ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի մարտի 15-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/46

<<Նորք-Մարաշ>> բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 13.03.2021թ ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 15.03.2021թ  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

4-րդ չափաբաժնով պահանջվում է Մեդտրոնիք ֆիրմայի կաթետր ախտորոշիչ, որի նկարագրից պարզ է դառնում, որ նշված JR4.5 ձևի ապրանք Մեդտրոնիք ընկերությունը չի արտադրում:

Պարզաբանում 1.

Հրավերով չի պահանջվել Մեդտրոնիք ֆիրմայի կաթետր ախտորոշիչ, այլ Մեդտրոնիք ֆիրմայի կամ համարժեքը: Այնուամենայնիվ տեղ է գտել հրավերի տեխնիկական բնութագրում վրիպակ չափի մասով, կկատարվի հրավերի փոփոխություն և վրիպակը կշտկվի:

Հարցադրում 2

5-րդ չափաբաժնով պահանջվում է Մեդտրոնիք ֆիրմայի կաթետր բալոն, որով պահանջվում է RX կամ NC տիպի, տրամագիծը 1.5-5մմ: Նույն չափաբաժնով ներկայացված է երկու տեսակի ապրանք, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հստակ տրամագիծ: Նշված ապրանքները ունեն իրենց բնորոշ չափը, այսինքն դրանցից յուրաքանչյուրը չունի միևնույն ժամանակ 1.5-5մմ տիրույթը: Նույն խնդիրը վերաբերում է նաև երկարությանը:

Պարզաբանում 2.

Հրավերով չի պահանջվել Մեդտրոնիք ֆիրմայի կաթետր ախտորոշիչ, այլ Մեդտրոնիք ֆիրմայի կամ համարժեքը: Ինչ վերաբերվում է տրամագծերի և երկարությունների տիրույթներին, ապա Պատվիրատուն նկատի է ունեցել արտադրողի կողմից արտադրվող կոնկրետ չափերը, որոնք ընկած են ներկայացված տիրույթում` ըստ տրամագծերի և երկարությունների: Տարընկալման տեղիք չտալու նպատակով հրավերում կփոփոխվեն ներկայացված ցուցանիշները և կնշվեն հստակ տրամագծեր և երկարություններ:

Միաժամանակ պարզաբանում ենք, որ առանձին չափաբաժիններ առանձնացնելու հետ կապված Ձեր առաջարկը ընդունելի չէ Պատվիրատուի կողմից հետևյալ պատճառներով.

Հրավերով նախատեսված ապրանքներն ունեն այնպիսի առանձնահատկություն, որը թույլ չի տալիս նախօրորք կանխատեսել կիրառման ենթակա ապրանքի կոնկրետ չափը և ձևը: Այսինք, կիրառման ենթակա կաթետր բալոնի չափերը և ձևը պարզ է դառնում հենց ինվազիվ միջամտության  ընթացքում, և այդ պահին հիվանդի կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակ չունենալու համար Պատվիրատուն (բնականաբար նաև Մատակարարը` Ըստ Պատվիրատուի պահանաջի) պետք է ապահովի բոլոր հնարավոր չափերի և ձևերի առկայություն: Այս առանձնահատկությունից ելնելով Պատվիրատուները չեն կարող ըստ առանձին չափերի և ձևերի նախապես կատարել քանակական կանխատեսումներ:

Հարցադրում. 3

14-րդ չափաբաժնով պահանջվում է Մեդտրոնիք ֆիրմայի ստենտ դեղապատ Resolute integrity, պահանջվող տրամագիծը 2-4մմ տիրույթում: Նշված ֆիրմայի նշված մոդելը 2մմ տրամագծով չի արտադրում:

Պարզաբանում 3.

Հրավերով չի պահանջվել Մեդտրոնիք ֆիրմայի Resolute integrity դեղապատ ստենտ  , այլ Մեդտրոնիք ֆիրմայի Resolute integrity դեղապատ ստենտ կամ դրան համարժեքը: Ինչ վերաբերվում է 2մմ տրամագծին, ապա դա տեխնիկական վրիպակ է և պետք է նշվեր 2.25: Տարընկալման տեղիք չտալու նպատակով հրավերում կփոփոխվեն ներկայացված ցուցանիշները և կնշվեն հստակ տրամագծեր և երկարություններ:

Միաժամանակ պարզաբանում ենք, որ առանձին չափաբաժիններ առանձնացնելու հետ կապված Ձեր առաջարկը ընդունելի չէ Պատվիրատուի կողմից հետևյալ պատճառներով.

Հրավերով նախատեսված ապրանքներն ունեն այնպիսի առանձնահատկություն, որը թույլ չի տալիս նախօրորք կանխատեսել կիրառման ենթակա ապրանքի կոնկրետ չափը և ձևը: Այսինք, կիրառման ենթակա կաթետր բալոնի չափերը և ձևը պարզ է դառնում հենց ինվազիվ միջամտության  ընթացքում, և այդ պահին հիվանդի կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակ չունենալու համար Պատվիրատուն (բնականաբար նաև Մատակարարը` Ըստ Պատվիրատուի պահանաջի) պետք է ապահովի բոլոր հնարավոր չափերի և ձևերի առկայություն: Այս առանձնահատկությունից ելնելով Պատվիրատուները չեն կարող ըստ առանձին չափերի և ձևերի նախապես կատարել քանակական կանխատեսումներ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/46 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Կարեն Դրամբյանին:

Հեռախոս՝ 010-650560։

Էլեկոտրանային փոստ՝ norq-marash-gnumner@mail.ru

ՆՄԲԿ-ԲՄԱՊՁԲ-21/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով