ЛОТ2

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, марка и наименование производителя ** | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес | подлежащее поставке количество товара | срок |
|  | 33121160 | Офтальмологические устройства. |  | Устройство для осмотра глаз. Мидриатическая ретинальная камера с полем зрения 50 градусов. Необходимо, чтобы последний имел возможность делать фото в четырех режимах: • цветное цифровое фото, • флюоресцентная ангиография, • съемка с красным фильтром, • картинки с кобальтовым фильтром (кобальт). При просмотре в аппарате необходимо использовать галогенную лампу, а при записи фотографий — ксеноновую. Аппарат должен позволять проводить диагностические исследования шириной не менее 5,2 мм и режимом 4,3 СП. Управление движением и обработка полученных цифровых изображений должны выполняться с помощью встроенного программного обеспечения. РИКС или эквивалент. угол обзора не менее 50°; высокое качество и высокое качество изображения; 2-кратный зум (цифровой); легкая регулировка фокуса и рабочего расстояния; эргономичный дизайн с интуитивно понятным управлением; компактные габаритные размеры; специальное программное обеспечение для работы с изображениями; открытый интерфейс для взаимодействия с системами передачи клинических данных. Оборудование должно быть оснащено различными методами фотографирования глазного дна; Стандартная цветная фотография; Фотография сосудов глазного дна /глаза/ после введения люминесцентной композиции; На фото также при освещении, которое исключит красный спектр. Съемка с кобальтовым (синим) фильтром. Гарантия минимум 3 года. | штук |  |  | 1 |  |  |  |

** Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и марку, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, марки и производителя товара, то графа " товарный знак, марка и наименование производителя " исключается.

В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.