| Название | Характеристика |
| --- | --- |
| Устройство электрокардиограммы: | Аппарат электрокардиограммы (ЭКГ) цифровое устройство Должен иметь 8,9-дюймовый экран высокой яркости Должна быть клавиатура для ввода данных Входное сопротивление должно быть не более >50 мДж. Частотная характеристика не менее 0,05-250Гц Ток входной цепи не менее ≤0,1 мкА Постоянное время: ≥3,2 с Чувствительность не менее: 2,5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10мм/мВ, автоусиление Скорость бумаги не менее: 5, 6,25, 10, 12,5, 50 мм/с Режим работы: автоматический, ручной или ритм Электропитание: переменный ток: 100-240В, 50/60Гц, 50ВА ОКРУГ КОЛУМБИЯ: Сменный аккумулятор 14,8 В Уровень безопасности: IEC Class I Type CF Вес (не более): 4,6 кг |