| Название | Характеристика |
| --- | --- |
| Донорское кресло механическое | Донорское кресло с механической регулировкой Цвет синий Кресло должно быть из овального металла. трубок должны быть полностью покрыты белым эпоксидным порошком (Овальная трубка не более: 50 x 25 x 1,5 см, квадратная труба центральной рамы не более: 30 x 30 x 1,5 см, круглая трубка не более: 20 x Ø 1,5 см). Должен быть изготовлен из полиуретана высокой плотности. из платформы с деревянным основанием, обтянутым кожаной обивкой. Класс выносливости: 1 IM. Наклон спины не менее +60° до -5° в положении Тренделенбурга Положение ног не менее -80° до +5°. Откидные подлокотники можно регулировать по высоте и повернуть на 180°. Нагрузка не менее 150 кг. Размеры не более: 175 х 55 х 51 см. |