ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի փետրվարի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/20

Երևան քաղաքի «Շտապբուժօգնություն» ՓԲԸ-ին պատկանող թիվ 1, 2, 4, 5 ենթակայանների ավտոկայանատեղիների շենքերի քանդման և տարածքների բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 16.02.2026թ. ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 17.02.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

- Պարզաբանման պահանջի տեքստ

«ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/20» ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի՝

- Ավտոկայանատեղիներ կատարած այցի ժամանակ տեղանքի ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրել ենք, որ քանդման ենթակա ավտոկայանատեղիների շենքերում  տեղադրված հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մի մասը գտնվում է քայքայված,մասնակի փլված վիճակում, և կորցրել է կառուցվածքային ամբողջականությունը:
Նախագծային փաստաթղթերով  նախատեսված է ե/բ սալերի ապամոնտաժում՝ առանց վնասման, վնասված լինելու դեպքում դրանց վերականգնում, հետագա տեղափոխման համար։
Սակայն փաստացի վիճակը ցույց է տալիս, որ առկա սալերի մի մասը տեխնիկապես անբարեկարգ է և վերականգնման ենթակա չէ՝ անվտանգության և կառուցվածքային ամրության տեսանկյունից:
Խնդրում ենք պարզաբանել՝ հաստատում եք արդյոք որ ե/բ սալերի մի մասը գտնվում են քայքայված վիճակում և կորցրել են կառուցվածքային ամբողջականությունը և թույլատրվում է նմամ սալերի ապամոնտաժումն իրականացնել քանդման եղանակով՝ որպես շին աղբ առանց դրանց վերականգնման և տեղափոխման պարտավորության:

- Պարզաբանեք նաև ե/բ սալերի, տեղափոխման հասցեն,
Չվնասված սալերը ինչ հասցեով են տեղափոխվելու, ավտոկայանատեղիներից:

Պարզաբանում տրամադրելու տեքստ.

Ի պատասխան վերոնշյալ հարցմանը, հայտնում ենք, որ նախահաշվում նախատեսված «Պիտանի նյութերի բարձում մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ /պահեստային տարածք/» տողը վերաբերվում է պիտանի մետաղական կոնստրուկցիաներին, տեղափոխման տարածքը  կներկայացվի շինարարության ընթացքում: Ե/բ ծածակի սալերի ապամոնտաժումը ամբողջությամբ  նախատեսված է քանդման եղանակով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/20 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Սիմոնյանին:

Հեռախոս՝ 011-514-194։

Էլեկտրոնային փոստ՝ sergey.simonyan@yerevan.am։

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-26/20 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը