ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2026 թվականի մայիսի 29-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/38
«Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ-ի կարիքների համար վերելակի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27․05․2026թ․ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 29․05․2026թ․  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Նշված են՝

1․ Հակակշռի բեռի տեսակը
2․ Ուղղորդիչների չափերը
3․ Պողպատե ճոպանների տրամագիծը և քանակը
4․ Ճոպանի միացման համակարգը՝ 2:1

Խնդրում ենք պարզաբանել, թե որտեղից եք վերցրել վերոնշյալ պահանջները, քանի որ նշված պարամետրերը, կախված արտադրողից և նախագծային լուծումներից, սահմանվում են արտադրողի կողմից՝ վերելակների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:

Կանխավ շնորհակալություն։
Պարզաբանում N 1 
Տեխնիկական բնութագրում նշված պահանջները համապատասխանում են մեկից ավելի արտադրողների կողմից ներկայացվող պարամետրերի, ուստի անհրաժեշտ է առաջնորդվել հրավերի տեխնիկական բնութագրում ներկայացված պահանջներով։                                                 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վ․ Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ 010 30 30 10 (4)։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumnersabk@gmail.com։

ՍԱԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-26/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

