ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 15.10.2019թ. և 16.10.2019թ.  ստացված հարցադրումները և դրա վերաբերյալ 17.10.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

         Հարցադրում N 1`
Գլանաձև լամպ

1. Համաձայն Եվրասիական միության ստանդարտների լարումները նախատեսված են 176-264 Վ, կարող ենք ներկայացնել նշված պարամետրով?

2. Աշխատանքային առավելագույն թույլատրելի ջերմաստիճանը կազմում է -40, +40 աստիճան, կարող ենք այդպիսի լամպ ներկայացնել?

             Պարզաբանում N 1`
Հարգելի գործընկեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 23-րդ ենթակետը` Ձեր կողմից ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին համարժեքության համապատասխանության վերաբերյալ հարցման  պարզաբանում չի տրամադրվում:

         Հարցադրում N 2`
         «Մասնագիտական փորձառություն».

Մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճձևովիրականացրած լինի նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8 ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում էլեկտրատեխնիկայի և /կամ/ ռադիոտեխնիկայի և /կամ/ կենցաղային սարքավորումների մատակարարված լինելը։

Խնդրում ենք տալ պարզաբանում, արդյո°ք Ձեր կողմից  նմանատիպ են համարվում   արտադրական հոսքագծերի մատակարարված լինելը:
       Պարզաբանում N 2`
Հարգելի գործընկեր, Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան, հայտնում ենք, որ ընթացակարգի հրավերի առաջին մասի 2.5 կետով հստակ սահմանված են մասնագիտական փորձառություն չափորոշիչները գնահատելու համար, որպես նմանատիպ համարվող ապրանքախմբերը, ուստի առաջին տեղ զբաղեցնող մասնակից ճանաչվելու և մասնագիտական փորձառության չափանիշը հիմնավորող ամբողջական փաստթղթերը ներկայացնելու դեպքում միայն գնահատող հանձնաժողովը կարող է  գնահատել դրա համապատասխանությունը հրավերով նախատեսված պայմաններին:
  Հարցադրում N 3`
Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-120սմ)
	Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-120սմ)
	Լուսադիոդային գլանաձև լամպ: Անվանական հզորությունը 18÷20 Վտ, տեսակը T 8,  կոթառը G 13, լամպի և կոթառների երկարությունը առանց հաղորդիչ կոնտակտների  120սմ, գունային ջերմաստիճանը  4000-4500 Կելվին,  լուսայինհոսքը 1540 Լյումեն-իցոչպակաս, գունափոխանցման ինդեքսը  68-ից ոչպակաս, պաշտպանվածությունը IP20-ից ոչպակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները 160 Վ - 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը  50 Հց,   ցրմանանկյունը  2400-ից ոչպակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -150C-ից +500C,  շահագործման ժամկետը 20000  ժամից ո չպակաս: Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Երաշխիքը  3 (երեք) տարուց ոչ պակաս: Լամպերի բնիկի պլաստմասե հատվածում լազերային եղանակով չջնջվող և ընթեռնելի պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող հնգանիշ` «ՊՆ - 19001-ից  մինչև  34000» համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը ըստ հերթական համարների և դրանց վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ,  2018թ.  ոչ ցածր արտադրության,  չօգտագործված: 
	1540 Լյումեն-հնարավոր է արդյոք փոխարինել  1600 Լյումեն?, 160 Վ - 275 Վ-հնարավոր է արդյոք փոխարինել 170-265Վ ?, -15C-ից +50C – հնարավոր է արդյոք փոխարինել -25C-ից +50C ?,        20000  ժամ – հնարավոր է արդյոք փոխարինել 30000 ժամ ?


Պարզաբանում N 3`
Հարգելի գործընկեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.17թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 23-րդ ենթակետը` Ձեր կողմից ներկայացված ապրանքի տեխնիկական բնութագրի` հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրին համարժեքության համապատասխանության վերաբերյալ հարցման  պարզաբանում չի տրամադրվում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար 
Ա. Մաղաքյանին:  
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1][image: image2]
PAGE  

