  Հավելված N1 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2022 թվականի հունիսի 10-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1
Ջերմուկի համայնքապետարանի կարիքների համար շչակների կառավարման համակարգերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.06.2022թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 10.06.2022 թ.  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1. Ընթացակարգի տեխնիկական բութագրում նշված է, որ շչակների կառավարման համակարգը պետք է ինտեգրվի ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ազղարարման փակ ցանցին։ Արղյոք տեխնիկական բնութագիրը կազմելիս այն քննարկվել և համաձւսյնեցվել է ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման հետ, քանի որ նախարարությունում արղեն իսկ տեղադրված է իրազեկման համակարգ, իսկ ամբողջ ՀՀ տարածքում 100–ից ավելի շչակների ղեկավարման վահանակներ, որոնք անմիջապես ղեկավարվում են նախարարության կողմից։ Այսինքն մասնակիցների կողմից առաջարկվող ղեկավարման վահանակները առնվազն պետք է համակցվեն արդեն իսկ գործող համակարգին, որն էլ գտնվում է ԱԻՆ փակ ցանցի մեջ։
Պարզաբանում N 1 ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից տեխնիկական բնութագիրը սահմանելիս բանավոր կերպով ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ քննարկվել է տվյալ հարցը:Տեխնիկական բնութագրի մեջ նշված է, որ շչակի կառավարման համակարգը պետք է ապահովի համակցումը ՀՀ ԱԻՆ մարզային և հանրապետական կենտրոնական կառավարման համակարգերի հետ, ինչը նշանակում է, որ հնարավոր մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքատեսակը պետք է համապատասխանի այդ չափանիշներին, այսինքն մինչև հայտ ներկայացնելը ճշտելով համապատասխան կառույցներից` իրենց կողմից սպասարկվող տեխնիկական տվյալների և մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքների համապատասխանությունը:  
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս.Պապոյանին:
Հեռախոս՝ 094994224։
Էլեկոտրանային փոստ՝ s.papoyan@jermuk.am։

ՋՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

