ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի օգոստոսի 11-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 07.08.2023 ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 11.08.2023  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 
ՀԱԷԿ-ի նոր դիզել-գեներատորային կայանի կառուցման նախագծի մշակում, սարքավորումների մատակարարում, շինմոնտաժում և թողարկում-կարգաբերում  (թիվ 393/1 առ 27.05.2021 թ.) տեխնիկական բնութագրով սահմանվում են դիզելային գեներատորներին ներկայացվող հիմնական տեխնիկական պահանջները, մինչդեռ այն սահմանափակումներ չի պարունակում. ԴԳՀ արտադրողի (մոդել) վերաբերյալ:

Միևնույն ժամանակ, համաձայն պայմանագրի նախագծի թիվ 1 հավելվածի, պահանջվում են MAN մոդելների կամ համարժեք ԴԳՀ-եր՝ Caterpillar, ADRIA, Hyundai, Komatsu, Mitsubishi:

Քանի որ, հայտ ներկայացնելով, մասնակիցները համաձայնում են պատվիրատուի ձևով պայմանագիր կնքել, որը հրավերի հավելված է, խնդրում ենք պարզաբանել.

Արդյո՞ք թույլատրվում է մատակարարել «Կոլոմենսկոյ Զավոդ» ԲԲԸ-ի կողմից արտադրված դիզելային գեներատորներ՝ պայմանով, որ դրանք համապատասխանեն թիվ 393/1 առ 27.05.2021թ. Տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին:
Պարզաբանում N 1 
«Կոլոմենսկոյ Զավոդ» ԲԲԸ-ի կողմից արտադրված դիզելային գեներատորները ընդունելի չեն:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Հ. Ռամազյանին: 

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am 

ՀԱԷԿ-ԲՄԱՇՁԲ-3/23  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

