Հարգելի գործընկեր,

խնդրում ենք տրամադրել ավելի մանրամասն տեխնիկական մասնագրեր հետևյալ 11-ից 16 կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև խնդրում ենք նշել մալուխատար (կորոբ) անհրաժեշտ է ներառել, թե արդեն իսկ առկա է , և երբ կարելի է տեսնել տարածքը, որտեղ իրականցվելու են աշխատանքները, գնային հստակ հաշվարկներ անելու նպատակով:

Հարգանքով՝

Ալբերտ Ավանեսյան

հեռ.: 095252025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Օպտիկական փոխկերպիչ | SFP; Բարձրությունը 8,5; Լայնությունը 13.4; Խորությունը 56.5 խնդրում ենք նշել չափման միավորը (սմ, մմ և այլն) ինչպես նաև SFP մոդուլի տեխնիկական տվյալները | հատ | 8 |
| 12 | Ցանցային  մալուխ | Ftp Cat5; LAN Օգտագործում է օպտիկամանրաթելային հաճախականություն 100 ՄՀց; Վերադարձի կորուստ (նվազագույնը 100 ՄՀց հաճախությամբ) 20,1 դԲ բնութագրական դիմադրություն 100 ohms ± 15%Ftp խնդրում ենք պարզաբանել LAN պղնձյա մալուխ է , թե օպտիկամանարթելային | հատ | 4500 |
| 13 | Օպտիկական մալուխ 2 | Օպտիկական մալուխ քանի ժիլ և մետր,  SM թե MM և այլն | հատ | 300 |
| 14 | Օպտիկական միակցիչ | Միակցիչ 8 x 10/100 / 1000Mbps RJ45 պորտեր պղնձյա թե օպտիկական switch է | հատ | 10 |
| 15 | Ցանցային միակցիչ | Lan միակցիչ ՝ 1gbps coax մալուխ կամ 10Base T շրջադարձված զույգ ???? | հատ | 8 |
| 16 | Սերվերի պահարաններ | RACKS Սերվերի պահարան 19 ''  քանի U սերվերային պահարան է և չափսերը | հատ | 1 |