Հարգելի՛ գնահատող հանձնաժողով,

Ուսումնասիրելով ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/8 ընթացակարգի 3-րդ չափաբաժնի՝ «Համակարգչային շերտագրիչ» ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը՝ խնդրում ենք տրամադրել պարզաբանում և վերանայել մի շարք պահանջներ, որոնք մեր գնահատմամբ սահմանված են չափազանց նեղ, կոնկրետ և ոչ բավարար չափով չեզոք ձևակերպումներով, ինչի արդյունքում էականորեն սահմանափակվում է մրցակցությունը և անհիմն կերպով նեղացվում է հնարավոր մասնակիցների շրջանակը։

Հատկապես խնդրահարույց ենք համարում հետևյալ պահանջները․

1) Ռենտգենյան խողովակի անոդի ջերմունակություն՝ առնվազն 8.0 MHU

Տվյալ պահանջը ներկայացված է որպես պարտադիր ֆիքսված շեմ, մինչդեռ այն ինքնին ուղղակիորեն չի բնութագրում համակարգի կլինիկական արդյունավետությունը։

2) Անոդի հոսանքի տիրույթ՝ 5–420 mA

Տվյալ ձևակերպումն առանձնապես նեղ է և նկարագրում է կոնկրետ տեխնիկական իրականացման տրամաբանություն։ Շուկայում առկա են համարժեք համակարգեր, որոնց հոսանքի միջակայքը ձևակերպված է այլ կերպ, սակայն դրանք լիարժեք ապահովում են նույն կամ ավելի բարձր կլինիկական արդյունավետություն, այդ թվում՝ ավտոմատ դոզային հարմարեցմամբ։

3) Հոսանքի կարգավորման քայլ՝ 1 mA

Նման նեղ ձևակերպումը կարող է անհարկի սահմանափակել մրցակցությունը։

4) Փոքր և խոշոր կիզակետային կետերի հստակ չափեր

Կիզակետային կետերի կոնկրետ չափերի պարտադիր սահմանումը նկարագրում է ոչ թե կլինիկական վերջնական արդյունք, այլ սարքավորման կառուցվածքային լուծում։ Տարբեր արտադրողներ նույն պատկերման որակը և տարածական լուծաչափն ապահովում են այլ տեխնիկական կոնֆիգուրացիաներով։

5) Պրոյեկցիաների քանակը մեկ պտույտում՝ առնվազն 4640

Սա ինժեներական ցուցանիշ է, որը չի նկարագրում վերջնական կլինիկական արդյունքը։ Նույն պատկերային որակը և վերակառուցման արդյունավետությունը կարող են ապահովվել տարբեր տեխնիկական ճարտարապետություններով։

6) Անոդի հովացման արագության պահանջի ձևակերպումը որպես առավելագույն	արժեք

Տեխնիկական տեսանկյունից նման պահանջը վիճելի է, քանի որ ավելի բարձր հովացման արագությունը սովորաբար առավելություն է։

7. Վերակառուցման նվազագույն դաշտ՝ 50 մմ...

Ամբողջական պարզաբանումը՝ ներկայացված է կից (PDF) ֆայլով:

Հարգանքով՝