ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2026 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը` «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/10»։ 
        Պատվիրատուն` ՀՀ Պաշպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ ք. Երևան Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/10» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 5-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2026 թվականի մայիսի 7-ին տրամադրված պարզաբանումը` 
      Հարցադրում՝ 
      Հարգելի Գործընկերներ, սույն մրցույթի 3-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշել եք երկու մոդել, որոնց արագության փոփոխությունը չի համապատասխանում նշված պտույտին՝ րոպեում։ Համաձայն նշված արտադրողների պաշտոնական տվյալների՝ Hermle Z206A մոդելի արագության փոփոխությունը՝ առնվազն  200-6000 պտ/րպ է, իսկ Biosan LTD արտադրողի LMC-3000 մոդելը՝ 100-3000։ Խնդրում ենք հստակեցնել ձեր պահանջը։

      Պարզաբանում՝ 
     Հարգելի մասնակից հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/10 ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում 3-րդ չափաբաժնի մասով՝ հայտնում եմ Ձեզ, որ նշված սարքավորումը պետք է ապահովի առնվազն 100 պտույտ/ րոպեում և ընդունելի առավելագույն 3000-6000 պտ/րպ ցուցանիշը։

       Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ՊՆ-ԲՄԱՊՁԲ-26-9/10» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար                          Մ. Հոխեյանին:
Հեռախոս՝ 010-66-24-94։
 Էլ.փոստ` m.hokheyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
PAGE  

