ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением

Оценочной комиссии  № 2 от 21-ого ноября 2025 года и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25», организованной с целью приобретения Элементы и аккумуляторы ниже представляет запросы, полученные от 18.11.2025 года и предоставленные 21.11.2025 по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1 -  В лоте 12. Допустимо ли использовать аккумулятор ёмкостью 7,5 А/ч вместо 7,2 А/ч?
Является ли размер 94,3 мм высотой аккумулятора без учёта клемм?
Не является ли ошибкой требование «стартерный» в данном лоте?

В лоте 11. На армянском языке указана клемма F1 (7,95 × 4,8 мм), а на русском — клемма F2 (7,95 × 4,8 мм). Какое требование является правильным?
Допустимы ли аккумуляторы ёмкостью 7,5 А/ч в этом лоте?

Чем обусловлено требование в лоте 10 указать марку Delta или эквивалент Security Force, Asterion, когда аккумуляторы того же типа требуются также в разделе 6 без указания торговых марках?

В лотах 6, 7, 10, 11, 12, 21 допустимы ли отклонения от указанных размеров в пределах 1÷3 мм?

Разъяснение 1

Лот 12. Ёмкость 7,5 А/ч является приемлемой.
94,3 мм — это высота аккумулятора без клеммы; клемма — F2. В данном лоте нет требования «стартерный».

Лот 11.
Правильным вариантом является указанная в русской версии клемма F2.
Ёмкость 7,5 А/ч является приемлемой.

Лоты 10 и 6 отличаются по своим техническим характеристикам (гелевые и свинцово-кислотные аккумуляторы).

В лотах 6, 7, 10 и 21 допустимы отклонения 1÷3 мм, а в лотах 11 и 12 не допускаются.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Софье Арзуманян под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25».

Телефон: (+374 10) 20 04 91.

Электронная почта: ` sofya.arzumanyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-147/25»