ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2025 թվականի դեկտեմբերի 29-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-7/7»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ծածկագիրը «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-7/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 27.12.2025թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 29.12.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում 1.

Խնդրում եմ 14-րդ չափաբաժնի համար պարզաբանել․
- համաձայն արտադրող գործարանի տվյալների ՊԺ-4-25 ծավալաչափի վառելիքի ծախսը կազմում է․
- առավելագույն  60լ/ր, 

- անվանական 50 լ/ր
- նվազագույն՝ 5 լ/ր։
Դուք պահանջել եք․
· թույլատրելի ծախսը – 80 ± 5 լ/ր, ինչը բնորոշ է ՊԺ 4-125 ծավալաչափի համար։
Խնդրում եմ պարզաբանել, որ տեսակի ծավալաչափ է Ձեզ անհրաժեշտ կամ նշել վառելիքի բաշխման դիսպենսերի տեսակ (ТРК), որի համար այն նախատեսված է կիրառել։
Պատասխան 1.


14-րդ չափաբաժնի մասով առաջնորդվել հրավերով ներկայացված տեխնի​կա​կան բնութագրով, իսկ նշված ծավալաչափը նախատեսված է ՏՌԿ ՆԱՌԱ-27Մ1Ս և ՍԵՎԵՌ-111-50 տեսակների վառելիքի լցավորման կայան​ների համար,
Հարցադրում 2.


Տեխնիկական բնութագրի վերջին կետում կա նման պահանջ «Հավելվածը պետք է ունենա տարբեր ձևանմուշներ ստեղծելու և աշխատելու հնարավորություն»։ Խնդրում ենք տրամադրել տվյալ պահանջի առավել մանրամասն նկարագրությունը, քանզի նշված ձև ակերպումը շատ անորոշ է։

Պատասխան 2.
·  հրավերում նման պահանջ չկա:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-7/7»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Արսենյանին:         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկտրոնային փոստ՝  anahit.arsenyan@mil.am ։


«ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-26-7/7» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

29.12.2025թ.
PAGE  

