ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի օգոստոսի 06-ի թիվ 5 որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45
    «Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ  կարիքների համար պոմպերի և նրանց մասերի ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 05․08․2025թ․ ստացված հարցադրումներըը և դրա վերաբերյալ 06․08․2025թ. տրամադրված պարզաբանումները`

ՀԱՐՑՈՒՄ 1․ Հարգելի՛ պատվիրատու, ըստ արտադրող ընկերության կողմից ներկայացրած տեխնիկական բնութագրի` "մեկնարկային սխեման՝ ուղիղ սխեմա" է, խնդրում եմ պատասխանել, արդյոք ընդունելի է ուղիղ սխեման "Մեկնարկային սխեմա՝ աստղ-եռանկյուն մեկնարկ" -ի փոխարեն։

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 1․ Հարգելի գործընկեր, տեղեկացնում ենք, որ ըստ պատասխանատու ստորաբաժանման՝  "մեկնարկային սխեման՝ ուղիղ սխեման" և "Մեկնարկային սխեման՝ աստղ-եռանկյուն մեկնարկ" համարժեք ընդունելի չափանիշներ են:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/45 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ն. Շահբազյանին:
Հեռախոս՝ 011 514 745։
Էլեկոտրանային փոստ՝ gnumner.kanach@yerevan.am
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 2  от 06.08․2025 года и опубликовывается 

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры " KSHMP-EAAPDzB-25/45"
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "KSHMP-EAAPDzB-25/45", организованной с целью приобретения товаров для нужд ОНКО “Озеленение и охрана окружающей среды”, ниже представляет запрос, полученный 05․08․2025г. и предоставленный 06.08․2025г. по нему разъяснение относительно приглашения по тому же коду: 

Запрос 1. Уважаемый Заказчик, согласно технической спецификации, представленной производителем, «схема пуска – прямая схема», пожалуйста, ответьте, приемлема ли прямая схема вместо «схемы пуска – звезда-треугольник».

Разъяснение 1. Уважаемый участник, сообщаем вам, что, по данным ответственного отдела, «схема пуска – прямая схема» и «схема пуска – звезда-треугольник» являются эквивалентными приемлемыми стандартами.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Н. Шахбазян под кодом " KSHMP-EAAPDzB-25/45".

Телефон: 011 514 745։
Электронная почта: gnumner.kanach@yerevan.am 
PAGE  

