ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը <ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՍԵՓՀ>

ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության կարիքների համար ՍԿԱՆԵՐՆԵՐԻ, ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ, ՄՇՏԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԸ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՂ և ՏԵՂԱՆՔԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՍԵՓՀ> ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2025 թվականի սեպտեմբերի 29-ին ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ 2025 թվականի հոկտեմբերի 1-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

< Հարգելի պատվիրատու, 1-ին չափաբաժնի սկաների տեխնիկական բնութագրում նշված է հետևյալը՝«Սկանավորման խտությունը՝ մուտքային՝ 30 բիտ գունավոր / 10 բիտ մոնոքրոմ, ելքային՝ 24 բիտ գունավոր / 10 բիտ մոնոքրոմ»: Ցանկանում ենք տեղեկացնել, որ «ելքային 24 բիտ գունավոր» ցուցանիշին տեխնիկապես համապատասխանում է «8 բիտ մոնոքրոմ» ցուցանիշը։ Խնդրում ենք կատարել համապատասխան շտկում։ >

Պարզաբանում N 1

< Հարգելի Մասնակից/ներ, ի պատասխան Ձեր հարցմանը, հայտնում ենք, որ <ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՍԵՓՀ> ծածկագրով ընթացակարգի տեխնիկական բնութագիրը հստակեցվել է և կատարվել է հրավերի փոփոխություն։ >

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  <ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՍԵՓՀ> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ․ Խաչատրյանին:

Հեռախոս՝ 015-57-94-87։

Էլեկոտրանային փոստ՝ tvtender@sns.am։

<ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱևԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ՍԵՓՀ>

ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ՀՀ ԱԱԾ ՏԱ և ԿԿԳՎ աշխատակից                                                      Ա․ Խաչատրյան