ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԱՋԻՆ ՓՈՒԼԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի սեպտեմբերի 22-ի թիվ  1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
«Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը « ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1»
         «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կարիքների համար «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 22.10.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 24.10.2025թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1 


«Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների «ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով երկու փուլ մրցույթի ընթացակարգի առաջին փուլի պարզաբանումների հետ կապվա], խնդրում եմ տալ հետևյալ տեղեկատվությունը․

· Ենթակայանների կատարողական գծագրերը,
· Միագծանի սխեման՝ ներառյալ սարքավորումների պարամետրերը,
· Երկրորդային շղթաների սխեմաները:
Պարզաբանում N 1 
·  Ենթակայանների կատարողական գծագրերը կտրամադրվեն մասնակիցներին,
· Սարքավորումների պարամետրերը ներկայացված են տեխնիկական աղյուսակներում,
· Երկրորդային շղթաների բոլոր անհրաժեշտ գծագրերը կտրամադրվեն նախագծային փուլում:
Հեռախոս՝ 060380040։

Էլեկոտրանային փոստ՝ narine.kirakosyan@hven.am
« ԲԷՑ-ԵՄԱՇՁԲ-25/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

PAGE  

