ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի դեկտեմբերի 01-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԹԱԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-20/85

ՀՀ ԱՆ «Թոքաբանության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար համակարգչային տոմոգրաֆիայի սկաների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԹԱԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-20/85  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույցում տեղի է ունեցել հետևյալ տեխնիկական վրիպակը՝

քաշը պետք է լինի ոչ ավել քան 11500 կգ,

ԴԵՏԵԿՏՈՐ, որի տեսակը պարտադիր պետք է լինի կոշտ, իսկ տարրերի իրական քանակը ոչ պակաս, քան 11 520:

Հայտերի բացման փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն N 1  տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույցում կատարվում է հետևյալ փոփոխությունները՝ քաշը պետք է լինի ոչ ավել քան 1200 կգ,

ԴԵՏԵԿՏՈՐ, որի տեսակը պարտադիր պետք է լինի կոշտ, իսկ տարրերի իրական քանակը ոչ պակաս, քան 11 500:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 15-րդ օրը ժամը 12:00՝ 15.12.2020թ.

Փոփոխության հիմնավորում՝	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել          ԹԱԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-20/85    ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արթուր Աբգարյանին:

Հեռախոս՝ 091 82 65 56։

Էլեկոտրանային փոստ՝ arturabg@mail.ru

ԹԱԿ-ՀԲՄԱՊՁԲ-20/85    ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով: