ОБЪЯВЛЕНИЕ

о заключенном договоре

ЗАО «Поликлиника N 19» ниже представляет информацию о договоре «T19POL- GHAPDzB – 20/15-1» , заключенном 21 мая 2020 года, в результате процедура закупки для своих нужд по коду «T19POL- GHAPDzB – 20/15-1» ,организованной с целью приобретения химикати.

| Предмет закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота | наименование |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое описание (техническая характеристика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное подоговору |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  | общее |  |  |  |  |  | /драмов РА/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поимеющимся финансовым средствам |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тест-наборкачественногоопределенияантителкTreponemapalidum |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Сифилис Ab Метод определения качественных антител TreponemaPalidum (Сифилис) Иммуноферментный анализ (ИФА).формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец.сыворотка крови / плазма. 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485: Условия хранения 2-8C, только для диагностики invitro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сифилис Ab Метод определения качественных антител TreponemaPalidum (Сифилис) Иммуноферментный анализ (ИФА).формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец.сыворотка крови / плазма. 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485: Условия хранения 2-8C, только для диагностики invitro |
| 2 | Тестнаиммунодефицитчеловека 96 |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Антимикробный тест на ВИЧ 1 + 2 Метод: Иммунофермент Формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец.сыворотка крови / плазма; Чувствительность: 100% Обязательное содержание: 2 контрольных сыворотки. Одноразовые зажимы и пластиковые контейнеры. Условия хранения: Реагенты хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.сертификат. Наличие сертификатов ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Антимикробный тест на ВИЧ 1 + 2 Метод: Иммунофермент Формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец.сыворотка крови / плазма; Чувствительность: 100% Обязательное содержание: 2 контрольных сыворотки. Одноразовые зажимы и пластиковые контейнеры. Условия хранения: Реагенты хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.сертификат. Наличие сертификатов ISO 13485. |
| 3 | НабордлякачественногоопределенияантигенавирусагепатитаВ |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Тестовый набор гепатита B HBsAg Метод: иммуноферментный Формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец.сыворотка крови / плазма; Чувствительность: 0,01 IE / мл. Обязательное содержание: 3 контрольных сыворотки. Одноразовые зажимы и пластиковые контейнеры. Условия хранения: Реагенты хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.сертификат. Наличие сертификатов ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тестовый набор гепатита B HBsAg Метод: иммуноферментный Формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец.сыворотка крови / плазма; Чувствительность: 0,01 IE / мл. Обязательное содержание: 3 контрольных сыворотки. Одноразовые зажимы и пластиковые контейнеры. Условия хранения: Реагенты хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.сертификат. Наличие сертификатов ISO 13485. |
| 4 | Тест-наборантителIgGкхламидиитрахоматис |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Тест-набор антител IgG к ChlamydiatrachomatisC.TrachomatisIgG Метод: Иммуноферментный анализ (ИФА).формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец.сыворотка крови / плазма. 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485 Условия хранения2-8 C, только для диагностики invitro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тест-набор антител IgG к ChlamydiatrachomatisC.TrachomatisIgG Метод: Иммуноферментный анализ (ИФА).формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец.сыворотка крови / плазма. 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485 Условия хранения2-8 C, только для диагностики invitro: |
| 5 | Тест-наборантителIgGккраснухе |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Тест-набор антител IgG к краснухе Метод: Иммуноферментный анализ (ИФА): Формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец. 2/3 наличие сыворотки / плазмы крови во время родов. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485: Условия хранения 2-8C, только для диагностики invitro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тест-набор антител IgG к краснухе Метод: Иммуноферментный анализ (ИФА): Формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец. 2/3 наличие сыворотки / плазмы крови во время родов. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485: Условия хранения 2-8C, только для диагностики invitro |
| 6 | Тест-набордляопределенияантителIgGктоксоплазмозу |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | ToxoplasmaIgG тест-набор IgG антител к токсоплазмозу Метод: Иммуноферментный анализ (ИФА).формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец.сыворотка крови / плазма. 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485: Условия хранения 2-8С, Только для диагностики invitro:пользователя для автоматического биохимического анализатора ACCENT-200. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики InVitro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ToxoplasmaIgG тест-набор IgG антител к токсоплазмозу Метод: Иммуноферментный анализ (ИФА).формат: 96 решений (12х8 ячеек). Проверенный образец.сыворотка крови / плазма. 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485: Условия хранения 2-8С, Только для диагностики invitro:пользователя для автоматического биохимического анализатора ACCENT-200. Наличие товарного знака. Наличие сертификатов ISO 9001 и ISO 13485. Только для диагностики InVitro: |
| 7 | Тест-набордляколичественногоопределениятиреотропногогормонащитовиднойжелезы |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Тест-набор количественного теста на тиреотропный гормон. Метод: Иммунофермент Формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец. Сыворотка крови Обязательное содержание: контрольная сыворотка 1,9-2,9 мМЕ / л ТТГ (для проверки качества работы сборника), 6 стандартных сывороток (0; 0,25; 1; 4; 8; 16 мМЕ / л), одноразовые терминалы и пластиковые контейнеры , 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485 Условия хранения 2-8C, только для диагностики invitro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тест-набор количественного теста на тиреотропный гормон. Метод: Иммунофермент Формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец. Сыворотка крови Обязательное содержание: контрольная сыворотка 1,9-2,9 мМЕ / л ТТГ (для проверки качества работы сборника), 6 стандартных сывороток (0; 0,25; 1; 4; 8; 16 мМЕ / л), одноразовые терминалы и пластиковые контейнеры , 2/3 наличие на момент доставки. Наличие товарного знака.сертификат. ISO 13485 Условия хранения 2-8C, только для диагностики invitro: |
| 8 | набордляопределениясвободноготрийодтиронина FT3 |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Метод сбора количественного определения свободного гормона свободного Т3. Метод иммуноферментного анализа: 12x8. Проверенный образец. Условия хранения сыворотки: Реактивы хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.сертификат. Наличие сертификатов ISO 13485. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод сбора количественного определения свободного гормона свободного Т3. Метод иммуноферментного анализа: 12x8. Проверенный образец. Условия хранения сыворотки: Реактивы хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие товарного знака.сертификат. Наличие сертификатов ISO 13485. |
| 9 | набордляопределениясвободноготироксина FT4 |  |  |  |  | тест |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | Метод сбора количественных тестов для определения свободного Т4: иммуноферментный формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец. Сыворотка крови Обязательное содержание: контрольная сыворотка 29-40 пмоль / л свободного Т4 (для проверки качества работы сборника), 6 стандартных сывороток (0; 5; 10; 20; 40; 80 пмоль / л), одноразовые терминалы и пластиковые контейнеры. Условия хранения: Реагенты хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метод сбора количественных тестов для определения свободного Т4: иммуноферментный формат: 12x8. Длина волны 450 нм. Проверенный образец. Сыворотка крови Обязательное содержание: контрольная сыворотка 29-40 пмоль / л свободного Т4 (для проверки качества работы сборника), 6 стандартных сывороток (0; 5; 10; 20; 40; 80 пмоль / л), одноразовые терминалы и пластиковые контейнеры. Условия хранения: Реагенты хранятся при 2-8 ° С до истечения срока годности, указанного на упаковке. Только для диагностики invitro: |
| Обоснование выбора процедуры закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наоснованиист. 15 ч. 6 ЗаконаРА «Озакупках» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел |  |  |  | Группа |  |  |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программа |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вне бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата направления или опубликования приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.04..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изменений, внесенных в приглашение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | В приглашении не было никаких изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата разъяснений относительно приглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Получения запроса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разъяснения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Никаких вопросов или разъяснений по приглашению небыло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П/Н |  |  |  |  | Наименования участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, представленная позаявке каждого участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДрамовРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовымсредствам |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |  |  |  |  | По имеющимся финансовым средствам |  |  |  |  |  |  | общая |  |  |
| Лот1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  |  |  |  |  |  |  | 14800 |  |  |  |  |  |  |  | 2960 |  |  |  |  |  |  | 2960 |  |  |  |  |  |  |  | 17760 |  |  |  | 17760 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 4666,667 |  |  |  |  |  |  | 4666,667 |  |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  | 28000 |  |  |  |
| Лот2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17400 |  |  |  |  |  |  |  | 17400 |  |  |  |  |  |  |  | 3480 |  |  |  |  |  |  | 3480 |  |  |  |  |  |  |  | 20880 |  |  |  | 20880 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | 36000 |  |  |  | 36000 |  |  |  |
| Лот3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 2600 |  |  |  |  |  |  |  | 15600 |  |  |  | 15600 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 23333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 4666,667 |  |  |  |  |  |  | 4666,667 |  |  |  |  |  |  |  | 28000 |  |  |  | 28000 |  |  |  |
| Лот 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22100 |  |  |  |  |  |  |  | 22100 |  |  |  |  |  |  |  | 4420 |  |  |  |  |  |  | 4420 |  |  |  |  |  |  |  | 26520 |  |  |  | 26520 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30833,33 |  |  |  |  |  |  |  | 30833,33 |  |  |  |  |  |  |  | 6166,667 |  |  |  |  |  |  | 6166,667 |  |  |  |  |  |  |  | 37000 |  |  |  | 37000 |  |  |  |
| Лот5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 48333,33 |  |  |  |  |  |  |  | 9666,667 |  |  |  |  |  |  | 9666,667 |  |  |  |  |  |  |  | 58 000 |  |  |  | 58 000 |  |  |  |
| Лот6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21500 |  |  |  |  |  |  |  | 21500 |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |  | 25800 |  |  |  | 25800 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35833,33 |  |  |  |  |  |  |  | 35833,33 |  |  |  |  |  |  |  | 7166,667 |  |  |  |  |  |  | 7166,667 |  |  |  |  |  |  |  | 43000 |  |  |  | 43000 |  |  |  |
| Лот7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  | 14000 |  |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  | 16800 |  |  |  | 16800 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 26666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 5333,333 |  |  |  |  |  |  | 5333,333 |  |  |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | 32000 |  |  |  |
| Лот8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |  |  | 18600 |  |  |  | 18600 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5333,333 |  |  |  |  |  |  |  | 5333,333 |  |  |  |  |  |  |  | 26666,67 |  |  |  |  |  |  | 26666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | 32000 |  |  |  |
| Лот9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |  | 15500 |  |  |  |  |  |  |  | 18600 |  |  |  | 18600 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5333,333 |  |  |  |  |  |  |  | 5333,333 |  |  |  |  |  |  |  | 26666,67 |  |  |  |  |  |  | 26666,67 |  |  |  |  |  |  |  | 32000 |  |  |  | 32000 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: Переговоры не были проведены, чтобы снизить цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные об отклоненных заявках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  | Наименованиеучастника |  |  |  |  | Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Соответствие составления и представления конверта |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие требуемых поприглашению документов |  |  |  | Соответствие технических характеристик предложенногопредмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договорудеятельности |  |  |  |  | Профессиональный опыт |  |  |  |  |  | Финансовые средства |  |  |  | Технические средства |  |  |  |  |  | Трудовые ресурсы |  |  | Ценовоепредложение |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание: Там нет отклоненных заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата определения отобранного участника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.04..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периодожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начало периода ожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончаниепериодаожидания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 08.05..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.05..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датаизвещенияотобранногоучастникаопредложенииотносительнозаключениядоговора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датапоступленияузаказчикадоговора, подписанногоотобраннымучастником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Датаподписаниядоговоразаказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  |  | Отобранныйучастник |  |  |  |  | Договор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номер договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата заключения |  |  |  |  |  |  |  |  | Крайний сроки сполнения |  |  |  |  |  | Размер предоплаты |  |  |  |  |  |  |  | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Драмов РА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По имеющимсяфинансовымсредствам |  |  |  |  |  |  |  | Общая |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,6,7,8,9 |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  | "T19POL- GHAPDzB – 20/15-1-1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160560 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  | "T19POL- GHAPDzB – 20/15-1-2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.05..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10..2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58000 |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер лота |  |  | Отобранный участник |  |  |  |  |  | Адрес, тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эл.почта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банковский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УНН/ Номер и серия паспорта |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4,6,7,8,9 |  |  | ООО «Виола» |  |  |  |  |  | Ереван Ачарян ул. 2 полоса Номер 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | viola@armico.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00801026 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | ООО «Рома» |  |  |  |  |  | Ереван Аван Бабаджанян 9/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | gnumner@romamed.am |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00045967 |  |  |  |  |  |  |
| Иные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание:не состаявшй лотов нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения опубликациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объявления и приглашения были опубликованы на www.armeps.am и www.procurement.am. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В случаевыя вления противо законных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а так же краткое описание предпринятых в связи с этим действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые понимрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие необходимыес ведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имя, Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адресэл. почты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А. Чахоян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 091 116707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | poliklinika_19@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: ЗАО «Поликлиника№ 19»