ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-172/24 
             «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  կարիքների համար «Վիդեոէնդոսկոպ»-ի  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-172/24 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը  ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 23.10.2024թ.  ստացված հարցադրմանը և դրա վերաբերյալ  25.10.2024թ.  տրամադրված  պարզաբանմանը
       Հարցադրում N 1- Ընդունելի են արդյոք Զոնդը երկակի տեսախցիկով է և ապահովում է տեսանելիություն մինչև 120 աստիճան անկյան տակ:
        Հարցադրում N 2- Ընդունելի են արդյոք Մոնիտորն ունի ներկառուցված հենարան։
    Պարզաբանում N1- Զոնդերի տեսախցիկների քանակի վերաբերյալ սահմանափակում չկա, բայց կարևոր պայման է ունենա թեքվելու հնարավորությունը ապահովելու համար 600, 900, 1200: 
       Պարզաբանում N2- Անհասկանալի է հարցը՝ մոնիտորն ունի ներկառուցված հենարան- հենարանը տվյալ դեպքում եռոտանին է, որի վրա դրվում է մոնիտորը: Ուղղորդվել հրապարակված տեխնիկական բնութագրով:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-172/24  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Աննա Ղազարյանին:
Հեռախոս  010-20-04-91
Էլ. փոստ   Anna.Ghazaryan@anpp.am
Պատվիրատու   «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

