ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

ЗАЯВЛЕНИЕ:

об уточнении приглашения

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2026 թվականի ապրիլի 10-ի 1-ին որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Настоящий текст заявления утверждается оценочной комиссией.

### Решением № 1 от 10 января 2026 года и опубликовано

### Согласно статье 29 Закона РА "О закупках".

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159

### Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կենդանաբուժական սարքավորումների (ներառյալ պարագաներ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 10.04.2026թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 10.04.2026թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Код процедуры "ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159"

Оценочная комиссия процедуры закупки с кодом "ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159", организованной для нужд мэрии города Еревана с целью приобретения ветеринарного оборудования (включая принадлежности), ниже представляет полученный 10.04.2026 г. запрос по указанному приглашению и предоставленное 10.04.2026 г. разъяснение по нему:

Հարցադրում 1.

«Հարգելի Գործընկե՛ր, Հարցումը վերաբերվում է 1-ին չափաբաժնին՝ կենդանաբուժական շարժական ռենտգեն սարք։ Արդյո՞ք համակարգի մեջ պետք է լինի նոթբուք՝ աշխատանքային կայան, որում պետք է արդեն տեղադրված լինի անասնաբուժական(VET) ծրագրային ապահովում։ Արդյո՞ք թույլատրելի են բժշկական CE կամ FDA հավաստագրերով համակարգ, բայց VET ծրագրով, թե՞ այդ հավաստագրերի և դրանց օֆիցիալ test report-ների մեջ պարտադիր պետք է նշված լինի VET կոնկրետ մոդել կոնկրետ բնութագրերով։»   ։»։

Запрос 1:

Уважаемый коллега,

Запрос касается лота №1 — мобильного ветеринарного рентгеновского аппарата. Должен ли в состав системы входить ноутбук в качестве рабочей станции, на котором уже должно быть установлено ветеринарное (VET) программное обеспечение?

Допускается ли система с медицинскими сертификатами CE или FDA, но с VET-программным обеспечением, или же в этих сертификатах и соответствующих официальных отчётах об испытаниях (test reports) обязательно должно быть указано именно ветеринарное (VET) исполнение с конкретной моделью и характеристиками?.

Պարզաբանում 1.

«Ի պատասխան նշված հարցման տեղեկացնում եմ, որ կենդանաբուժական շարժական ռենտգեն սարքի համակարգի մեջ պետք է լինի նոթբուք՝ աշխատանքային կայան, որում պետք է արդեն տեղադրված լինի անասնաբուժական(VET) ծրագրային ապահովում։ Հավաստագրերի և դրանց օֆիցիալ test report-ների մեջ պարտադիր չէ  VET կոնկրետ մոդելի նշումը։ Թույլատրելի են բժշկական CE կամ FDA հավաստագրերով,  բայց VET ծրագրով համակարգերը։»

Разъяснение 1.

«В ответ на указанное обращение сообщаем, что в состав системы мобильного ветеринарного рентгеновского аппарата должен входить ноутбук (рабочая станция), на котором уже установлено ветеринарное (VET) программное обеспечение.

В сертификатах и соответствующих официальных test report-ах наличие указания конкретной VET-модели не является обязательным. Допускаются системы с медицинскими сертификатами CE или FDA, при условии, что они оснащены VET-программным обеспечением..»

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել            ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Աղաջանյանին:

Для получения дополнительной информации по данному объявлению вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии по закупочной процедуре под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/159 Л. Агаджанян.

Հեռախոս՝ (011) 514-316։

Էլեկոտրանային փոստ՝ larisa.aghajanyan@yerevan.am

Для получения дополнительной информации по данному объявлению Вы можете обратиться к секретарю оценочной комиссии Л. Агаджанян.

Телефон: (011) 514-316.

Электронная почта: larisa.aghajanyan@yerevan.am