ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии                                                 № 2 от 11 марта 2022 года и опубликовывается в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры HHRC-EACHAPDzB-22/03/1

Оценочная комиссия процедуры организованной с целью закупки радиопередатчика мощностью 500 Вт с источником бесперебойного питания, под указанным кодом, представляет следующее:

7 марта и  11 марта были получены запросы, по которым даны соответствующие разъяснения

Запрос № 1

Уважаемый покупатель, Уточните, пожалуйста, какая выходная мощность, необходимая для источника бесперебойного питания - 30 кВт (киловатт) или 30 кВА (киловольт-ампер)?

Разъяснение № 1

30 кВА (киловольт-ампер)?

Запрос № 2

Уважаемый клиент; Во 2-й части технических характеристик приглашения указаны параметры изделия:  Диапазон входного напряжения - 304-477В, - Входная частота - 47-70 Гц. Отмечу, что централизованные параметры стандартизированного трехфазного электроснабжения в Республике Армения: 50 Гц, 400 В допустимое отклонение 10%. ГОСТ 29322-2014 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ СТАНДАРТ СТАНДАРТ Стандартные напряжения (https://docs.cntd.ru/document/1200115397).Legrand, Eaton, имеющие многолетний опыт официальных поставок и сервисного обслуживания в Армении.Оборудование предоставлено вышеуказанным -упомянутых производителей соответствует системе стандартизации электроснабжения в Республике Армения. Мы предлагаем, чтобы не ограничивать участие этих производителей в тендере, применить следующие критерии, которые также полностью включают в себя лицензионный диапазон электроснабжения в Республике Армения.

- Диапазон входного напряжения - 340-460В,

- Входная частота - 43-68 Гц

Разъяснение № 2

В целях расширения конкурентного поля участников в технические параметры были внесены следующие изменения:

Диапазон входного напряжения

По Приглашению 304-477В

Изменение - 400 В ± 10%

Входная частота:

По Приглашению Рассчитан на 47-70 Гц

Изменение - 47-65 Гц

Для получения дополнительной информации связанной с данным об’явлением необходимо обратиться к секретарю оценочной комиссии процедуры закупки под кодом HHRC-GHAPDzB-19/33 М. Николян.

Тел: (+374 10) 65 40 73

Эл. адрес: hhrc.gnumner@tna.am,   hhrc.gnum@tna.am