ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՏԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/1
 Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար վերահսկիչ և չափիչ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՏԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 12.02.2025թ. և 13․02․2025թ ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 13.02.2025թ. տրամադրված պարզաբանումները.

Հարցադրում 1

16 և 22-րդ չափաբաժիններում նշված սարքերի համար պահանջում եք 5 տարվա երաշխիքային ժամկետ։ Մինչդեռ արտադրողը տրամադրում է ընդամենը 18 ամսվա երաշխիքային ժամկետ։ Պարզաբանեք, խնդրեմ, կվերանայեք արդյոք այդ ժամկետը։
Պարզաբանում 1 

Հարգելի գործընկեր, հայտնում եմ, որ հրավերում կատարվել են համապատասխան փոփոխությունները:
Հարցադրում 2

ՀՏԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/1 ծածկագրով գնանշման հարցման N 21 չափաբաժնի՝ GNSS ընդունիչ տեսակը Trimble R8s ,Trimble TSC 3 կարգավորիչ-կառավարման միավորով կամ նմանատիպ, հետ կապված հայտնում եմ, որ Trimble B.V ընկերությունը արտադրությունից հանել է Trimble R8s և Trimble TSC3 մոդելները, և որպես դրան փոխարինող առաջարկում ենք հրավերի տեխնիկական բնութագրում ընդունելի համարել  Trimble Spectra SP85 ռադիոնավիգացիոն ընդունիչ Trimble TDC6 կառավարման վահանակով սարքը, որը ավելի ճշգրիտ ու նոր մոդել է։ 

Կից ներկայացնում ենք առաջարկվող սարքավորման տեխնիկական բնութագիրը։
Ալիքների քանակը՝ ոչ պակաս քան 550:

Արբանյակային Համակարգեր՝ 

GPS L1, L2, L2C, L5 , 

GLONASS L1, L2, L2C, L3, 

Galileo E1, E5a, E5b, 

BeiDou B1, B2  կամ  ավել արբանյակային համակարգերի հետ աշխատելու հնարավորություն: 

RTX Corrections համակարգի հետ մինալու հնարավորություն կամ նմանատիպ

TrimbleProPoint համակարգ կամ նմանատիպ

Ներկառուցված GSM, Bluetooth,  Wi-Fi մոդեմների առկայություն 

Ներկառուցված ռադիոմոդեմի առկայություն, ռաիոալիքային բազային կայան տեղադրելու և բազային կայանից տվյալների ընդունման համար։

Հաճախականությունների միջակայք առնվազն՝  410 MHz - 470 MHz

Ռադիոհաղորդման հզորություն առնվազն 2 W

 Իրական ժամանակում կինեմատիկան. միայնsակ գիծ Hz 8 մմ + 1 ppm / V 15 մմ + 1 ppm: Ցանցային RTK ռեժիմ՝ Hz 0.8 մմ + 0.5 ppm / V 15 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի ճշգրիտ: 

Տվյալների հետմշակում. ստատիկա (ֆազային դիտարկումներ) երկարատև դիտարկումների ժամանակ՝ Hz 3 մմ + 0.1 ppm / V 3.5 մմ + 0.4 ppm, ստատիկա և արագ ստատիկա (ֆազային դիտարկումներ)՝ Hz 3 մմ + 0.5 ppm / V 5 մմ + 0.5 ppm կամ ավելի Ճշգրիտ:

Աշխատանքային ջերմաստիճան – 40_ ից մինչև +65 °C տիրույթ կամ ավել:

Պահպանման ջերմաստիճան -40 _ ից մինչև +75 տիրույթ կամ ավել:

Տվյալների փոխանակման պրոտոկոլներ. ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 MSM, Ցանցաին RTK պրոտոկոլ. VRS, FKP, iMAX կամ ավել:

2 մարտկոցով աշխատանքի տևողությունը ՝ 10 ժամ և ավելի

Չափումների հուսալիությունը ոչ պակաս քան ՝ 99.9%:

Սնուցումը ՝ փոխարինվող Li-Ion մարտկոց, պահեստաըին մարտկոցի առկայություն:

 Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանվածությունը՝ առնվազն  IP67 կամ ավել։

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ (ԿՈՆՏՐՈԼԵՐ) 

Օպերացիոն համակարգ՝ Android 12 կամ ավելի կամ համարժեք:

Օպերացիոն հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 6 Գբ:

Ներքին հիշողությունը՝ ոչ պակաս քան 32 GB: 

էկրանի կետայնությունը՝ ոչ պակաս քան 6 դույմ 1800 x 960, գունավոր, սենսորային էկրան: 

մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը ՝ 8 ժամ և ավելի։

Տեսախցիկի առկայություն :

Փոշու/խոնավության դեմ պաշտպանությունը՝ առնվազն IP67: 

Աշխատանքային ջերմաստիճան – 20_ ից մինչև +50 °C տիրույթ կամ ավել: 

Պահպանման ջերմաստիճան -30 _ ից մինչև +60 տիրույթ կամ ավել:

Ներկառուցված արբանյակային ընդունիչի(GNSS) հնարավորություն։ Աշխատանքը GPS, Gllonass, BeiDou, Galileo Արբանյակայնի համակարգերի հետ և ավել։

Ներկառուցված WLAN, Bluetooth,LTE մոդեմ համակարգերի առկայություն: Թեքության անկյունային ցուցիչի, կողմնացույցի առկայություն:

Հիմնական չափագրական ծրագրերի առկայություն:

Արբանյակային տեղորոշման կայանը պետք է լինի նոր և  չօգտագործված,պետք է անցկացվի ուսուցում հավաստագրված մասնագետների կողմից: Արբանյակային տեղորոշման կայանը պիտի  ունենա առնվազն երկու տարվա երաշխիք, ինչպես նաև ետերաշխիքային սպասարկում: Արբանյակային տեղորոշման կայանը պեըք է համալրված լինի համապատասխան ձողով, ամրիչներով, տեղափոխման համար նախատեսված համապատասխան ճամպրուկով վերալիցքավորվող լիթիոնային  մարտկոցներով, 2 հատ չափաձողին ամրացվող եռոտանիով: Մեկական պահուստային մարտկոցի առկայություն , մարտկոցների համապատասխան լիցքավորիչով: Սարքը պետք է հնարավորություն ունենա աշխատել տեղական և միջազգային կորդինատային համակարգերով:

Մատակարարը պետք է ունենա տվյալ սարքի սպասարկման կենտրոն և ներկայացուցչություն ՀՀ-ում՝ ծրագրային և անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցություն  տրամադրելու համար։

Պայմանագրի շրջանակում պետք է իրականացվի առնվազն 4 մասնագետի ուսուցում առնվազն 5 օր տևողությամբ:

Հղում՝ կարգավորող փաստաթուղթը СП 126 13330.2012 /СниII 3.01.03-84

Պարզաբանում 2
Հարգելի գործընկեր, տեղեկացնում եմ ,որ Պատվիրատուն գնման ընթացակարգի տեխնիկական բնութագրերը սահմանում է իր կարիքին համպատասխան, ուստի, խնդրում եմ առաջնորդվել հրավերի տեխնիակական բնութագրի պահանջներով։ 

Պատվիրատուն հրավերով սահմանել է GNSS ընդունիչ տեսակը Trimble R8s ,Trimble TSC 3 կարգավորիչ-կառավարման միավորով կամ  նմանատիպ, ինչը հնարավորություն է տալիս մատակարարին առաջարկել նաև նմանատիպ արտադրանք։

 Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՏԶՀ-ԳՀԱՊՁԲ-2025/1» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Անահիտ Եղիազարյանին:

Հեռախոս: +374 41 500 760 
Էլ.փոստ: a.eghiazaryan@atdf.am 
Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Обьявление

об разъяснении приглашения

Этот текст заявления утвержден оценочной комиссией

Постановлением № 1 от 13.02.2025 г. и опубликован

Согласно статье 29 Закона РА "О закупках"

Код процедуры HTZH-GHAPDZB-2025/1
Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HTZH-GHAPDZB-2025/1, организованной с целью приобретения Контрольно-измерительное оборудование  для нужд Армянского фондa территориального развития Армении, ниже представляет запросы, полученные 12.02.2025г. и 13.02.2025г и предоставленные 13.02.2025г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Вопрос 1

Вам требуется 5-летний гарантийный срок на устройства, указанные в разделах 16 и 22. Между тем, производитель предоставляет гарантийный срок всего 18 месяцев. Пожалуйста, уточните, пересмотрите ли вы этот срок.
Разьяснение 1
Уважаемый коллега, сообщаю, что в приглашение были внесены соответствующие изменения:
Вопрос 2
В связи с порцией N 21 запроса котировок с кодом HTJ-KHAPDZP-2025/1 ,приемником GNSS типа Trimble R8s, Trimble TSC с 3 контроллерами-блоками управления или аналогичным, я сообщаю, что Trimble B.Компания V сняла с производства модели Trimble R8s и Trimble TSC3, и в качестве замены им мы предлагаем в технических характеристиках приглашения считать приемлемым приемник радионавигации Trimble Spectra SP85 с панелью управления Trimble TDC6, которая является более точной и новой моделью. 

Ниже приведены технические характеристики предлагаемого оборудования.

Количество каналов: не менее 550:

Спутниковые Системы՝ 

GPS L1, L2, L2C, L5 , 

ГЛОНАСС L1, L2, L2C, L3, 

Galileo E1, E5a, E5b, 

Возможность работы со спутниковыми системами BeiDou B1, B2 или более: 

Возможность минирования с помощью системы исправлений RTX или аналогичной

Система TrimbleProPoint или аналогичная

Наличие встроенных модемов GSM, Bluetooth, Wi-Fi 

Наличие встроенного радиомодема, для установки радиоканальной базовой станции и приема данных с базовой станции.

Диапазон частот не менее 410-470 МГц

Мощность радиопередачи не менее 2 Вт

 Кинематика в реальном времени. толькосверхностная линия Гц 8 мм + 1 стр / мин при 15 мм + 1 стр / мин. сетевой режим RTK: Гц 0,8 мм + 0,5 стр / мин при 15 мм + 0,5 стр / мин или точнее: 

Постобработка данных. статическое электричество (фазовые наблюдения) при длительных наблюдениях: Гц 3 мм + 0,1 промилле / с, 3,5 мм + 0,4 промилле, статическое электричество и быстрое статическое электричество (фазовые наблюдения): Гц 3 мм + 0,5 промилле / с, 5 мм + 0,5 промилле или точнее:

Рабочая температура в диапазоне от -40_ до +65 °C или выше:

Температура хранения в диапазоне от -40 _ до +75 и более:

Протоколы обмена данными. Атом, CMR, CMR+, RTCM 2.2, 2.3, 3.0, 3.1, 3.2 МСМ, сетевой протокол RTK. VRS, FKP, iMAX или более:

Время автономной работы от 2 батарей: 10 часов и более

Достоверность измерений не менее 99,9%:

Питание: сменный литий-ионный аккумулятор, наличие запасного аккумулятора:

 Защита от пыли/влаги: не менее IP67 или выше.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕР) 

Операционная система: Android 12 или выше или эквивалентная:

Операционная память: не менее 6 Гб:

Внутренняя память: не менее 32 ГБ: 

разрешение экрана: не менее 6 дюймов 1800 x 960, цветной, сенсорный экран: 

время автономной работы: 8 часов и более.

Наличие камеры :

Защита от пыли/влаги: минимум IP67: 

Рабочая температура в диапазоне от -20_ до +50 °C или выше: 

Температура хранения в диапазоне от -30 _ до +60 и более:

Возможность встроенного спутникового ресивера(GNSS). Работа со спутниковыми системами GPS, Gellonass, BeiDou, Galileo и многим другим.

Наличие встроенных систем модема WLAN, Bluetooth,LTE. наличие датчика угла наклона, компаса:

Наличие основных измерительных программ:

Спутниковая геолокационная станция должна быть новой и неиспользованной,должна проходить обучение у сертифицированных специалистов. спутниковая геолокационная станция должна иметь гарантию не менее двух лет, а также послегарантийное обслуживание. спутниковая геолокационная станция должна быть оснащена соответствующей штангой, креплениями, перезаряжаемыми литиевыми батареями с соответствующим чемоданом для переноски, штативом, крепящимся к штанге из 2 предметов. наличие одной резервной батареи, соответствующего зарядного устройства для аккумуляторов. : Устройство должно быть способно работать с местными и международными системами координат.:

Поставщик должен иметь сервисный центр и представительство в Армении для предоставления программного обеспечения и необходимой технической поддержки.

В рамках контракта должно быть проведено обучение не менее 4 специалистов продолжительностью не менее 5 дней.:

Ссылка: нормативный документ СП 126 13330.2012 /Вниии 3.01.03-84
Разьяснение 2
Уважаемый партнер, сообщаю вам, что заказчик устанавливает технические характеристики процедуры закупки в соответствии со своими потребностями, поэтому, пожалуйста, руководствуйтесь требованиями технической спецификации приглашения. 

Заказчик по приглашению установил тип GNSS-приемника с Trimble R8s ,Trimble TSC 3 с контроллером-блоком управления или аналогичным, что позволяет поставщику предлагать аналогичные продукты.
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом HTZH-GHAPDZB-2025/1 Анаит Егиазарян.   

Телефон: ++374 41 500 760
Электронная почта: a.eghiazaryan@atdf.am
Заказчик: Армянский фонд территориального развития

PAGE  

