Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հոկտեմբերի 23-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41

ՀՀ առողջապահության նախարարության  կարիքների համար բժշկական սարքավորումների

պատվիրատուի անվանումը					                                  գնման առարկայի անվանումը

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ընթացակարգի ծածկագիրը

գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ   22.10.2018թ.

հարցադրման ստացման տարեթիվը և ամսաթիվը

ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ    23.10.2018թ. տրամադրված պարզաբանումը`

պարզաբանման տրամադրման տարեթիվը և ամսաթիվը

Հարցադրում N 1. Խնդրում եմ պարզաբանել 27-րդ չափաբաժնի համար 1.Ի՞նչ տեսակի երևակիչ և ֆիքսաժ է օգտագործվելու, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է չորացման ջերմաստիճանի միջակայքը ոչ պակաս քան 40-65°C։

Պարզաբանում N 1. 40-65°C անհրաժեշտ է բարձր որակի ռենտգեն ժապավենների չորացման համար, այլ ոչ թե երևակիչի և ֆիքսաժի ջեռուցման համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2018/41 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Հասմիկ Մնացականյանին:

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/1703

Էլ. փոստ hmnatsakanyan@moh.am