ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի ապրիլի 12-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-49/23
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար սեպավոր  սողնակի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-49/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ս/թ ապրիլի 7-ին և 11-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ ս/թ ապրիլի 12-ին  տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու հայտ պատրաստելու համար խնդրում եմ տրամադրել մատակարարվող ապրանքների տեխնիկական առաջադրանքը և տեխնիկական փաստաթղթերը:
Պարզաբանում N 1 ՀԱԷԿ-ում առկա չէ գնման առարկայի տեխնիկական առաջադրանքը և տեխնիկական փաստաթղթերը: Տեղեկացնում ենք որ տեխնիկական պահանջները ТУ 3741-017-62603588-2011 համաձայն են: Կից ներկայացվում է առավել մանրամասն տեխնիկական բնութագիր:
Հարցադրում 2 1-ին չափաբաժնի համար - աշխատանքային միջավայրի ջերմաստիճանը ըստ արտադրողի մինչև tр=250С, իսկ Ձեր գնման հայտում tр=400С: Խնդրում եմ պարզաբանել:
Պարզաբանում N 2 Պահանջվող սողնակները արտադրող գրոծարանի կողմից տրված տեխնիկական պայմաններով ունենում են tp=250oC աշխատանքային ջերմաստիճան: Հրավերում նշվել է ՀԱԷԿ-ում տվյալ սողնակի շահագործման համակարգոմ աշխատանքային միջավայրի պարամետրերը՝ tp=40oC:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-49/23 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Հ. Ռամազյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91
Էլեկոտրանային փոստ՝ Hripsime.Ramazyan@anpp.am

ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-49/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

