ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2019 թվականի օգոստոսի 15-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/66

Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կարիքների համար հատուկ նպատակային նյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/66 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019թ. հունվարի 30-ի  ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2019թ. հունվարի 30-ի  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1: ինչ նպատակով է նշված ПО-6Р3 (6%)՝ ըստ ТУ 20.41.20-001-78148123-2017  ապրանքատեսակը, առանց մատնանշելու պահանջվող ապրանքի համարժեք տարբերակը, կամ փոխարինողը։

Պարզաբանում N 1: ТУ 20.41.20-001-78148123-2017 պայմաններին համապատասխան ПО-6Р3 (6%) փրփրահեղուկի տեխնիակական բնութագում <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված «կամ համարժեք» բառերը չեն նշվել, քանի որ նշված պայմանները չեն պարունակում պահանջ կամ հղում  որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին: Շուկայում առկա ցանկացած նմանատիպ ապրանք, որը բավարարում է հրավերով նախատեսված նվազագույն պայմաններին՝ համարվելու է համարժեք։

Հարցադրում N 2: արդյոք իրատեսական է Պահպանման երաշխիքային ժամկետը առնվազն 12 տարի ձևակերպումը, միգուցե պիտանելիության ժամկետն է կարևոր նշել: Եվ վերջապես միանգամյա օգտագործման ապրանքը Դուք պատրաստվում եք 12 տարի պահեստավորել?, նման պարամետրերով փրփուր ոչ մի արտադրող չի թողարկում, առավել ևս Ձեր կողմից նշված տարբերակը:

Պարզաբանում N 2: Բնութագրով պահանջված 12 տարի պահպանման երաշխիքային ժամկետն իրատեսական է և նպատակային, քանի որ հնարավոր չէ կանխատեսել հրշեջ ավտոմեքենայի փրփրահեղուկի սպառման ժամանակագրությունը: Միանգամյա օգտագործման ապրանքը կարող է սպառվել ինչպես տարիների ընթացքում պարբերաբար և քիչ քանակությամբ օգտագործվելով, այպես էլ մեկ կանչի ընթացքում՝ մեծ ծավալի հրդեհաշիջման ժամանակ:

Ձեր՝ <<Պահպանման երաշխիքային նման ժամկետով փրփրահեղուկ ոչ մի արտադրող չի թողարկում>> պնդումն անհիմն է, քանի որ նման պայմանով փրփրահեղուկ արտադրողներ կան և տարիների ընթացքում իրականացվող գնման ընթացակարգերին մասնակցելիս ներկայացնում են համապատասխան տեխնիկական պայմաններով գնային առաջարկներ:

Հարցադրում N 3: ինչ է նշանակում MAF կամ DAF

Պարզաբանում N3: Դրանց բացատրությունը ներկայացված է բնութագրում՝ <<մատակարարման ժամանակ մատակարարը ներկայացնում է համապատասխանության սերտիֆիկատ, արտադրող կազմակերպության կողմից տրված ապրանքատեսակի անձնագիր, լաբորատոր փորձաքնության եզրակացություն և առաջարկվող ապրանքի արտադրողի (MAF - Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված կազմակերպության (դիստրիբյուտորի) անունից (DAF - Distributer's Authorization Form) նամակ-լիազորագիր>>:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-19/10 ծածկագրով գնումների համակարգող Արմինե Գալուստյանին:

Հեռախոս՝ 012 31 77 22։

Էլեկոտրանային փոստ՝ armine.galustyan@mes.am։

Պատվիրատու Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն