Հավելված N 1

ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12 ծածկագրով գնման

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի

2020թ.-ի մարտի 16-ի N2 արձանագրության

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2020 թվականի մարտի 16-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12

«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ-ի կարիքների խողովակների և փականների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.03.2020թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 16.03.2020թ. տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N1: «Խնդրում եմ պարզաբանել` Ձեր կողմից հայտարարված գնանշման հարցման մեջ առկա երկաթե խողովակների պատերի հաստությունը:»

Պարզաբանում N1: Երկաթե խողովակների դեպքում՝ 1-ին, 2-րդ, 4-րդ, 6-8-րդ չափաբաժինների դեպքում՝ 3մմ, 10-14-րդ, 16-րդ չափաբաժինների համար՝ 4մմ, 17-19-րդ չափաբաժինների համար՝ 10մմ:

Պլաստմասե խողովակների դեպքում՝ 3-րդ 5-րդ չափաբաժինների դեպքում՝ PE 80, 9-րդ 15-րդ չափաբաժինների դեպքում՝ PE 100:

Հարցադրում N2: «խնդրում եմ տրամադրել տեղեկատվություն,թե խողովակները և փականները ինչ համար են նախատեսված (օր. ջուր , գազ և այլն):»

Պարզաբանում N2: Խողովակները և փականները նախատեսված են ջրի համար:

Հարցադրում N3: «Փականների համար տրամադրեք տեղեկատվություն ռեզբայի հետ կապված:»

Պարզաբանում N3: Ստանդարտ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/12  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարիա Ղազարյանին:

Հեռախոս` 091374530

Էլ. փոստ` mariaghazaryan999@gmail.com

ԿՇՄՊ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով