ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№2  от 2-ого апреля 2025 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-46/25

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-46/25, организованной  с целью  приобретения  " Насос " для нужд  ЗАО  "ААЭК", ниже представляет запрос, полученные 31.03.2025г. и предоставленные 02.04.2025г.  по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос №1- Пожалуйста, укажите допустимые размеры отклонения для мощности и винтов. У разных производителей Q=25 м3/час; H=20 м.дж.дж.S можно обеспечить, например, при мощности двигателя 3 или 4 кВт и 3000 об / мин.

Разъяснение № 1- В соответствии  с технические характеристики ТУ 3631-150-75666544-2006, указанными в технических характеристиках, Q=25 м3 / час, H=20 м.дж.дж.S в случае мощность и количество оборотов указаны как P=2,2 кВт, n=2900 об / мин, поэтому допустимое отклонение не может составлять 3 или 4 кВт в случае мощности.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии

Анна Казарян под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-46/25.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта anna.ghazaryan@anpp.am

Заказчик ЗАО “ААЭК”

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом  ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-46/25.