ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2023 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-23/13

<<Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար  Ավտոմատ օդերևութաբանական կայանների վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման ծառայության ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-23/13  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 26.07.2023թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 27.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումները`

- Արդյոք  մրցույթով նշված ծառայությունը, մատուցվելու է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց և լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելուց հետ:

Պատասխան 1 Այս մասին հստակ կերպով գրված է ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-23/13 ծածկագրով գնանշման հարցման  ընթացակարգի հրավերի Հավելված N 1-ում տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում, որ այո ծառայությունը, մատուցվելու է Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում:

- Հաշվի առնելով մրցույթի հայտերի ներկայացման սեղմ ժամկետըը, խնդրում ենք նշել ինչպես է կատարվելու տեխնիկական բնութագրում նշված կայանների նախնական ուսումնասիրությունը, վերջինների նախնական վիճակի արձանագրումը /հանձնումը-ընդունումը/, արդյոք նախատեսված մէ բոլոր կայանների ուսումնասիրություն, սպասարկումը՝ վերանորոգման աշխատանքների ծավալը պատկերացնելու համար:

Պատասխան 2 Հայտնում եմ, որ մրցույթի հայտերի ներկայացման ժամկետը սահմանվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրեքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ կետով, իսկ կայանների նախնական ուսումնասիրությունը մասնակիցը պետք է իրականացնի նշված բոլոր հասցեներում, ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-23/13 ծածկագրով գնանշման հարցման  ընթացակարգի հրավերով սահմանված ժամկետներում, այսինքն՝ այստեղ խնդիրը ոչ թե պատվիրատու կողմից օրենքով սահմանված ժամկետներն են այլ մասնակցի լոգիստիկ և մասնագիտական հնարավորությունները:

- Համաձայն տեխնիկական բնութագրի <<այլ պահանջներ>>, ծառայության ընթացքում փոխարինվող պահեստամասերը /դետալները/ պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, խնդրում ենք հստակեցնել՝ ու կողմից են ձեռք բերվելու նշված պահեստամասերը՝ Պատվիրատուի, թե կատարողի: Եթե կատարողի, ապա խնդրում ենք նշել՝ ինչպես կարող ենք ծանոթանալ նշված պահեստամասերի ցանկին գներին և անսարքությունների վիճակագրությանը:

- Խնդրում ենք հստակեցնել՝ ինչ է ենթադրում տեխնիկական բնութագրում նշված՝ ծառայության նկարագրում ներառված <<Այլ տեխնիկական աշխատանքները>>:

Պատասխան 3 Այս հարցադրումների վերաբերյալ, հարկ է նշել որ ծառայության տեխնիկական բնութագիրը արդեն ենթադրում  է հնարավոր պահեստամասերի ցանկը՝  Ավտոմատ օդերևութաբանական կայանների վերանորոգման  տեխնիկական սպասարկման ծառայություն՝ Նվազագույն երկու անգամ իրականացնել ավտոմատ օդերևութաբանական կայանների տվիչների, արևային էներգիայի ստացման վահանակների, կապի հանգույցների մաքրման, ստուգման, տեղումնաչափերում չսառչող հեղուկների թարմացման, կայմը ֆիքսող մետաղյա լարերի ձգվածության ստուգման և այլ տեխնիկական աշխատանքներ: ծառայությունը մատուցվելու է ստորև նշնած հասցեներում:

Իսկ անսարքությունների վիճակագրությունը պետք է սահմանի կատարողը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-23/13 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Գ.Մկրտչյանին:

Հեռախոս՝ 096-132206։

Էլեկոտրանային փոստ՝ grigor1998221@gmail.com ՀՄԿ-ԳՀԾՁԲ-23/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով