ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2023 թվականի փետրվարի 13-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23»
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար լուսավորման սարքերի և լամպերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ փետրվարի 10-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ փետրվարի 13-ին տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում 
1. չկա՞ արդյոք վրիպակ թիվ 38-րդ չափաբաժնի լամպի մակնշման մեջ, քանի որ նշված լամպերի մակնշումը առանց "ЦР" տառերի է (ТН-0,2-1 цоколь 10/13-1),

2. թիվ 5-րդ չափաբաժնի լուսատուի 5.5 Վտ հզորության համար խնդրում է նշել թույլատրելի շեղման սահման, կամ պատասխանել, ընդունելի՞ են արդյոք 6ՎԱ (Վոլտ x ամպեր) հզորությամբ լուսատուները,

3. թիվ 6-րդ չափաբաժնի լուսատուի տեխնիկական բնութագրում նշված 32Վտ հզորության փոխարեն ընդունելի՞ են արդյոք 40Վտ հզորության լուսատուները:
Պարզաբանում
Գնահատող հանձնաժողովը ևս մեկ անգամ վերանայեց գնման ընթացակարգի հայտարարության և հրավերի տեքստերը՝ առաջարկելով նշված չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերում կատարելու հետևյալ փոփոխությունները՝

1. թիվ 38-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ 
«ТН-0,2-1  ЦР 10/13-1» փոխարինել «ТН-0,2-1 10/13-1»,
2. թիվ 5-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «հզորությունը՝ 5.5 Վտ» փոխարինել «թույլատրելի հզորություն 4.5 ÷ 6.5 Վտ»,
3. թիվ 6-րդ չափաբաժնի գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրում նշված՝ «հզորությունը՝ 32 Վտ» փոխարինել «հզորություն 32 ÷ 40 Վտ»:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մարինե Մանավջյանին:

  Հեռախոս` (+374 10) 20 04 91
  Էլ. փոստ` marine.manavjyan@anpp.am

  Պատվիրատու` «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
PAGE  

