Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ ոստիկանության զորքերը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար սառնարանային խցիկների ձեռք բերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀ ԿԱ ՈԶ ԳՀԱՊՁԲ-18/12/ԱԲ/2/ՊԾ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի մարտի  14-ին կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր՝ առավելագույն գումար
	
	

	1
	Սառնարան խցիկ 2 տ.
	կգ
	1
	1
	2000000
	2000000
	      Սառնարան խցիկ, 2017թ. և բարձր արտադրության, բացասական ռեժիմով աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 2 տ.: Ջերմային ռեժիմը ոչ պակաս -18 աստիճան: Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ., պանելի արտաքին մակերեսների շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ., արտաքին շերտը ներկված պոլիմերային ներկով: Սառնարանի արտաքին չափերը՝ երկարությունը ոչ պակաս 2560 մմ., լայնությունը ոչ պակաս 2370 մմ., բարձրությունը ոչ պակաս 2200 մմ.: Դուռը՝ տաքացվող տենով, արտաքին չափերը 1000 մմ, x 2000 մմ. +/- 5 մմ., հատակը սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Կոմպռեսորի հզորությունը ոչ պակաս 1,5 ձիաուժ հզորության, խցիկի ներսը կահավորված փակ լուսամփոփով, խցիկի ջերմաստիճանին համապատասխան 1 հատ:

     Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի կոմպլեկտում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման կարգավորիչ 5 կվտ-ից մինչև 7,5 կվտ հզորությամբ  մոնտաժվող կոմպռեսորին համապատասխան, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը և թողարկիչները LS, HYUNDAI կամ դրան համարժեք տեսակի, մինի կոմպյուտոր սառնարանը անհրաժեշտ ջերմաստիճանային ռեժիմի բերելու համար: Սառնարանի ներսում պետք է լինի լուսավորություն՝  ցրտադիմացկուն  ոչ պակաս - 18 աստիճան  լապտերներով  և կախիչներ չժանգոտվող պողպատից՝ մսամթերքը կախելու համար:  Աշխատանքային ցիկլը վերահսկող ղեկավարման վահանակ՝ լուսային ազդանշաններով  աշխատանքային ռեժիմ, հետ հալման ռեժիմ : Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Սառնարանի մոնտաժման, թողարկման – գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի զորամասերում մատակարարի ուժերով: Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի մոնտաժում գործարկում – թողարկումից հետո:


	      Սառնարան խցիկ, 2017թ. և բարձր արտադրության, բացասական ռեժիմով աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 2 տ.: Ջերմային ռեժիմը ոչ պակաս -18 աստիճան: Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ., պանելի արտաքին մակերեսների շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ., արտաքին շերտը ներկված պոլիմերային ներկով: Սառնարանի արտաքին չափերը՝ երկարությունը ոչ պակաս 2560 մմ., լայնությունը ոչ պակաս 2370 մմ., բարձրությունը ոչ պակաս 2200 մմ.: Դուռը՝ տաքացվող տենով, արտաքին չափերը 1000 մմ, x 2000 մմ. +/- 5 մմ., հատակը սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Կոմպռեսորի հզորությունը ոչ պակաս 1,5 ձիաուժ հզորության, խցիկի ներսը կահավորված փակ լուսամփոփով, խցիկի ջերմաստիճանին համապատասխան 1 հատ:

     Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի կոմպլեկտում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման կարգավորիչ 5 կվտ-ից մինչև 7,5 կվտ հզորությամբ  մոնտաժվող կոմպռեսորին համապատասխան, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը և թողարկիչները LS, HYUNDAI կամ դրան համարժեք տեսակի, մինի կոմպյուտոր սառնարանը անհրաժեշտ ջերմաստիճանային ռեժիմի բերելու համար: Սառնարանի ներսում պետք է լինի լուսավորություն՝  ցրտադիմացկուն  ոչ պակաս - 18 աստիճան  լապտերներով  և կախիչներ չժանգոտվող պողպատից՝ մսամթերքը կախելու համար:  Աշխատանքային ցիկլը վերահսկող ղեկավարման վահանակ՝ լուսային ազդանշաններով  աշխատանքային ռեժիմ, հետ հալման ռեժիմ : Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Սառնարանի մոնտաժման, թողարկման – գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի զորամասերում մատակարարի ուժերով: Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի մոնտաժում գործարկում – թողարկումից հետո:



	2
	Սառնարան խցիկ 1,5 տ.
	կգ
	1
	1
	1350000
	1350000
	      Սառնարան խցիկ, 2017թ-ի արտադրության, բացասական ռեժիմով աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 1,5 տ.: Ջերմային ռեժիմը ոչ պակաս -18 աստիճան: Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ., պանելի արտաքին մակերեսների շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ., արտաքին շերտը ներկված պոլիմերային ներկով: Սառնարանի արտաքին չափերը՝ երկարությունը ոչ պակաս 2370 մմ., լայնությունը ոչ պակաս 1390 մմ., բարձրությունը ոչ պակաս 2200 մմ.: Դուռը՝ տաքացվող տենով, արտաքին չափերը 1000 մմ, x 2000 մմ. +/- 5 մմ., հատակը սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Կոմպռեսորի հզորությունը ոչ պակաս 1,3 ձիաուժ հզորության, խցիկի ներսը կահավորված փակ լուսամփոփով, խցիկի ջերմաստիճանին համապատասխան 1 հատ:

     Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի կոմպլեկտում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման կարգավորիչ 5 կվտ հզորությամբ  մոնտաժվող կոմպռեսորին համապատասխան, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը և թողարկիչները LS, HYUNDAI կամ դրան համարժեք տեսակի, մինի կոմպյուտոր սառնարանը անհրաժեշտ ջերմաստիճանային ռեժիմի բերելու համար: Սառնարանի ներսում պետք է լինի լուսավորություն՝  ցրտադիմացկուն   ոչ պակաս - 18 աստիճան  լապտերներով  և կախիչներ չժանգոտվող պողպատից՝ մսամթերքը կախելու համար:  Աշխատանքային ցիկլը վերահսկող ղեկավարման վահանակ՝ լուսային ազդանշաններով  աշխատանքային ռեժիմ, հետ հալման ռեժիմ : Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Սառնարանի մոնտաժման, թողարկման – գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի զորամասերում մատակարարի ուժերով: Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի մոնտաժում գործարկում – թողարկումից հետո:
	      Սառնարան խցիկ, 2017թ-ի արտադրության, բացասական ռեժիմով աշխատող, տարողությունը ոչ պակաս 1,5 տ.: Ջերմային ռեժիմը ոչ պակաս -18 աստիճան: Մեկուսիչ սենդվիչ պանելներով, պատի հաստությունը 100մմ., պանելի արտաքին մակերեսների շերտերը լինեն ցինկապատ թիթեղից ոչ պակաս 0,6մմ., արտաքին շերտը ներկված պոլիմերային ներկով: Սառնարանի արտաքին չափերը՝ երկարությունը ոչ պակաս 2370 մմ., լայնությունը ոչ պակաս 1390 մմ., բարձրությունը ոչ պակաս 2200 մմ.: Դուռը՝ տաքացվող տենով, արտաքին չափերը 1000 մմ, x 2000 մմ. +/- 5 մմ., հատակը սենդվիչ պանել երեսապատված խոնավակայուն քսուկով: Կոմպռեսորի հզորությունը ոչ պակաս 1,3 ձիաուժ հզորության, խցիկի ներսը կահավորված փակ լուսամփոփով, խցիկի ջերմաստիճանին համապատասխան 1 հատ:

     Հոսանքի տեսակը միաֆազ: Սառնարանի կոմպլեկտում պետք է լինի նաև հոսանքի լարման կարգավորիչ 5 կվտ հզորությամբ  մոնտաժվող կոմպռեսորին համապատասխան, ֆազային պաշտպանիչ, ղեկավարման վահանակի ավտոմատը և թողարկիչները LS, HYUNDAI կամ դրան համարժեք տեսակի, մինի կոմպյուտոր սառնարանը անհրաժեշտ ջերմաստիճանային ռեժիմի բերելու համար: Սառնարանի ներսում պետք է լինի լուսավորություն՝  ցրտադիմացկուն   ոչ պակաս - 18 աստիճան  լապտերներով  և կախիչներ չժանգոտվող պողպատից՝ մսամթերքը կախելու համար:  Աշխատանքային ցիկլը վերահսկող ղեկավարման վահանակ՝ լուսային ազդանշաններով  աշխատանքային ռեժիմ, հետ հալման ռեժիմ : Սարքավորման հետևամասում ալյումինե կամ մետաղական թիթեղի վրա պետք է նշված լինի արտադրող կազմակերպության տվյալները, գործարանային համարը, տեխնիկական պարամետրերը: Սառնարանի մոնտաժման, թողարկման – գործարկման աշխատանքները պետք է իրականացվի զորամասերում մատակարարի ուժերով: Մատակարարված ապրանքի երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի մոնտաժում գործարկում – թողարկումից հետո:

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	<<Գնումների մասին>>  ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետ

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	03
	01
	01
	02
	այո
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	19.02.2018թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	

	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	  ՀՀ դրամ


	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	

	Չափաբաժին 1
	
	
	
	
	
	

	<< Արթուր Օհանյան Մայիսի >> ԱՁ
	1930000
	1930000
	0
	0
	1930000
	1930000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	

	<< Արթուր Օհանյան Մայիսի >> ԱՁ
	1350000
	1350000
	0
	0
	1350000
	1350000
	77820000



	…
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	…

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	06.03.2018թ

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	08.03. 2018թ
	12.03. 2018թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	13.03.2018թ

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	13.03.2018թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	14.03.2018թ

	

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Պայմանագրային գումար

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,2
	<< Արթուր Օհանյան Մայիսի >> ԱՁ
	«ՀՀ ԿԱ ՈԶ ԳՀԱՊՁԲ-18/12/ԱԲ/2/ՊԾ/30  »
	14.03.18թ
	25.12.2018թ.
	-
	3280000
	3280000

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2
	<< Արթուր Օհանյան Մայիսի >> ԱՁ
	ք.  Երևան, Բաբաջանյան 28 շ., բն. 26


	amoprof@mail.ru
	11500084679646
	27928323

	…
	
	
	
	
	

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Ընթացակարգին մասնակցելու հրավերը  օրենքով սահմանված կարգով հրապարակվել է armeps.am  և gnumner.am էլեկտրոնային կայքերում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	-

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	-

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Սերգո Համբոյան
	011 37-03-19
	Policevp-gnumner@rambler.ru


Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ ոստիկանության զորքեր
� Լրա34ցվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

