ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի հուլիսի 26-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Էլեկտրականության անխափան սնուցման համակարգի» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.07.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 26.07.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը`

 Հարցադրում N 1`
Հարգելի պատվիրատու,

Մրցույթի տեխնիական բնութագրում նշված է Մարտկոցի բնութագրերը՝ 12 Վ բլոկների քանակը` նվազագույնը 30 հատ։ 

1. Արդյո՞ք 30հատ մարտկոցներ պետք է ներառված լինեն յուրաքանչյուր անխափան սնուցման սարքի հետ, թե՞ անխափան սնուցման սարքերը պետք է մատակարարվեն առանց մարտկոցների և հնարավորություն ունենան հետագայում իրենց միացնել 30 հատ 12Վ մարտկոցներ։

2. Եթե անխափան սնուցման սարքերը պետք է մատակարարվեն մարտկոցներով, ապա խնդրում եմ նշել պահանջվող մարտկոցների ունակությունը՝ Ամպեր/ժամ, և քանակը։

3. Արդյոք գնվող անխափան սնուցման սրաքերից մեկը մյուսի պահուստային  համակարգ  հանդիսանալու, թե՞ 2 անխափան սնուցման սարքերը աշխատելու են իրարից անկախ։

4. Եթե 2 անխափան սնուցման սարքրեը աշխատելու են իրարից անկախ, ապա խնդրում եմ նշել, թե ինչ հզորության բեռ է միացվելու յուրաքանչյուրին և քանի րոպե ավտոնոմ աշխատանք պետք է ապահովվի էլեկտրամատակարարման անջատման դեպում (Backup time):

5. Եթե 2 անխաան սնուցման սարքրեը աշխատելու են որպես մեկ համակարգ՝ հանդիսանալով մեկը մյուսի backup, ապա խնդրում եմ նշել, թե ինչ հզորության բեռ է միացվելու ընդհանուր քամակարգին և քանի րոպե ավտոնոմ աշխատանք պետք է ապահովվի էլեկտրամատակարարման անջատման դեպում (Backup time):

Պարզաբանում N 1`
 Հարգելի գործընկեր
Ձեր կողմից ներկայացված հարցմանն ի պատասխան հայտնում ենք, որ
1. Արդյո՞ք 30 հատ մարտկոցներ պետք է ներառված լինեն յուրաքանչյուր անխափան սնուցման սարքի հետ, թե՞ անխափան սնուցման սարքերը պետք է մատակարարվեն առանց մարտկոցների և հնարավորություն ունենան հետագայում իրենց միացնել 30 հատ 12Վ մարտկոցներ։

Առնվազն 30 հատ մարտկոցներ պետք է ներառված լինեն յուրաքանչյուր անխափան սնուցման սարքի հետ։

2. Եթե անխափան սնուցման սարքերը պետք է մատակարարվեն մարտկոցներով, ապա խնդրում եմ նշել պահանջվող մարտկոցների ունակությունը՝ Ամպեր/ժամ, և քանակը։

ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կատարվելու  փոփոխություն:

3. Արդյոք գնվող անխափան սնուցման սրաքերից մեկը մյուսի պահուստային  համակարգ  հանդիսանալու, թե՞ 2 անխափան սնուցման սարքերը աշխատելու են իրարից անկախ։

2 անխափան սնուցման սարքերը աշխատելու են իրարից անկախ։

4. Եթե 2 անխափան սնուցման սարքրեը աշխատելու են իրարից անկախ, ապա խնդրում եմ նշել, թե ինչ հզորության բեռ է միացվելու յուրաքանչյուրին և քանի րոպե ավտոնոմ աշխատանք պետք է ապահովվի էլեկտրամատակարարման անջատման դեպում (Backup time):

ՀՀ ՊՆ ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերով սահմանված ապրանքի տեխնիկական բնութագրում կատարվելու փոփոխություն:

5. Եթե 2 անխափան սնուցման սարքրեը աշխատելու են որպես մեկ համակարգ՝ հանդիսանալով մեկը մյուսի backup, ապա խնդրում եմ նշել, թե ինչ հզորության բեռ է միացվելու ընդհանուր համակարգին և քանի րոպե ավտոնոմ աշխատանք պետք է ապահովվի էլեկտրամատակարարման անջատման դեպում (Backup time):

2 անխափան սնուցման սարքերը աշխատելու են իրարից անկախ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ա. Մաղաքյանին:  
            Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am։


 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-23-9/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
[image: image1]
PAGE  

