## Лист1
Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Պայմանագիր` № ՎՁՄ- ԶՀ- ԳՀԱՇՁԲ- 20/02
Գոմք բնակավայրի «Սեիդի գոլ» կոչվող աղբյուրների 2 գլխամասային կառույցների և ջրագծի 1000 գծ/մ հատվածի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ
N | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը | Չ/Մ | Քանակ | Միավ. գինը | Միավ. գինը | Գումարը
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
1-1. Նախագծվող աղբյուրակապեր և Ա1 ,Ա2, Ա3 ջրագծեր
Հողային աշխատանքներ
1 | Տարածքի մաքրում մացառուտներից | մ2 | 115
2 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 26
3 | Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 26
4 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 71
5 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 7
6 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 57
7 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով կողալիցքով | մ3 | 7
8 | Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով (հողաբուսական ծածկույթ) | մ3 | 60
9 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 10.2
10 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից | մ3 | 33
11 | Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 184
12 | Հողաբուսական ծածկույթի վերականգնում կողալիցքի գրունտներից (հողաբուսական ծածկույթ) | մ3 | 60
13 | Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 44
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 3,46%
1 | DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 1
2 | DN57x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 2
3 | Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de110, PN=1,0ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով | մ | 58
4 | Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de63, PN=1,0ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով | մ | 78
5 | Շինանյութի տեղափոխում ձեռքով մինչև 50մ | տ | 319.8
6 | Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN100(St) PN1,6 | հատ | 4
7 | Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN50(St) PN1,6 | հատ | 8
8 | Պոլիէթիլենե միջադիր de110 | հատ | 2
9 | Պոլիէթիլենե միջադիր de63 | հատ | 4
10 | DN50-100 պողպատե խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում | մ2 | 1.5
11 | Պոլիէթիլենե de110-63(Pe) խողովակներ լվացում և ախտահանում | մ | 138
Թաց հոր 2,56%
1 | Մետաղական հորի իրականացում պողպատե խողովակից D=1020x8մմ, մոնտաժումով, փորձարկումով | մ | 1.8 | 170.9863
2 | Մետաղական տարրերի տեղադրում | տ | 0.0404 | 643.321
3 | Բետոնե իրականացում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.3 | 42.1043
4 | Ծխնի,տեղադրումով | հատ | 2 | 0.5765
5 | Փական,տեղադրումով | հատ | 1 | 1.7295
6 | Մետաղական մասերի երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7 | 1.0398
7 | Մետաղական խողովակների և թիթեղի արտաքին մակերևույթի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում | մ2 | 5 | 1.8486
8 | Փական, տեղադրումով | հատ | 1 | 1.7295
Աղբյուրակապ Լ=4,5մ H=1,8մ 1,89%
Հողային աշխատանքներ
1 | Բուսահողի կտրում ձեռքով (II կարգ), տեղափոխում 20մ գրունտից առանձին կողալիցքով, պահպանումով | մ3 | 7.7
2 | Բուսահողի վերականգնում | մ3 | 7.7
3 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 31.48
4 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, տեղում հարթեցումով | մ3 | 13.42
5 | Կավե լիցքի փականքի իրականացում, ձեռքով | մ3 | 3.8
6 | Ներքնաշերտի իրականացում խճից h=35սմ, ձեռքով | մ3 | 3.1
7 | Ներքնաշերտի իրականացում կոպիճից h=15սմ, ձեռքով | մ3 | 1.7
8 | Ներքնաշերտի իրականացում ավազից h=15սմ, ձեռքով | մ3 | 2
9 | Գեոմեմբրանի շերտի իրականացում | մ2 | 14.4
10 | Ցեմենտավազային հարթեցնող d=5սմ շերտի իրականացում ցանցով | մ2 | 0.7
11 | Տոփանված հողի շերտի իրականացում h=30սմ կողալիցքի մշակված գրունտներից | մ3 | 8
12 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 0.12
13 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով մաղած կամ տեխնոլոգիական այլ պրոցեսների արդյունքում ստացված փափուկ գրունտներից, որոնց մասնիկների չափը ≤ 2,5մմ | մ3 | 0.5
14 | Ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված գրունտից, տոփանումով | մ3 | 23.48
15 | Խոտի սերմնացանում | մ2 | 42.5
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 1,98%
1 | DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 10.9
2 | Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 1
3 | DN100 պողպատե խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում | մ | 7.6
4 | DN100 PN=1,0ՄՊա սեպավոր փականի մոնտաժում | հատ | 2
5 | DN100 PN=1,0ՄՊա Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում | հատ | 4
6 | DN100 PN=1,0ՄՊա կցաշուրթային ճկուն ներդիրի մոնտաժում | հատ | 2
7 | Մետաղական ճաղավանդակ AI ամրանից, տեղադրումով | կգ | 0.4
8 | Մետաղական ցանց Փ3B-I ամրանից, տեղադրումով | կգ | 0.5
9 | Պողպատե ձևավոր մասեր, մոնտաժումով | կգ | 9
10 | Պողպատե խողովակների DN100 լվացում, ախտահանում | կմ | 0.0109
Շինարարական աշխատանքներ 1,22%
Հիմքեր
1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5դասի բետոնով | մ3 | 0.2
2 | Հիմքի կառուցում B15 W6 F150 դասի բետոնով | մ3 | 3.5
Հատակ
1 | Հատակի կառուցում B15 W6 F150 դասի բետոնով | մ3 | 0.4
Պատեր
1 | Պատերի կառուցում B20 W6 F150 դասի բետոնով | մ3 | 11.9
2 | Ելարան AI դասի ամրանից, տեղադրումով | կգ | 10
3 | Մետաղական շրջանակ ՄՇ-1 L50x5 9,5կգ Փ8AcI 2,5կգ -δ=4 1,0կգ | կգ | 13
Ծածկի սալ ՍԼ-1
1 | Ծածկի սալի կառուցում B20 W6 F150 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | մ3 | 0.6
2 | AIII դասի ամրանի արժեքը | կգ | 61
3 | Ներդիր տարրեր ՆԴ-1,2, մոնտաժումով | կգ | 21.1
Օդափոխության խողովակ
1 | Օդափոխության խողովակ Փ159x4 L=1,5մ, տեղադրումով | կգ | 29.22
2 | Մետաղական թիթեղ -6x100, տեղադրումով | կգ | 2.84
3 | Օդափոխության խողովակի յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 1
Պատյան խողովակ ՊԽ-1 (5հատ)
1 | Պողպատե խողովակ Փ325x4 L=0,4մ, տեղադրումով | կգ | 63.35
2 | Թերթապողպատ -δ=6 60x100, տեղադրումով | կգ | 5.65
3 | Ցեմենտավազային շաղախ M100 մակնիշի, տեղադրումով | մ3 | 0.025
4 | Բիտումի մածուկով ներծծված խծուծ, տեղադրումով | կգ | 20
Կողային փողրակ (4հատ)
1 | Պողպատե խողովակ Փ159x4 L=0,5մ, տեղադրումով | կգ | 30.6
2 | Թերթապողպատ -δ=6 60x100, տեղադրումով | կգ | 4.52
Մետաղական հերմետիկ դուռ
1 | Մետաղական հերմետիկ դուռ, տեղադրումով | կգ | 32.42
2 | Ծխնի, տեղադրումով | հատ | 2
3 | Փական, տեղադրումով | հատ | 1
4 | Ռետինե միջադիր ТКМЩ-C,15մմ , տեղադրումով | մ | 3.2
5 | Մետաղական հերմետիկ դռան յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 1.6
Մետաղական Մտոց ՄՏ-1
1 | Մետաղական մտոց, տեղադրումով | կգ | 75.53
2 | Մետաղական մտոցի յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 4
Մետաղական կափարիչ Կ-1
1 | Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով | կգ | 28.8
2 | Ծխնի, տեղադրումով | հատ | 1
3 | Փական, տեղադրումով | հատ | 2
4 | Մետաղական կափարիչի յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 1.5
Աղբյուրակապ Լ=2,5մ H=1,8մ 7,38%
Հողային աշխատանքներ
1 | Բուսահողի կտրում ձեռքով (II կարգ), տեղափոխում 20մ գրունտից առանձին կողալիցքով, պահպանումով | մ3 | 6.4
2 | Բուսահողի վերականգնում | մ3 | 6.4
3 | IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 26.2
4 | V կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, տեղում հարթեցումով | մ3 | 11.2
5 | Կավե լիցքի փականքի իրականացում,ձեռքով | մ3 | 3.2
6 | Ներքնաշերտի իրականացում խճից h=35սմ, ձեռքով | մ3 | 2.6
7 | Ներքնաշերտի իրականացում կոպիճից h=15սմ,ձեռքով | մ3 | 1.4
8 | Ներքնաշերտի իրականացում ավազից h=15սմ,ձեռքով | մ3 | 1.7
9 | Գեոմեմբրանի շերտի իրականացում | մ2 | 12
10 | Ցեմենտավազային հարթեցնող d=5սմ շերտի իրականացում ցանցով | մ2 | 12
11 | Տոփանված հողի շերտի իրականացում h=30սմ կողալիցքի մշակված գրունտներից | մ3 | 6.7
12 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 0.12
13 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով մաղած կամ տեխնոլոգիական այլ պրոցեսների արդյունքում ստացված փափուկ գրունտներից, որոնց մասնիկների չափը ≤ 2,5մմ | մ3 | 0.4
14 | Ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված գրունտից, տոփանումով | մ3 | 19.5
15 | Խոտի սերմնացանում | մ2 | 35.5
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 2,18
1 | DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 7.4
2 | DN57x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 3.5
3 | Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 1
4 | DN100-75 պողպատե խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում | մ2 | 2.4699
5 | DN100 PN=1,0ՄՊա սեպավոր փականի մոնտաժում | հատ | 1
6 | Սեպավոր փական մոնտաժումով DN50մմ, PN=1,0ՄՊա | հատ | 1
7 | DN100 PN=1,0ՄՊա պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում | հատ | 2
8 | Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ P=1,0ՄՊա,մոնտաժումով | հատ | 2
9 | DN100 PN=1,0ՄՊա կցաշուրթային ճկուն ներդիրի մոնտաժում | հատ | 1
10 | Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN50մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 1
11 | Մետաղական ճաղավանդակ AI ամրանից, տեղադրումով | կգ | 0.4
12 | Մետաղական ցանց Փ3B-I ամրանից, տեղադրումով | կգ | 0.5
13 | Պողպատե ձևավոր մասեր, մոնտաժումով | կգ | 9
14 | Պողպատե խողովակների DN100-50 լվացում, ախտահանում | կմ | 0.0109
Շինարարական աշխատանքներ 0,98%
Հիմքեր
1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5դասի բետոնով | մ3 | 0.2
2 | Հիմքի կառուցում B15 W6 F150 դասի բետոնով | մ3 | 3
Հատակ
1 | Հատակի կառուցում B15 W6 F150 դասի բետոնով | մ3 | 0.4
Պատեր
1 | Պատերի կառուցում B20 W6 F150 դասի բետոնով | մ3 | 10.5
2 | Ելարան AI դասի ամրանից, տեղադրումով | կգ | 10
3 | Մետաղական շրջանակ ՄՇ-1 L50x5 9,5կգ Փ8AcI 2,5կգ -δ=4 1,0կգ | կգ | 13
Ծածկի սալ ՍԼ-1
1 | Ծածկի սալի կառուցում B20 W6 F150 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | մ3 | 0.6
2 | AIII դասի ամրանի արժեքը | կգ | 61
3 | Ներդիր տարրեր ՆԴ-1,2 , մոնտաժումով | կգ | 21.1
Օդափոխության խողովակ
1 | Օդափոխության խողովակ Փ159x4 L=1,5մ, տեղադրումով | կգ | 29.22
2 | Մետաղական թիթեղ -6x100, տեղադրումով | կգ | 2.84
3 | Օդափոխության խողովակի յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 1
Պատյան խողովակ ՊԽ-1 (3հատ)
1 | Պողպատե խողովակ Փ325x4 L=0,4մ, տեղադրումով | կգ | 38.01
2 | Թերթապողպատ -δ=6 60x100, տեղադրումով | կգ | 3.39
3 | Ցեմենտավազային շաղախ M100 մակնիշի, տեղադրումով | մ3 | 0.009
4 | Բիտումի մածուկով ներծծված խծուծ, տեղադրումով | կգ | 12
Պատյան խողովակ ՊԽ-2 (2հատ)
1 | Պողպատե խողովակ Փ273x4 L=0,4մ, տեղադրումով | կգ | 21.22
2 | Թերթապողպատ -δ=6 60x100, տեղադրումով | կգ | 2.26
3 | Ցեմենտավազային շաղախ M100 մակնիշի, տեղադրումով | մ3 | 0.004
4 | Բիտումի մածուկով ներծծված խծուծ, տեղադրումով | կգ | 5.8
Կողային փողրակ (4հատ)
1 | Պողպատե խողովակ Փ159x4 L=0,5մ, տեղադրումով | կգ | 30.6
2 | Թերթապողպատ -δ=6 60x100, տեղադրումով | կգ | 4.52
Մետաղական հերմետիկ դուռ
1 | Մետաղական հերմետիկ դուռ, տեղադրումով | կգ | 32.42
2 | Ծխնի, տեղադրումով | հատ | 2
3 | Փական, տեղադրումով | հատ | 1
4 | Ռետինե միջադիր ТКМЩ-C,15մմ , տեղադրումով | մ | 3.2
5 | Մետաղական հերմետիկ դռան յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 1.6
Մետաղական Մտոց ՄՏ-1
1 | Մետաղական մտոց, տեղադրումով | կգ | 75.53
2 | Մետաղական մտոցի յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 4
Մետաղական կափարիչ Կ-1
1 | Մետաղական կափարիչ, տեղադրումով | կգ | 28.8
2 | Ծխնի, տեղադրումով | հատ | 2
3 | Փական, տեղադրումով | հատ | 1
4 | Մետաղական կափարիչի յուղաներկում 2 շերտ | մ2 | 1.5
Ցանկապատ Լ=93,0մ 6,64%
1 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 6.34
2 | Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 6.34
3 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով | մ3 | 6.864
4 | Մետաղական ցանցավոր շրջանակների կանգնակների կառուցում և տեղադրում, դարպասի և փեղկերի հետ միասին | տ | 0.46502
5 | Ցինկապատ փշալար Փ3 9 շարք Lփշալար=828մ- 78,66կգ, տեղադրումով | մ | 828
6 | Մետաղական անկյունակի L50x5, արժեքը | մ | 4.6
7 | Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5 արժեքը | մ2 | 1.26
8 | Փշալար Φ5 արժեքը | կգ | 1
9 | Ծխնի 1հատը`0,8կգ, տեղադրումով | հատ | 2
10 | Փական, տեղադրումով | հատ | 1
11 | Ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում, դռնակի հետ միասին | մ2 | 65.1
Ցանկապատ Լ=66,0մ 3,94%
1 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 4.42
2 | Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4.42
3 | Բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B7,5 դասի բետոնով | մ3 | 4.79
4 | Մետաղական ցանցավոր շրջանակների կանգնակների կառուցում և տեղադրում, դարպասի և փեղկերի հետ միասին | տ | 0.3241
5 | Ցինկապատ փշալար Փ3 9 շարք Lփշալար=585մ- 55,58կգ, տեղադրումով | մ | 585
6 | Մետաղական անկյունակի L50x5, արժեքը | մ | 4.6
7 | Ցանկապատի մետաղական ցանցի N50-2,5 արժեքը | մ2 | 1.26
8 | Փշալար Φ5 արժեքը | կգ | 1
9 | Ծխնի 1հատը`0,8կգ, տեղադրումով | հատ | 2
10 | Փական, տեղադրումով | հատ | 1
11 | Ցանկապատի երկշերտ յուղաներկում, դռնակի հետ միասին | մ2 | 46.2
1-2. Ջրագիծ 1 - W1 -I Փուլ 2,79%
Հողային աշխատանքներ
1 | Տարածքի մաքրում մացառուտներից | մ2 | 514.5
2 | Ջրատարի երկայնքով VI կարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով, տեղանքի հարթեցմամբ | մ3 | 39.1
3 | Ջրատարի երկայնքով V կարգի գրունտների մշակում մեխանիզմով, տեղանքի հարթեցմամբ | մ3 | 65
4 | Ջրատարի երկայնքով IV կարգի գրունտների մշակում բուլդոզերով տեղանքի հարթեցմամբ | մ3 | 135
5 | Ջրատարի երկայնքով III կարգի գրունտների մշակում բուլդոզերով տեղանքի հարթեցմամբ | մ3 | 285
6 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 98
7 | Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 98
8 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 266
9 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 29
10 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 164
11 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 18
12 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 190
13 | Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, ձեռքով կողալիցքով | մ3 | 21
14 | Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում ձեռքով կողալիցքով (հողաբուսական ծածկույթ) | մ3 | 66
15 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 37
16 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից | մ3 | 120
17 | Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 624
18 | Հողաբուսական ծածկույթի վերականգնում կողալիցքի գրունտներից (հողաբուսական ծածկույթ) | մ3 | 66
19 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 162
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 14,68%
1 | Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de110, PN=1,0ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով | մ | 504
2 | Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր de110 | հատ | 4
3 | Պոլիէթիլենե (PE) de110 խողովակների լվացում, ախտահանում | մ | 504
Դատարկման հոր -2 կառուցվածք 6,71%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 6.2
2 | Փոսորակի մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 6.2
3 | Փոսորակի մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.6
4 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 5.2
5 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.6
6 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 8.8
7 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 1
8 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 0.6
9 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից | մ3 | 1.6
10 | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 17.4
11 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 5
12 | Խճաքար 150մմ-ից փոքր չափերի | մ3 | 0.32
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,46%
1 | DN57x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 7
2 | Սողնակ DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 2
3 | DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, կցաշուրթային ճկուն ներդիր մոնտաժումով | հատ | 2
4 | Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ P=1,6ՄՊա,մոնտաժումով | հատ | 2
5 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր 1հատ | կգ | 24
6 | Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110-63 | հատ | 4
7 | Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.008
8 | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում | մ2 | 0.4
9 | DN50 պողպատե խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում | մ | 6
10 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.52
11 | Ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,8մ, (բետոն-0,76մ3,ամրան 38,5կգ-1հորի համար) թուջե կափարիչի և աստիճանի մոնտաժումով | մ3 | 1.52
12 | Թուջե մտոց | հատ | 2
13 | Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ | կգ | 17.4
14 | Մետաղական աստիճանի արժեքը | կգ | 31.6
Օդահան հանգույց -ՕՀ - 2 կառուցվածք 2,4%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 4.8
2 | Փոսորակի մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 4.8
3 | Փոսորակի մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.4
4 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2.6
5 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.2
6 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 4.2
7 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.4
8 | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 9.8
9 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 2.8
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,27%
1 | DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 5
2 | DN57x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 0.6
3 | Սողնակ DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 2
4 | DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, օդահեռ կափույրի մոտաժում | հատ | 2
5 | Պողպատե էլ. եռակցվող կցաշուրթեր DN100(St) PN1,6 | հատ | 8
6 | Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ P=1,6ՄՊա,մոնտաժումով | հատ | 2
7 | Պոլիէթիլենե միջադիր de110 | հատ | 4
8 | DN100-50 պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների միացում | տեղ | 2
9 | Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.008
10 | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում | մ2 | 2.2
11 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.52
12 | Ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,8մ, (բետոն-0,76մ3,ամրան 38,5կգ-1հորի համար) թուջե կափարիչի և աստիճանի մոնտաժումով | մ3 | 1.52
13 | Թուջե մտոց | հատ | 2
14 | Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ | կգ | 17.4
15 | Մետաղական աստիճանի արժեքը | կգ | 37
Հակահրդեհային հիդրանտի հոր -ՀՀՀ-1 2,85%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 4.4
2 | Փոսորակի մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 4.4
3 | Փոսորակի մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.1
4 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2
5 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.2
6 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 3
7 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.4
8 | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 6.9
9 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 3.2
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,22%
1 | DN89x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 1.5
2 | Սողնակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 1
3 | Ստորգետնյա բարձր տեղադրման հակահրդեհային հիդրանտ DN80 մոնտաժումով, ներառյալ հիդրանտի տակդիրը | հատ | 1
4 | Պողպատե էլ. եռակղցվող կցաշուրթեր DN80 PN=1,6 ՄՊա, տեղադրումով | հատ | 6
5 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր 2հատ | կգ | 6
6 | Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110-90 | հատ | 2
7 | Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.072
8 | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում | մ2 | 0.8
9 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.45
10 | Ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, Hբ=1,8մ, (բետոն-1,45մ3,ամրան 80,8կգ-1հորի համար) թուջե կափարիչի և աստիճանի մոնտաժումով | մ3 | 1.45
11 | Թուջե մտոց | հատ | 1
12 | Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ | կգ | 8.7
13 | Մետաղական աստիճանի արժեքը | կգ | 18.5
1-3. Ջրագիծ 1 - W1 -II Փուլ 2,33%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 152
2 | Խրամուղու մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 152
3 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 423
4 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 47
5 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 390
6 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 43
7 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 47
8 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից | մ3 | 156
9 | Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 847
10 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 208
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 17,64%
1 | Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de110, PN=1,25ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով | մ | 220 | 4.0058
2 | Պոլիէթիլենե (PE) եռակցվող խողովակների de110, PN=1,0ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով | մ | 435 | 2.4909
3 | Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր de110 | հատ | 4 | 3.5456
4 | Պոլիէթիլենե (PE) de110 խողովակների լվացում, ախտահանում | մ | 655 | 0.070828
Դատարկման հոր -1 կառուցվածք 10,41%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 3.1
2 | Փոսորակի մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 3.1
3 | Փոսորակի մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.3
4 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2.6
5 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.3
6 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 4.4
7 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.5
8 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ | մ3 | 0.3
9 | Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից | մ3 | 0.8
10 | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 8.7
11 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 2.5
12 | Խճաքար 150մմ-ից փոքր չափերի | մ3 | 0.16
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,23%
1 | DN57x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 3.5
2 | Սողնակ DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 1
3 | DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, կցաշուրթային ճկուն ներդիր մոնտաժումով | հատ | 1
4 | Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ P=1,6ՄՊա,մոնտաժումով | հատ | 1
5 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր 1հատ | կգ | 12
6 | Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110-63 | հատ | 2
7 | Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.004
8 | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում | մ2 | 0.2
9 | DN50 պողպատե խողովակների նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում | մ | 3
10 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.26
11 | Ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,8մ, (բետոն-0,76մ3,ամրան 38,5կգ-1հորի համար) թուջե կափարիչի և աստիճանի մոնտաժումով | մ3 | 0.76
12 | Թուջե մտոց | հատ | 1
13 | Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ | կգ | 8.7
14 | Մետաղական աստիճանի արժեքը | կգ | 15.8
Օդահան հանգույց -ՕՀ - 1 կառուցվածք 1,2%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 2.4
2 | Փոսորակի մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2.4
3 | Փոսորակի մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.2
4 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 1.3
5 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.1
6 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2.1
7 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.2
8 | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 4.9
9 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 1.4
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,13%
1 | DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 2.5
2 | DN57x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 0.3
3 | Սողնակ DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 1
4 | DN50մմ, PN=1,6 ՄՊա, օդահեռ կափույրի մոտաժում | հատ | 1
5 | Պողպատե էլ.եռակցվող կցաշուրթեր DN100(St)PN1,6 | հատ | 4
6 | Պողպատե կցաշուրթ DN50մմ P=1,6ՄՊա,մոնտաժումով | հատ | 1
7 | Պոլիէթիլենե միջադիր de110 | հատ | 2
8 | DN100-50 պողպատե էլ. եռակցվող խողովակների միացում | տեղ | 1
9 | Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.004
10 | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում | մ2 | 1.1
11 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.26
12 | Ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,8մ, (բետոն-0,76մ3,ամրան 38,5կգ-1հորի համար) թուջե կափարիչի և աստիճանի մոնտաժումով | մ3 | 0.76
13 | Թուջե մտոց | հատ | 1
14 | Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ | կգ | 8.7
15 | Մետաղական աստիճանի արժեքը | կգ | 18.5
Փականային հանգույց -ՓՀ 1 1,43%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 2.4
2 | Փոսորակի մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2.4
3 | Փոսորակի մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.2
4 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 1.3
5 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.1
6 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2.1
7 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.2
8 | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 4.9
9 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 1.4
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,13%
1 | DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 2
2 | Սողնակ DN100, PN=1,6ՄՊա տեղադրումով | հատ | 1
3 | DN100 PN=1,0ՄՊա կցաշուրթային ճկուն ներդիրի մոնտաժում | հատ | 1
4 | Պողպատե էլ.եռակցվող կցաշուրթեր DN100(St)PN1,6 | հատ | 2
5 | Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110 | հատ | 1
6 | Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.005
7 | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում | մ2 | 0.5
8 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.26
9 | Ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,8մ, (բետոն-0,76մ3,ամրան 38,5կգ-1հորի համար) թուջե կափարիչի և աստիճանի մոնտաժումով | մ3 | 0.76
10 | Թուջե մտոց | հատ | 1
11 | Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ | կգ | 8.7
12 | Մետաղական աստիճանի արժեքը | կգ | 18.5
Հակահրդեհային հիդրանտի հոր -ՀՀՀ-2 1,3%
Հողային աշխատանքներ
1 | VI կարգի գրունտների փխրեցում էքսկավատորին ամրացրած թրթռիչի միջոցով | մ3 | 4.4
2 | Փոսորակի մշակում VI կարգի փխրեցրած գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 4.4
3 | Փոսորակի մշակում VI կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.1
4 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում, կողալիցքով | մ3 | 2
5 | Փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.2
6 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում,կողալիցքով | մ3 | 3
7 | Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով | մ3 | 0.4
8 | Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | մ3 | 6.9
9 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ա/մ տեղափոխում մինչև 3,0կմ | մ3 | 3.2
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ 0,22%
1 | DN89x3,5 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով | մ | 1.5
2 | Սողնակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով | հատ | 1
3 | Ստորգետնյա բարձր տեղադրման հակահրդեհային հիդրանտ DN80 մոնտաժումով, ներառյալ հիդրանտի տակդիրը | հատ | 1
4 | Պողպատե էլ. եռակղցվող կցաշուրթեր DN80 PN=1,6 ՄՊա, տեղադրումով | հատ | 6
5 | Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր 2հատ | կգ | 6
6 | Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր de110-90 | հատ | 2
7 | Ե/բետոնե հենարանի կառուցում B12,5 դասի բետոնով | մ3 | 0.072
8 | Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում | մ2 | 0.8
9 | Նախաշերտ B7,5 դասի բետով | մ3 | 0.45
10 | Ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,5մ, Hբ=1,8մ, (բետոն-1,45մ3,ամրան 80,8կգ-1հորի համար) թուջե կափարիչի և աստիճանի մոնտաժումով | մ3 | 1.45
11 | Թուջե մտոց | հատ | 1
12 | Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ | կգ | 8.7
13 | Մետաղական աստիճանի արժեքը | կգ | 18.5
2.33%
Ընդամենը 100%
Ընդամենը
ԱԱՀ-20%
Ընդամենը