## Havelvac 1
Հավելված N 1 2019թ. կնքված «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-41» ծածկագրով պայմանագրի
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՀՀ դրամ
Ապրանքի
Չ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավորի գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման
[9 empty] | հասցեն* | Պայմանագրի / Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնեու պահից 40 օրացուցային օրերի ընթացքում
1 | 33121270 | Ացետատային ագար** |  | Հոմոգեն կանաչա-դեղնավուն փոշի է, կիրառվում է որպես էնտերոբակտերիաների տարբերակման միջավայր: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը` 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | կգ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
2 | 33121270 | Տրիպտիկ սոյայի լեցիտինով և տվինով ագար |  | Նախատեսված է սանիտարա-մանրէաբանական, այդ թվում կոսմերիկ միջոցների հետազոտության համար: Բաղադրությունը՝ կազեինի հիդրոլիզատ, կենդանի հյուսվածքի պեպտիկ մզվածք, նատրիումի քլորիդ, լեցիտին, պոլիսորբատ կամ տվին 80, ագար: Պիտանելիության ժամկետն առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը` 3-4 տարի, մինչև 0.5 կգ հերմետիկ, գործարանային փաթեթավորմամբ և պիտակավորմամբ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին, ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր: Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր: | կգ |  |  | 0.5 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
3 | 33691420 | V և X գործոններով սկավառակների լրակազմ |  | Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.1 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են հեմոֆիլների տարբերակման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.1-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.1-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.1-ում բերված ապրանքների ցանկի: | լրակազմ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
4 | 33121270 | Սկավառակներ օպտոխինով |  | Սկավառակներ օպտոխինով, օգտագործվում են պնևմակոկերի տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը` լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 50 սկավառակ: Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանիշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը` 4 տարի, փաթեթավորումը` հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և ունենա արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացված որակի հավաստագիր: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | սկավառակ |  |  | 100 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
5 | 33121270 | «ԳազՊակետ»-ներ էքսիկատորների համար (անաէրոբ պայմաններ ստեղծելու համար) |  | Գազագեներատորային փաթեթ, որում առկա քիմիական նյութը (նատրիումի հիդրոսուլֆատ կամ պիրոգալոլ) ապահովում է էքսիկատորում (2,5 լ) թթվածնի կլանումն ու անաէրոբ միջավայրի ստեղծումը (յուրաքանչյուր անհատական փաթեթը): Անհատական փաթեթները հերմետիկ փակ են և ունեն պիտանելիության, արտադրության, խմբաքանակի, արտադրողի վերաբերյալ համապատասխան նշումներ: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | հատ |  |  | 5 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
6 | 33691167 | Հեղուկ վազելին** |  | Նախատեսված է մանրէաբանական լաբորատորիայում հետազոտությունների իրականացման համար: Հեղուկ յուղային կազմությամբ դեղնավուն թափանցիկ նյութ է: Փաթեթավորումը առավելագույնը 100 մլ-անոց սրվակներով, գործարանային, հստակ պիտակավորմամբ՝ խմբաքանակի ծածկագրով, ժամկետներով և այլն: Ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր):Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | մլ |  |  | 1500 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
7 | 24300000 | Նատրիումի հիպոսուլֆիտ |  | Քիմիական ֆորմուլան Na2S2O3•5H2O (բյուրեղահիդրատ): Անգույն բյուրեղներ են, լուծվում են ջրում: Հանդիսանում է ուժեղ վերականգնիչ: Օգտագործվում է քլոր պարունակող միացությունների չեզոքացման և սննդային միջավայրերի պատրաստման համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Փաթեթավորումը` գործարանային, հերմետիկ, հստակ գործարանային պիտակավորմամբ, ժամկետների հստակ նշումներով, ամուր, պոլիմերային տարաներում, մինչև 0.5 կգ կշռվածքներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին կամ համապատասխանի ԳՕՍՏ-ին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | կգ |  |  | 5 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
8 | 33691420 | Լեգիոնելաների աճեցման համար բուֆերացված ածխա-դրոժային ագարի և աճի ու ընտրողական հավելումների լրակազմ |  | Լրակազմը բաղկացած է կից հավելված 1.3 -ում բերված ապրանքներից, որոնք նախատեսված են լեգիոնելաների հայտնաբերման համար: Չափաբաժնի գինը ձևավորվում է հավելված 1.3-ի ապրանքների ընդհանուր արժեքի հանրագումարով: Հավելված 1.3-ը համարվում է գնային առաջարկի անբաժանելի մաս: Գնման ժամանակացույցով սահմանված յուրաքանչյուր մատակարարման ժամկետի խմբաքանակի մատակարարումը պետք է իրականացվի միասնական, մասնակցի կողմից ենթակետերից յուրաքանչյուրի մասով գնային առաջարկ չներկայացնելու, կամ ներկայացված առաջարկներում ենթակետերից որևի մեկի մյուսին անհամապատասխանության (պահանջվող խտությունը, քանակը և այլն) դեպքում գնային առաջարկը բոլոր ենթակետերի մասով մերժվում է: Մատակարարվող ապրանքի Հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներկայացվեն համապատասխան հավելված 1.3-ում բերված ապրանքների ցանկի: | լրակազմ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
9 | 33121270 | Եռֆենիլ տետրազոլին քլորիդ (TTX- Triphenyltetrazolium chloride) քիմիական փոշի նյութ |  | Եռֆենիլ տետրազոլին քլորիդ (TTX - Triphenyltetrazolium chloride): Փոշենման նյութ է, քիմիական ֆորմուլան՝ C19H15N4Cl , նախատեսված է սնուցող միջավայրերի (մասնավորապես բացիլուս ցերեուս-ի) մեջ որպես հավելում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին,պահպանման ժամկետը նվազագույնը` 2 տարի, փաթեթավորումը` հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը կրի հստակ ծածկագիր, ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | կգ |  |  | 0.01 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
10 | 33691167 | Իմերսիոն յուղ |  | Նախատեսված է մանրադիտակի իմերսիոն օբյեկտիվով աշխատելու համար: Մեծացնում է խոշորացման հնարավորությունը, շնորհիվ իր բեկման ցուցիչի n = 1,515: Փաթեթավորումը՝ սրվակներով՝ առավելագույնը՝ 100-ական մլ: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | մլ |  |  | 800 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
11 | 24300000 | Ստրոնցիում |  | Անգույն, անհոտ հեղուկ: Ճանաչված որպես ստանդարտ լուծույթ կամ սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ / CRM ԱԱՍ -ի հետազոտության համար: Քիմապես մաքուր, մաքրության աստիճանը, որակավորումը ≥ 99.999 %, 2% ազոտական թթվի լուծույթ – 1000 մգ/լ, պատրաստված է բարձր մաքրության ազոտաթթվական ստրոնցիումի աղից: Չափման միավորը սրվակ՝ առնվազն 250 մլ: Պահպանման ժամկետը 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ |  |  | 2 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
12 | 24300000 | Ֆորմազին 1 |  | Ֆորմազինի (պոլիմերային նյութ) ջրային լուծույթ, ճանաչված որպես անալիտիկ ստանդարտ - սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ / CRM: RTC, TURB 1000, կիրառվում է ջրի պղտորության լաբորատոր հետազոտության ընթացքում, որպես CRM: Չափման միավորը սրվակ, սրվակը պարունակում է ոչ պակաս, քան 100 մլ ֆորմազինի լուծույթ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
13 | 24300000 | Ֆորմազին 2 |  | Ֆորմազինի (պոլիմերային նյութ) ջրային լուծույթ, ճանաչված որպես անալիտիկ ստանդարտ - սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ / CRM: RTC, TURB 100, կիրառվում է ջրի պղտորության լաբորատոր հետազոտության ընթացքում, որպես CRM: Չափման միավորը սրվակ, սրվակը պարունակում է ոչ պակաս, քան 500 մլ ֆորմազինի լուծույթ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
14 | 24300000 | Ֆորմազին 3 |  | Ֆորմազինի (պոլիմերային նյութ) ջրային լուծույթ, ճանաչված որպես անալիտիկ ստանդարտ - սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ / CRM: RTC, TURB 10, կիրառվում է ջրի պղտորության լաբորատոր հետազոտության ընթացքում, որպես CRM: Չափման միավորը սրվակ, սրվակը պարունակում է ոչ պակաս, քան 500 մլ ֆորմազինի լուծույթ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
15 | 24300000 | Կաոլին |  | Անգույն, անհոտ, սպիտակ փոշե նյութ: Քիմիապես իրենից ներկայացնում է ալյումինի սիլիկատի հիդրօքսիդ, լաբորատոր պրակտիկայում կիրառվում է սինթետիկ պղտոր ջուր ստանալու համար: 20% լուծույթի PH-ը գտնվում է 3,5-5,0 միջակայքում, չորացնելու դեպքում կորցնում է մինչև 2,0% զանգված: Չափման միավորը գ կամ կգ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի հերմետիկ փաթեթավորում պոլիմերային տարայի մեջ: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ |  |  | 0.5 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
16 | 24300000 | Բորաթթու |  | Սպիտակ, փոշե, չոր նյութ: ACS reagent ≥ 99,5%, չի լուծվում մեթանոլի մեջ, չի ցնդում մեթանոլի հետ միասին: Չափման միավորը կգ կամ գ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի ոչ ավել, քան 500 գ (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ |  |  | 0.5 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
17 | 24300000 | Պերֆտորտրիբութիլամին (ՊՖՏԲԱ) |  | Պերֆտորտրիբութիլամին (ՊՖՏԲԱ/PFTBA) քիմիական նյութ է գազ-քրոմատոգրաֆների տրամաչափարկման՝ checkout համար - PFTBA sample, 10 g, GC/MS Certified Test Standard, Perfluorotributylamine (PFTBA), Կոդ 8500-0656: Նյութը մատակարարվում է անգույն թափանցիկ հեղուկի տեսքով, Արտադրողի ապակյա, հերմետիկ փակված սրվակով: Չափման միավորը՝ սրվակ, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
18 | 24300000 | Նատրիումի քլորիդ |  | Սպիտակ փոշենման և / կամ բյուրեղային նյութ, մաքրության աստիճանը, որակավորումը` BioXtra ≥ 99,5%, լուծելիությունը ջրում՝ 20°C-ում, 1 Մ լուծույթ - անգույն և անհոտ: Չափման միավորը կգ կամ գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագունը 250 գ (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակի առկայություն: | գ |  |  | 250 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
19 | 24300000 | Կալիումի կարբոնատ |  | Սպիտակ անհոտ բյուրեղային նյութ, մաքրության աստիճանը, որակավորումը` ACS ≥ 99%, չափման միավորը կգ կամ գ: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 500 գ (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
20 | 33691420 | pH - մետրիայի ստանդարտ տիտրերի հավաքածու |  | Ապակյա զոդված ամպուլաներով թափանցիկ բուֆերային լուծույթների հավաքածու: Փաթեթավորումը փուփերով: Հավաքածուն ներառում է ոչ պակաս, քան 6 հատ (տեսակ) ամպուլա, ք.մ., հայտարարագրված քիմիական նկարագիրը. PH – 1.646 25օC դեպքում; PH – 3.56 25օC դեպքում; PH – 4.005 25օC դեպքում; PH – 6.857 25օC դեպքում; PH – 9.79 25օC դեպքում; PH – 12.431 25օC դեպքում: Ստանդարտ շեղումը ոչ ավել, քան ± 1 %, P = 0.95 վստահելի հավանականությամբ: Տեխնիկական բնութագիրը ТУ 6-09-2540-87 պահանջներին համապատասխան: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի /կամ համարժեք/ համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | հավաքածու |  |  | 11 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
21 | 24300000 | Նատրիումի ֆտորիդ |  | Սպիտակ, անհոտ բյուրեղային նյութ, ք.մ., մաքրության աստիճանը / որակավորումը՝ ACS reagent ≥ 99 %: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ - ոց (մաքուր քաշ) հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ |  |  | 0.1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
22 | 24300000 | Կալիումի հիդրօքսիդ |  | Սպիտակ անհոտ փաթիլներ, մաքրության աստիճանը՝ ք.մ., reagent grade, ≥ 90 % Na ≤ 0.02 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի, պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 1000 գ - ոց (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
23 | 24300000 | Կալցիումի քլորիդ |  | Սպիտակ անհոտ բյուրեղային նյութ, anhydrous, ք. մ., մաքրության աստիճանը / որակավորումը` ACS reagent ≥ 96 %, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 500 գ (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
24 | 24300000 | Իզոամիլ սպիրտ |  | Անգույն յուրահատուկ հոտով հեղուկ, HPLC ≥ 99 %: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 2,5 լ - ոց հերմետիկ փաթեթավորում: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | լիտր |  |  | 5 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
25 | 24300000 | Գրիսսի ռեակտիվ 1 |  | Բյուրեղային նյութ, քիմիապես մաքուր, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս, քան 3 տարի: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Արտադրողի առավելագույնը 100 գ - ոց (զուտ քաշ / netto) հերմետիկ փաթեթավորում: Չափման միավորը կգ կամ գ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների քիմիական նյութի խմբաքանակի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | կգ |  |  | 10.9 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
26 | 24300000 | Թունաքիմիկատների միքս A2 - անալիտիկ ստանդարտ |  | Մուլտիկոմպոնենտ քլորօրգանական թունաքիմիկատների անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ հեքսան - տոլուոլ խառնուդի մեջ (99:1), սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 2-8°C, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի առնվազն 1 մլ - ոց սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | սրվակ |  |  | 2 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
27 | 24300000 | Դիօքսինների միքս անալիտիկ ստանդարտ |  | Մուլտիկոմպոնենտ դիօքսինների և ֆուրանների (ջրի մեջ) / WP անալիտիկ ստանդարտ խառնուրդ 100% տոլուոլի մեջ, բաղադրանյութերի քանակը ոչ պակաս, քան 30 կոմպոնենտ, սերտիֆիկացված ռեֆերենս նյութ (CRM-QC1295), արտադրվել և սերտիֆիկացվել է ISO Guide 34:2009 և ISO 17025:2005 (կամ համարժեք) համապատասխան: Ամբողջ տեղեկատվությունը ռեֆերենս նյութի կիրառման վերաբերյալ պետք է կցված լինի սերտիֆիկատին: Նախատեսված է HPLC և GC վրա աշխատելու / աստիճանավորման նպատակով: Պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին: Պահպանման պայմանները 15-20°C պայմանններում, տեղափոխման ընթացքում ջերմաստիճանային ինդիկատորի առկայությունը պարտադիր է: Արտադրողի զոդված ապակյա սրվակներով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Արտադրող կազմակերպությունը և նրա նյութերի որակի կառավարմանը վերաբերող լաբորատոր համակարգը պետք է հավատարմագրված լինեն ԻՍՕ 9001-2000 ստանդարտի (կամ համարժեք) համաձայն: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, արտադրող կազմակերպության սերտիֆիկատների, քիմիական նյութի որակին ու պահպանման պայմաններին վերաբերող փաստաթղթերի օրիգինալ տարբերակների առկայություն: | մլ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
28 | 33691420 | Հեպատիտ B վիրուսի հայտնաբերման ՊՇՌ հավաքածու** |  | Ռեագենտների հավաքածու է նախատեսված հեպատիտ B վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշման համար կլինիկական նյութի` արյան մեջ ՊՇՌ մեթոդով: Հավաքածուն ադապտացված է Rotor-Gene 3000/6000 և StratageneMx 3000 P ամպլիֆիկատորների համար: Դետեկցիայի մեթոդը FRT: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Որակի սերտիֆիկատ` ISO1348511/22/2016: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի: | լրակազմ |  |  | 2 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
29 | 33691420 | ՌՆԹ-ից ԴՆԹ-ի ստացման հավաքածու |  | Ռեագենտների հավաքածու ՌՆԹ-ից ԴՆԹ ստանալու համար: Թեստերի թիվը՝ առնվազն 100: Մատակարարման պահին պիտանիության ժամկետի 75%-ի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Սերտիֆիկատ` ISO 13485: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները համաձայն ուղեցույցի: | լրակազմ |  |  | 8 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
30 | 33121270 | Տրիպսին L-1** |  | L - տրիպսինի չոր փոշի, օգտագործվում է հյուսվածքային կուլտուրաների աճեցման և պահպանման համար: Ընդհանուր պիտանելիության ժամկետը' առնվազն 12 ամիս արտադրման օրվանից: Մատակարարման պահին առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետով: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Տեղափոխման և պահպանման պայմանները` մինուս 20 աստիճան ցելսիուս: Որակի ISO 13485:2016 սերտիֆիկատ: | մլ |  |  | 90 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
31 | 33691420 | Կրիպտոսպորիդիոզի ախտորոշման ԻՖԱ թեստ համակարգ** |  | Ռեագենտների հավաքածու արյան շիճուկում IgG հակամարմինների հայտնաբերման համար: Հավաքածուն նախատեսված է առնվազն 96 հետազոտության համար: Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70% ի առկայություն: ISO 13485, ISO 9001 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված սերտիֆիկատների առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | լրակազմ |  |  | 1 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
32 | 33691163 | Մանիտ-աղային ագար |  | Ստաֆիլակոկերի աճեցման էլեկտիվ-սելեկտիվ միջավայր: Բաղադրությունը՝ 1000 մլ. Պատրաստի ագարում. Կազեինի հիդրոլիզատ 10գ., Մսային լուծամզուք 1 գ., D-մանիտ 10գ., Նատրիումի քլորիդ 75գ., Ֆենոլ կարմիր 0.025գ.Ագար 15գ.: Ծախսը՝ 111 գ. Փոշի 1000 մլ միջավայրին (Օքսոիդ, ՀայՄեդիա, Լիոֆիլքեմ և այլն): Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70% ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը՝ նվազագույնը 4 տարի, փաթեթավորումը՝ առավելագույնը՝ 0.5 կգ. հերմետիկ տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից ապրանքին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | կգ |  |  | 30 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
33 | 33141161 | Էրիթրոցիտար զանգված |  | Արյան բաղադրիչ, որն օգտագործվում է արյան առկայություն պահանջող սնուցող միջավայրերի պատրաստման համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%- ի առկայություն մատակարարման պահին, փաթեթավորումը` հերմետիկ, 250 - 300 մլ-անոց փաթեթներով, որոնց ընդհանուր քանակը կապահովի միասնական հայտի ծավալը): Փաթեթավորումի լինի հերմետիկ, գործարանային փաթեթներով և պիտակավորմամբ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից ապրանքին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | մլ |  |  | 2500 | ք.Երևան, Դ.Մալյան 37
1. Տեխնիկական բնութագրերում մգացված տողերը կամ որոշ հատկանիշներ պարտադիր են մատակարարվող ապրանքի համար: 2. Սառնարանային պայմաններ պահանջող բոլոր ծախսանյութերի մատակարարումը ապահովել համապատասխան պայմաններում՝ կից՝ ջերմային ռեժիմի ապահովումը հավաստող թեստերով: 3. Բոլոր ծախսանյութերի համար պարտադրվում է գործարանային փաթեթավորումը՝ անհրաժեշտ բոլոր տվյալների մակնշմամբ՝ ժամկետներ, խմբաքանակ, ծածկագիր, անվանում, բաղադրատոմս/պատրաստման եղանակ/կիրառման հրահանգներ և որակը հավաստող այլ տվյալներ, ինչպես նաև խմբաքանակին, փաթեթավորմանը ներկայացվող՝ արտադրողի կողմից տրված հավաստագիր: 4. in vitro ախտորոշիչ ռեագենտների/ծախսանյութերի հետ պետք է ներկայացվի տեղեկատվություն վերջիններիս գործառնական բնութագրերի վերաբերյալ և սպեցիֆիկացիային համապատասխան փորձարկումների արդյունքներ: 5. Որակի ստուգում և/կամ համարժեքության լրացուցիչ գնահատում (հատկապես՝ կետ 4-ով նշված տվյալների բացակայության դեպքում) պահանջող ծախսանյութերի համար պահանջվում է մատակարարման և փաստաթղթերի ստորագրման միջև ժամանակ՝ մինչև 10 օր (առավելագույնը 14 օր՝որոշ ապրանքների մանրէազերծությունը որոշելու համար)՝ լաբորատոր մեթոդներով դրանց գնահատում կատարելու նպատակով, որն անպայման կներառվի պայմանագրի մեջ: ** նշված ապրանքների մատակարարումը պետք է լինի տարբեր հաշիվ-ապրանքագրերով համաձայն պատվիրատուի կողմից նշված քանակների:
ԳՆՈՐԴ ԱՆ «ՀՎԿ ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ Հասցե` ք.Երևան, 0025, Մ.Հերացի 12 Երևանի թիվ 1 ՏԳԲ Հ/Հ 900018004649 ՀՎՀՀ 02625503 Գլխավոր տնօրեն՝ Արտավազդ Վանյան --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

## Havelvac 1.1
Հավելված N 1.1 « » 2019թ. կնքված «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-41» ծածկագրով պայմանագրի
Չ/հ | Ապրանքի անվանումը | Տեխնիկական բնութագրեր | Չ/մ | Քանակը | Գինը
1 | Սկավառակներ V գործոնով | Օգտագործվում են հեմոֆիլների տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը` լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 25 սկավառակ: Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը` 2 տարի, փաթեթավորումը` հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | սկավառակ | 125
2 | Սկավառակներ X գործոնով | Օգտագործվում են հեմոֆիլների տարբերակման համար: Յուրաքանչյուր սկավառակը նախատեսված է 1 թեստի համար: Փաթեթավորումը` լինի հերմետիկ, գործարանային, յուրաքանչյուր փաթեթավորման մեջ առավելագույնը 25 սկավառակ: Պարտադիր է յուրաքանչյուր փաթեթավորման վրա խմբաքանակի ծածկագիրը, ապրանքանշի անվանումը, ժամկետների հստակ նշումները և այլն: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը նվազագույնը` 4 տարի, փաթեթավորումը` հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ (ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով): | սկավառակ | 125

## Havelvac 1.2
Հավելված N 1.2 « » 2019թ. կնքված «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-41» ծածկագրով պայմանագրի
Չ/հ | Ապրանքի անվանումը | Տեխնիկական բնութագրեր | Չ/մ | Քանակը | Գինը
1 | BSC - պրոպիոնատ ագարի հիմք | Միջավայրը նախատեսված է կաթնամթերքից բիֆիդոբակտերիաների ընտրողական անջատան ու գաղութների հաշվարկի համար (համաձայն ԳՕՍՏ 29981-2013, 33924-2016 ստանդարտների և ՄՈՒԿ 4.2.999-00-ի պահանջների): Բաղադրությունը՝ Կազեինի ֆերմենտատիվ հիդրոլիզատ՝ 10գ Խմորիչային մզվածք՝ 1գ Կալիումի դիհիդրոֆոսֆատ՝ 3գ Երկկալիումական դիհիդրոֆոսֆատ՝ 4,8գ Ամոնիումի սուլֆատ՝ 3գ Մագնեզիումի սուլֆատի հեպտահիդրատ՝ 0.2գ L-ցիստեին հիդրոքլորիդ մոնոհիդրատ՝ 0,5գ Նատրիումի պրոպիոնատ՝ 15գ Գալակտոօլիգոսախարիդ՝ 10գ Ագար՝ 15գ Ծախսը` 62.02 գ փոշի 1000 մլ թորած ջրին: Միջավայրը պահանջում է նաև հավելում: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը` 4 տարի, փաթեթավորումը` հերմետիկ,0.5կգ-անոց տարաներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից ապրանքին ներկայացվող հավաստագիր): | կգ | 0.5
2 | Հավելում BSC -պրոպիոնատ ագարի հիմքի համար | Փոշի զանգված է BSC -պրոպիոնատ ագարի հիմքի համար: Փաթեթավորումը սրվակներով: Բաղադրությունը յուրաքանչյուր սրվակում` Մուպիրոցին-25մգ: Մանրէազերծ թորած ջուր-5մլ: Ծախսը՝ 1սրվակ 500մլ միջավայրի համար: Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, նվազագույնը` 1.5-2 տարի, փաթեթավորումը` հերմետիկ: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): | սրվակ | 5

## Havelvac 1.3
Հավելված N 1.3 « » 2019թ. կնքված «ԳՀԱՊՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2019-41» ծածկագրով պայմանագրի
Չ/հ | Ապրանքի անվանումը | Տեխնիկական բնութագրեր | Չ/մ | Քանակը | Գինը
1 | Լեգիոնելաների աճեցման համար բուֆերացված ածխա-դրոժային ագարի հիմք | Միջավայրը նախատեսված է Legionella pneumophila մանրէի աճեցման համար: Սև փոշենման զանգված է, պատրաստի վիճակում սև - մոխրագույն ագար է: Բաղադրությունը՝ դրոժային մզվածք, ակտիվացրած ածուխ, ագար (համաձայն ISO 11731:1998 Water Quality - detection and enumeration of Legionella ստանդարտի): Միջավայրը պահանջում է ընտրողական և աճի հավելումներ։ Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին, ընդհանուր ժամկետը` նվազագույնը` 3 տարի, փաթեթավորումը` հերմետիկ տարաներով՝ առավելագույնը 0.5 կշռվածքով, գործարանային հերմետիկ փաթեթավորմամբ և գործարանային պիտակավորումով, ունենա խմբաքանակի ծածկագիր և ապրանքանշային ծածկագիր, արտադրողի կողմից արտադրման ամսաթվի և պիտանելիության ժամկետի հստակ նշումներով: Համապատասխանի որակին ներկայացվող միջազգային ԻՍՕ ստանդարտներին և / կամ ունենա որակի հավաստագիր (արտադրողի կողմից խմբաքանակին ներկայացվող հավաստագիր): | կգ | 0.5
2 | Հավելում ընտրողական | Հավելում ընտրողական՝ լեգիոնելաների աճեցման ածխա - դրոժային ագարի համար: Հավելումը նախատեսված է լեգիոնելաների ընտրողական աճի համար։ Սրվակներով, 1 սրվակը նախատեսված է 500 մլ միջավայրի համար։ Բաղադրությունը՝ գլիցին - 1,5 գ, վանկոմիցին հիդրոքլորիդ - 0,5 մգ, պոլիմիքսին Բ սուլֆատ - 25000 - 40000 ԱՄ, ցիկլոհեքսիմիդ - 40 մգ: | սրվակ | 10
3 | Հավելում աճի | Հավելում աճի` առանց L - ցիստեինի. Հավելումը նախատեսված է լեգիոնելաների աճեցման սնուցող միջավայրի համար՝ որպես աճի գործոն։ Փաթեթավորված է սրվակներով, 1 սրվակը նախատեսված է 90 մլ միջավայրի համար։ Բաղադրությունը՝ α - կետոգլյուտարաթթվի կալիումական աղ - 0,1 գ, ացետամիդ - ամինաէթան - սուլֆոնաթթվային (ACES) - բուֆեր (pH-6,9) / կալիումի հիդրօքսիդ - 1,0գ, կալիումի հիդրօքսիդ՝ 0.28գ, երկաթի (III) պիրոֆոսֆատ - 0,025 գ | սրվակ | 10