ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2024 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ  1/1 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49
«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ-ի կարիքների համար Ուլտրամանուշակագույն լամպերի՝ ռեցիրկուլյատորի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 21.09.2024թ․-ին, ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 24․09․2024թ․-ին տրամադրված պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1 ։  
          Հարգելի գործընկերներ խնդրում եմ դիտարկել տեխնիկական բնութագրով նշված է «Լամպերի ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 10000 ժամ» պահանջը։ Արտադրող գործարանների կողմից տրվող ծառայության ժամկետի ռեսուրսը 9000 ժամից ոչ ավել է, արդյոք իրատեսական է 10000 ժ պարամետրի պահանջը?
Պարզաբանում N 1։ 
Ի պատասխան Ձեր հարցմանը, տեղեկացնում եմ այն մասին, որ տեխնիկական բնութագրով սահմանված  «Լամպերի ծառայության ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 10000 ժամ» պահանջը իրատեսական է, քանի որ կան մեկից ավել արտադրողներ, որոնք ապահովում են տեխնիկական բնութագրով նշված պահանջը։
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Խաչատրյանին։ 
Հեռախոս (010) 461 740, (011) 303 303

Էլ. փոստ sagnumner@mail.ru 

Պատվիրատու «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ ՓԲԸ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

 № 1/1 от 24 сентября 2024 года 
и опубликовывается  в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/49
  Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом, организованной с целью приобретения Рециркулятор для УФ ламп для нужд ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр, ниже представляет запросы, полученные 21.09.2024г и предоставленные 24.09.2024г. по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду: 
Запрос № 1:  
    Уважаемые коллеги, просим учитывать требование «Срок службы лампы: не менее 10 000 часов» в технических характеристиках. Ресурс службы, предусмотренный заводами-производителями, не более 9000 часов, реалистично ли требование в 10000 часов?
Разъяснение № 1   
В ответ на Ваш запрос сообщаю, что указанное в ТУ требование «Срок службы лампы не менее 10 000 часов» является реалистичным, так как существует более одного производителя, обеспечивающего указанное в ТУ требование. .
Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Хачатрян․
Телефон (010) 46-17-40 , (011) 303 303

Электронная почта sagnumner@gmail.com 
           Заказчик   ЗАО “Сурб Аствацамайр” Медицинский Центр
PAGE  

