Հավելված N 4 

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի 

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի      
 
 


      ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
«Բեռլին պոլիկլինիկա» ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար բժշկական նշանակության ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ԲՊ-ՄԱԱՊՁԲ-19/2» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի մարտի 25-ին կնքված N ՄԱԱՊՁԲ-19/2 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը

	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 
	Ռենտգեն նկարների երևակիչներ
	տուփ
	6
	6
	6700
	6700
	Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              
	Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ երևակման համար: Երևակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              

	2. 
	Ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ
	տուփ
	6
	6
	6700
	6700
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              
	Ռենտգեն ժապավենների ամրակիչ (ֆիքսաժ): Նախատեսված է ռենտգեն ժապավենի ունիվերսալ մշակման համար: Ամրակիչի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին լուծույթը  պետք է համապատասխանի օգտագօրծման ձեռնարկի նշված պահանջվող ծավալին: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                              

	3. 
	Է.Ս.Գ. Ժապավեն 60X30
	հատ
	150
	150
	450
	450
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսերը` ( 60մմх30մ): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                       
	ԷԿԳ Ջերմային թուղթ: Չափսերը` ( 60մմх30մ): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                       

	4. 
	Սկարիֆիկատոր մետաղական միանգամյա օգտագործման
	հատ
	9500
	9500
	7
	7
	Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի  բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով):                                                                                        
	Սկարիֆիկատոր` մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Ունի  բարակ ասեղ, որը պատված է պլաստմասե շապիկով (կափարիչով):                                                                                        

	5. 
	Վիրակապ 7X14 ոչ ստերիլ
	հատ
	250
	250
	130
	130
	Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը (7մх14սմ) : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Բինտ՝ ոչ ստերիլ: Չափսերը (7մх14սմ) : Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	6. 
	Կպչուն սպեղանի 5X500 սմ
	հատ
	50
	50
	450
	450
	Լեյկոպլաստ: Տեսակը` (Սովորական) Չափսերը` (5սմx5մ): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:               
	Լեյկոպլաստ: Տեսակը` (Սովորական) Չափսերը` (5սմx5մ): Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:               

	7. 
	Թանզիվ բժշկական 
	մետր
	150
	150
	110
	110
	Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար Չափսերը` 1մ/լայնք/x100մ/երկարություն/: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Բժշկական թանզիվ՝ նախատեսված բժշկական նպատակների համար Չափսերը` 1մ/լայնք/x100մ/երկարություն/: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	8. 
	Բամբակ բժշկական  100գր
	տուփ
	250
	250
	220
	220
	Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար:  Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը   ոչ պակաս քան 50գր և ոչ ավել քան 300գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Բամբակ ոչ ստերիլ, սպիտակ, նախատեսված բժշկական նպատակների համար:  Մեկ տուփում պարունակող բամբակի ծավալը   ոչ պակաս քան 50գր և ոչ ավել քան 300գր: Պահպանման պայմանների ապահովվում:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	9. 
	Ներարկիչ 10մլ
	հատ
	200
	200
	25
	25
	Ներարկիչ 10մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 20G: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Ներարկիչ 10մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 20G: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	10. 
	Ներարկիչ 3մլ
	հատ
	1700
	1700
	16
	16
	Ներարկիչ 3մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: 
	Ներարկիչ 3մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: 

	11. 
	Ներարկիչ 5մլ
	հատ
	2300
	2300
	17
	17
	Ներարկիչ 5մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G:
Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Ներարկիչ 5մլ - եռակոմպոնենտ, ասեղ 23G:
Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ  նյութից:  Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	12. 
	Ներարկիչ 1մլ
	հատ
	100
	100
	19
	19
	Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ:  Ասեղ՝   27G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                             Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:  
	Ներարկիչ ինսուլինային 1մլ:  Ասեղ՝   27G: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                             Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:  

	13. 
	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ /լատեքսային, առանց տալկի, M չափի/
	հատ
	3000
	3000
	20
	20
	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս, (Օրինակ  M և այլ  չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս, (Օրինակ  M և այլ  չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	14. 
	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ /լատեքսային, առանց տալկի, L չափի/
	հատ
	2500
	2500
	22
	22
	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս, (Օրինակ  L և այլ  չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                            Որակի սերտիֆիկատների առկայություն     
	Ձեռնոցներ զննման լատեքսից՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Լատեքս, (Օրինակ  L և այլ  չափսերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                                                            Որակի սերտիֆիկատների առկայություն     

	15. 
	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ /վինիլային/
	հատ
	6000
	6000
	21
	21
	Ձեռնոցներ զննման վինիլային՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Վինիային L: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                       
	Ձեռնոցներ զննման վինիլային՝ ոչ ստերիլ առանց տալկով: Վինիային L: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:                                                                                                                       

	16. 
	Սոնոգել 250մլ
	հատ
	150
	150
	300
	300
	Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել), 250մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Սոնոգրաֆիայի գել (ուլտրաձայնային գել), 250մլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	17. 
	Փայտե շպատել N100 ոչ ստերիլ
	հատ
	4000
	4000
	7
	7
	Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ:
	Շպատել փայտե` ոչ ստերիլ: Երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 140մմ և ոչ ավել 160մմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս քան 16մմ և ոչ ավել 20մմ:

	18. 
	Առարկայական ապակի 25.4x76.2մմ
	հատ
	500
	500
	15
	15
	Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25.4x76.2մմ 
	Առարկայական ապակի: Չափսերը՝ 25.4x76.2մմ 

	19. 
	Ծածկապակի 12x25մմ
	հատ
	400
	400
	15
	15
	Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 12x25մմ
	Ծածկապակի նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար։ Չափսերը՝ 12x25մմ

	20. 
	Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ /ՓԱՓ քսուկի` փայտե շպատել, խոզանակ, առարկայական ապակի/
	հատ
	450
	450
	300
	300
	Գինեկոլոգիական հավաքածու` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի փայտե շպատել, խոզանակ, առարկայական ապակի:
 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Գինեկոլոգիական հավաքածու` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Հավաքածուն իր մեջ պետք է ներառի փայտե շպատել, խոզանակ, առարկայական ապակի:
 Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	21. 
	Արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման թեսթ /Accu-Chek Performa գյուկոմետրի/
	հատ
	700
	700
	140
	140
	Տափակ, ուղղանկյուն, ճկվող, գլուկոմետրի մեջ տեղադրելու համար, չափսերը` 3.5սմx0.7սմ
	Տափակ, ուղղանկյուն, ճկվող, գլուկոմետրի մեջ տեղադրելու համար, չափսերը` 3.5սմx0.7սմ

	22. 
	Գիպսակապ /20x270/
	տուփ
	30
	30
	680
	680
	Բինտ գիպսե: Չափսերը` 2,7մх20սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Բինտ գիպսե: Չափսերը` 2,7մх20սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	23. 
	Գիպսակապ /3մX15սմ/
	տուփ
	30
	30
	700
	700
	Բինտ գիպսե: Չափսերը`  3մх15սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Բինտ գիպսե: Չափսերը`  3մх15սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	24. 
	Գիպսակապ /15X270/
	տուփ
	30
	30
	600
	600
	Բինտ գիպսե: Չափսերը`  2.7մх15սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:
	Բինտ գիպսե: Չափսերը`  2.7մх15սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս:

	25. 
	Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) /կտորից/
	հատ
	2
	2
	780
	780
	Կտորից, փականով, չափսերը` 50-60սմ
	Կտորից, փականով, չափսերը` 50-60սմ

	26. 
	Դոզաչափ 10-200մկլ
	հատ
	1
	1
	30000
	30000
	10-200մկլ
	10-200մկլ

	27. 
	Կաթոցիչ պլաստմասե` Է.Ն.Ա.-ի
	հատ
	50
	50
	230
	230
	Պլաստմասե կաթոզիչ, 0.5-1մլ /ռեզուսների դրման նպատակով/
	Պլաստմասե կաթոզիչ, 0.5-1մլ /ռեզուսների դրման նպատակով/

	28. 
	Ծայրակալ պլաստմասե 10մկլ-100մկլ
	հատ
	2000
	2000
	6
	6
	10մկլ-100մկլ
	10մկլ-100մկլ

	29. 
	Ծայրակալ պլաստմասե 100մկլ-1000մկլ
	հատ
	2000
	2000
	6
	6
	100մկլ-1000մկլ
	100մկլ-1000մկլ

	30. 
	Փորձանոթ ապակյա /կոնաձև, ցենտրիֆուգի համար/ 10մկլ
	հատ
	100
	100
	130
	130
	Փորձանոթ նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար, ցենտրիֆուգի համար։ Պատրաստված ապակուց: Կոնաձև: Ծավալը` 10մկլ:
	Փորձանոթ նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար, ցենտրիֆուգի համար։ Պատրաստված ապակուց: Կոնաձև: Ծավալը` 10մկլ:

	31. 
	Փորձանոթ ապակյա /Stat-Fax անալիզատորի, բորոսիլիկատ/
	հատ
	250
	250
	80
	80
	Փորձանոթ նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար, Սթատ-Ֆաքս անալիզատորի համար համար։ Պատրաստված ապակուց: Ծավալը` 6մլ, 7սմ :
	Փորձանոթ նախատեսված լաբորատոր հետազոտությունների համար, Սթատ-Ֆաքս անալիզատորի համար համար։ Պատրաստված ապակուց: Ծավալը` 6մլ, 7սմ :

	32. 
	Ռենտգեն ժապավեն կապույտ 24x30սմ N100
	հատ
	200
	200
	220
	220
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը կապույտ24սմx30սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: 
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը կապույտ24սմx30սմ, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև  1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3,  2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: 

	33. 
	Ռենտգեն ժապավեն կապույտ 30x40սմ N100
	հատ
	500
	500
	350
	350
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը կապույտ 30սմx40սմ
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը կապույտ 30սմx40սմ

	34. 
	Ռենտգեն ժապավեն կապույտ 18x24սմ N100
	հատ
	100
	100
	120
	120
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը կապույտ 18սմx24սմ, 
	Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը կապույտ 18սմx24սմ, 

	35. 
	Փայտիկներ /երկու կողմից բամբակյա ծայրով/ 
	հատ
	1000
	1000
	3
	3
	Քսուք վերցնելու, պլաստմասե, 7սմ, բամբակյա 2 ծայրով
	Քսուք վերցնելու, պլաստմասե, 7սմ, բամբակյա 2 ծայրով

	36. 
	Ջերմաչափ թևատակի էլեկտրոնային
	հատ
	60
	60
	750
	750
	Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, էլեկտրոնային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը`  L: 
	Ջերմաչափ- մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար, էլեկտրոնային, չափման նվազագույն միջակայք` 32-42°C: Չափսը`  L: 

	37. 
	Պլաստմասե անոթ՝ հեղուկների ծավալը ստույգ որոշելու համար /պիպետկա/
	հատ
	50
	50
	80
	80
	Փորձանոթ նախատեսված հեղուկների ծավալը ստույգ որոշելու համար: Պատրաստված` պլաստիկից, մեկանգամյա օգտագործման: Ծավալը` 15մլ
Չափսերը՝ 14-15սմ:
	Փորձանոթ նախատեսված հեղուկների ծավալը ստույգ որոշելու համար: Պատրաստված` պլաստիկից, մեկանգամյա օգտագործման: Ծավալը` 15մլ
Չափսերը՝ 14-15սմ:

	38. 
	Էլեկտրոնային կշեռք
	հատ
	6
	6
	7500
	7500
	Տափակ, թվային մոնիտրով, մետաղյա
	Տափակ, թվային մոնիտրով, մետաղյա

	39. 
	Սպիրտ
	լիտր
	50
	50
	1400
	1400
	0,96
	0,96

	40. 
	Պլաստմասե սրվակ 2մգ (Էպենդորֆ)
	հատ
	1000
	1000
	5
	5
	2մգ (Էպենդորֆ)
	2մգ (Էպենդորֆ)

	41. 
	Ժապավեն անալիզատորի /Stat - Fax/
	հատ
	10
	10
	2000
	2000
	Stat - Fax-ի համար
	Stat - Fax-ի համար

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Մրցույթն իրականացվել է ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համապատասխան

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	21.03.2019թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	Ռենտգեն նկարների երևակիչներ

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	40200
	40200
	0
	0
	40200
	40200

	Չափաբաժին 2
	Ռենտգեն նկարների կայունացուցիչներ

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	40200
	40200
	0
	0
	40200
	40200

	Չափաբաժին 3
	Է.Ս.Գ. Ժապավեն 60X30
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	67500
	67500
	0
	0
	67500
	67500

	Չափաբաժին 4
	Սկարիֆիկատոր մետաղական միանգամյա օգտագործման
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	66500
	66500
	0
	0
	66500
	66500

	Չափաբաժին 5
	Վիրակապ 7X14 ոչ ստերիլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	32500
	32500
	0
	0
	32500
	32500

	Չափաբաժին 6
	Կպչուն սպեղանի 5X500 սմ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	22500
	22500
	0
	0
	22500
	22500

	Չափաբաժին 7
	Թանզիվ բժշկական
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	16500
	16500
	0
	0
	16500
	16500

	Չափաբաժին 8
	Բամբակ բժշկական  100գր
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	Չափաբաժին 9
	Ներարկիչ 10մլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000

	Չափաբաժին 10
	Ներարկիչ 3մլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	27200
	27200
	0
	0
	27200
	27200

	Չափաբաժին 11
	Ներարկիչ 5մլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	39100
	39100
	0
	0
	39100
	39100

	Չափաբաժին 12
	Ներարկիչ 1մլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	1900
	1900
	0
	0
	1900
	1900

	Չափաբաժին 13
	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ /լատեքսային, առանց տալկի, M չափի/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	60000
	60000
	0
	0
	60000
	60000

	Չափաբաժին 14
	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ /լատեքսային, առանց տալկի, L չափի/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	55000
	55000
	0
	0
	55000
	55000

	Չափաբաժին 15
	Ձեռնոցներ ոչ ստերիլ /վինիլային/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	126000
	126000
	0
	0
	126000
	126000

	Չափաբաժին 16
	Սոնոգել 250մլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	Չափաբաժին 17
	Փայտե շպատել N100 ոչ ստերիլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	28000
	28000
	0
	0
	28000
	28000

	Չափաբաժին 18
	Առարկայական ապակի 25.4x76.2մմ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	7500
	7500
	0
	0
	7500
	7500

	Չափաբաժին 19
	Ծածկապակի 12x25մմ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	6000
	6000
	0
	0
	6000
	6000

	Չափաբաժին 20
	Ախտորոշման բժշկական հավաքածուներ /ՓԱՓ քսուկի` փայտե շպատել, խոզանակ, առարկայական ապակի/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	135000
	135000
	0
	0
	135000
	135000

	Չափաբաժին 21
	Արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման թեսթ /Accu-Chek Performa գյուկոմետրի/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	98000
	98000
	0
	0
	98000
	98000

	Չափաբաժին 22
	Գիպսակապ /20x270/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	20400
	20400
	0
	0
	20400
	20400

	Չափաբաժին 23
	Գիպսակապ /3մX15սմ/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	21000
	21000
	0
	0
	21000
	21000

	Չափաբաժին 24
	Գիպսակապ /15X270/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	18000
	18000
	0
	0
	18000
	18000

	Չափաբաժին 25
	Արյուն վերցնելու ժապավեն ամրակներով (ժգուտ) /կտորից/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	1560
	1560
	0
	0
	1560
	1560

	Չափաբաժին 26
	Դոզաչափ 10-200մկլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000

	Չափաբաժին 27
	Կաթոցիչ պլաստմասե` Է.Ն.Ա.-ի
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	11500
	11500
	0
	0
	11500
	11500

	Չափաբաժին 28
	Ծայրակալ պլաստմասե 10մկլ-100մկլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	Չափաբաժին 29
	Ծայրակալ պլաստմասե 100մկլ-1000մկլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	Չափաբաժին 30
	Փորձանոթ ապակյա /կոնաձև, ցենտրիֆուգի համար/ 10մկլ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	13000
	13000
	0
	0
	13000
	13000

	Չափաբաժին 31
	Փորձանոթ ապակյա /Stat-Fax անալիզատորի, բորոսիլիկատ/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	Չափաբաժին 32
	Ռենտգեն ժապավեն կապույտ 24x30սմ N100
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	44000
	44000
	0
	0
	44000
	44000

	Չափաբաժին 33
	Ռենտգեն ժապավեն կապույտ 30x40սմ N100
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	175000
	175000
	0
	0
	175000
	175000

	Չափաբաժին 34
	Ռենտգեն ժապավեն կապույտ 18x24սմ N100
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000

	Չափաբաժին 35
	Փայտիկներ /երկու կողմից բամբակյա ծայրով/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	3000

	Չափաբաժին 36
	Ջերմաչափ թևատակի էլեկտրոնային
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	Չափաբաժին 37
	Պլաստմասե անոթ՝ հեղուկների ծավալը ստույգ որոշելու համար /պիպետկա/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	4000
	4000
	0
	0
	4000
	4000

	Չափաբաժին 38
	Էլեկտրոնային կշեռք
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	45000
	45000
	0
	0
	45000
	45000

	Չափաբաժին 39
	Սպիրտ
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	70000
	70000
	0
	0
	70000
	70000

	Չափաբաժին 40
	Պլաստմասե սրվակ 2մգ (Էպենդորֆ)
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000

	Չափաբաժին 41
	Ժապավեն անալիզատորի /Stat - Fax/
	
	
	
	
	
	

	1
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	20000
	20000
	0
	0
	20000
	20000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե հրավիրվել են բանակցություններ  գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Տվյալ մասնակիցների կողմից առաջարկված գնային առաջարկները գնահատվել են անբավարար, քանի որ բարձր են եղել խախահաշվային գներից:

	
	

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	25.03.2019թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	25.03.2019թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	25.03.2019թ. 

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	25.03.2019թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1-41
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	«ԲՊ-ՄԱԱՊՁԲ-19/2»
	25.03.2019թ.
	31.12.2019թ.
	0
	1557060
	1557060

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1-41
	«Հերմո ֆարմ» ՍՊԸ
	ք.Գյումրի, Հաղթանակի 42ա, բն.1, հեռ. 093000490
	hloyanh@mail.ru
	2050122054441001
	05522575

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Գնման հայտարարությունը և հրավերը 21.03.2019թ. «Բեռլին պոլիկլինիկա» ՓԲ ընկերության պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկված է եղել մասնակցին:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Աննա Հարությունյան
	098 83 81 67
	berlinhosp@mail.ru


Պատվիրատու՝ «Բեռլին պոլիկլինիկա» ՓԲԸ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:





PAGE  

