ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի ապրիլի 5-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	«Էլեկտրական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` Տեխնիկական վրիպակի պատճառով ընթացակարգի հրավերում տեղ է գտել անհամապատասխանություն:

Փոփոխության նկարագրություն` Հիմք ընդունելով պատասխանատու ստորաբաժանման համապատասխան գրությունը` հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի հրավերում կատարել փոփոխություն և հրավերով նախատեսված ընթացակարգի 2-րդ չափաբաժնով սահմանված` «Տեսակը A-60, լուսատվությունը 80 Լյումեն/Վտ-ից ոչ պակաս, լուսարգասիքը 90-120 Լյումեն/Վտ և ցրման անկյունը 2000»-ի փոխարեն ներառել «Տեսակը A-70-ից ոչ պակաս,  2100-2300 Լյումեն լուսային հոսքից  ոչ պակաս և ցրման անկյունը 1200–ից ոչ պակաս»:

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. ապրիլի 16-ը, ժամը 11:00-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-10/15» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով