Հավելված N1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2022 թվականի մայիսի 6-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-22/04

Կապանի համայնքապետարանի  կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-22/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ  2022թ.  Մայիսի 4-ին   ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2022թ. Մայիսի 6-ին  տրամադրված  	պարզաբանումները`

Հարցադրում N 1  Խնդրում ենք պարզաբանել ծավալները

հարցադրման մանրամասն բովանդակությունը

Պարզաբանում N 1 	Չափաբաժին N1

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

ք.Կապան, Շահումյան 20/1, երկհարկանի շենք, ուղղանկյուն, 4,1*12,1մ հատակագծային չափերով, գլխավոր և հետին ճակատներում` 2,25*29,3 չափերի բաց պատշգամբներ, հարկի բարձրությունը` 3,3մ

Կցվում է հատակագիծը:

Չափաբաժին N2

Ք. Կապան, Բաղաբերդ թաղամաս 11, 2 մասնաշենք, առաջին մասնաշենք` երեք հարկանի, 13,1*37,1մ հատակագծային չափերով, երկրորդ մասնաշենք` երկհարկանի, 12,0*12,0մ հատակագծային չափերով, հարկի բարձրությունը` 3,3մ, մասնաշենքերը միանում են անցումով:

Կցվում է հատակագիծը:

Հարցադրում N 2  	Սեյսմիկ եզրակացություններ առկա են?

Պարզաբանում N 2 	Սեյսմիկ եզրակացություններն առկա են

տրամադրված պարզաբանման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-22/04  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լուսինե Ավետիսյանին:

ընթացակարգի ծածկագիրը								                 անունը ազգանունը

Հեռախոս՝ +37428542586։

Էլեկտրոնային փոստ՝ kapan-syunik@mail.ru։

ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-22/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

ընթացակարգի ծածկագիրը