ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

### Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

### № 2 от 05-17.06.2026 года и опубликовывается

### в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

### Код процедуры HAEK-BMTsDzB-5/26

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-5/26, организованной с целью приобретения услуг по теме «Проектирование хранилиша низко и среднеактивных радиоактивных отходов на Армянской АЭС» и «Проектирование производственного участка характеризации и кондиционирования радиоактивных отходов на Армянской АЭС» для нужд ЗАО «ААЭК», ниже представляет запросы, полученные 1, 3, 9 и 15 июня и предоставленные по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Вопрос 1

Входят ли в объем контракта дополнительные исследования (например, гидравлические или гидрологические исследования)?

Разъяснение 1

Да, при возникновении необходимости их проведения.

Вопрос 2

Просим уточнить конкретную процедуру лицензирования, а также условия и этапы, которые необходимо выполнить для получения благоприятного разрешения на ядерную деятельность, учитывая, что такое разрешение является договорным условием для признания услуг выполненными.

Разъяснение 2

Лицензия выдается согласно законодательству РА, весь процесс лицензирования невозможно описать в рамках разъяснения.

Вопрос 3

Обязан ли проектировщик предусмотреть аварийные источники питания, помимо тех, которые уже имеются на объекте, для систем обнаружения пожара, радиационного мониторинга и контроля?

Разъяснение 3

Да

Вопрос 4

Существуют ли какие-либо особые требования, касающиеся столкновения самолетов с взлетно-посадочной полосой национального аэропорта, с учетом близости к ней?

Разъяснение 4

Нет

Вопрос 5

Какие нормы и стандарты применяются к проектированию конструкций и сейсмостойкости?

Принято ли официально применять Еврокоды?

Разъяснение 5

Нормы и стандарты приведены в разделе 7 технического задания

Вопрос 6

Пожалуйста, предоставьте подробную информацию об участке, включая геотехнические данные, информацию об историческом загрязнении и существующих сооружениях.

Разъяснение 6

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 7

Входит ли в компетенцию Подрядчика назначение независимого органа по проверке или оценке?

Разъяснение 7

Объем предоставляемых услуг указан в техническом задании.

Вопрос 8

Какие конкретные аккредитации или регистрации требуются для работы на ядерных установках?

Разъяснение 8

Вопрос неясен, пожалуйста, уточните.

Вопрос 9

Ожидается ли, что все необходимые переводы будут выполнены в рамках оговоренных в договоре сроков проведения исследований?

Разъяснение 9

Да

Вопрос 10

Какие обязанности возложены на Подрядчика и Заказчика в отношении определения граничных условий и ядерных требований, необходимых для получения положительного заключения о разрешении?

Пожалуйста, уточните очевидное несоответствие между:

• правительственными отчетами, указывающими на необходимость уменьшения объема радиоактивных отходов перед их обработкой, и:

• техническим описанием тендера, где этот этап обработки, по-видимому, не включен.

Кроме того, пожалуйста, уточните, как такая обработка с уменьшением объема может быть технически реализована на указанной доступной площади (приблизительно 8 × 20 м), поскольку эта площадь представляется недостаточной для размещения необходимых установок обработки.

Разъяснение 10

Уменьшение объемов отходов на участке характеризации и кондиционирования отходов не предусмотрено

Вопрос 11

Просим подтвердить, необходимо ли получить положительное заключение о лицензировании в течение оговоренных в договоре 9 месяцев, и как рассматриваются задержки, не зависящие от Подрядчика.

Разъяснение 11

Задержки, не вызванные бездействием подрядчика, не будут считаться задержками.

Вопрос 12

Просим подтвердить возможность продления сроков выполнения работ в случае необходимости проведения этих мероприятий, оказывающих существенное влияние на график, и если да, то на каких условиях и в рамках процедуры утверждения.

Разъяснение 12

Случае продления срока выполнения договора приведено в приглашении

Вопрос 13

Распространяется ли штраф в размере 0,05% за каждый день задержки (максимум 10%) также на задержки, вызванные процедурами лицензирования или действиями третьих лиц, не зависящих от подрядчиков?

Разъяснение 13

В приглашении нет условие, которым устанавливается ограничения до 10%.

The invitation does not contain any condition that sets a limit of up to 10%.

Вопрос 14

Просьба уточнить, к какой существующей инфраструктуре необходимо подключиться или повторно использовать, в частности, в отношении:

• загрязненные сточные воды (B01/B02),

• электроснабжение (сеть N/сеть P),

• аварийное электроснабжение,

• системы пожаротушения,

• ливневая канализация,

• ИТ и системы связи.

Разъяснение 14

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 15

Можно ли также указать граничные условия, при которых они были спроектированы?

Разъяснение 15

Требования в разделе 7 технического задания

Вопрос 16

Просьба разъяснить, каким образом предусмотренный договором 9-месячный период исполнения учитывает время, необходимое для:

• процедуры лицензирования и разрешения,

• переводы документов (включая любые сертификационные требования),

• подготовка полного проекта и предоставление готовых к исполнению тендерных и технических спецификаций.

Разъяснение 16

Вышеуказанные процедура входят в срок выполнения договора (11 месяцев)

Вопрос 17

Просьба уточнить объем и статус работ по сносу, в том числе:

• распределительное устройство (рабочее состояние, протяженность),

• соединительный коридор: подвержен ли он историческому загрязнению.

Кроме того, укажите применимые радиологические граничные условия для работ по сносу, включая предполагаемые уровни загрязнения и активации, требования к зонированию, пределы мощности дозы, обязательства по мониторингу, требования к дезактивации, классификацию отходов и любые ограничения, влияющие на методы сноса, последовательность действий или защиту работников.

Разъяснение 17

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 18

Допускается ли гибкость в отношении оптимизации планировки, толщины стен или альтернативных решений, если пространственная осуществимость или требования к дизайну становятся проблемой? Размеры обоих проектов не являются оптимальными.

Разъяснение 18

Да, при обосновании необходимости изменений

Вопрос 19

Просьба уточнить, должны ли переводы документов, представленные в рамках настоящего контракта и/или процесса лицензирования ядерной деятельности, быть заверенными (присяжными) переводами.

Разъяснение 19

Да, согласно пункту 2.7 части 2 приглашения.

Вопрос 20

Помимо соблюдения законодательства Армении и ТЗ, существуют ли какие-либо конкретные технические или функциональные требования, применимые к исследованиям?

Разъяснение 20

Работы должны быть проведены в рамках законодательства Армении

Вопрос 21

Какие условия источника/характеристики отходов должны быть использованы в качестве основы для проектирования? Кроме того, укажите применимые граничные условия и предположения относительно потенциального радиоактивного загрязнения.

Разъяснение 21

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 22

Предусмотрена ли только зона радиационного контроля или требуются также зоны радиационного контроля?

Разъяснение 22

Нет

Вопрос 23

Обязан ли подрядчик обеспечивать управление складом?

Разъяснение 23

Нет

Вопрос 24

Какая классификация GAC применяется и какие требования к проектированию вытекают из нее?

Разъяснение 24

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 25

Пожалуйста, подтвердите, действительно ли проект состоит из одного этапа, включая подготовку тендерной документации.

Разъяснение 25

Нет

Вопрос 26

Пожалуйста, уточните классификацию SSC (конструкции, системы и компоненты), применимую к каждой установке. Например, укажите классификацию SSC для таких установок, как системы противопожарной защиты (обнаружения пожара, пожаротушения и пожаротушения), системы вентиляции, системы электроснабжения, контрольно-измерительные системы и другие установки, связанные или не связанные с безопасностью.

Разъяснение 26

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 27

Предусмотрены ли в ходе проведения исследований какие-либо промежуточные этапы, этапы проверки или точки принятия решения о целесообразности/непроходимости?

Разъяснение 27

Будет согласован в ходе исполнения контракта.

Вопрос 28

Пожалуйста, подтвердите, что объем работ включает только поставку измерительного оборудования и что никакие исследования, измерения на месте, калибровка, испытания, ввод в эксплуатацию или валидация не включены в объем работ Подрядчика.

Разъяснение 28

В объем работ входит проектирование объекта

Вопрос 29

Просьба разъяснить смысл и предполагаемую сферу применения следующего утверждения:

- «Раздел 1.2. Предварительный проект (эскизы) для получения задания на архитектурное проектирование».

- Пожалуйста, подтвердите, что Подрядчик не должен оказывать услуги по архитектурному проектированию и что любые предварительные эскизы ограничиваются исключительно поддержкой технических и ядерных исследований и не представляют собой задание на архитектурное проектирование.

Разъяснение 29

В проктной документации приводятся архитектурные решения (раздел 4.1 технического задания)

Вопрос 30

Какие требования безопасности предъявляются к объектам и периметру их безопасности?

Разъяснение 30

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 31

Какие требования к ОВиК применяются к объектам?

Разъяснение 31

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 32

К какому классу ядерной безопасности относятся мостовые краны?

Разъяснение 32

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 33

Пожалуйста, уточните, требуются ли какие-либо местные армянские лицензии, аккредитации или профессиональные регистрации для Подрядчика и/или его субподрядчиков для выполнения проектных и инженерных работ в рамках настоящего контракта, в том числе действий в качестве проектного бюро или архитектора, а также проектирования систем электроснабжения (внутренние и внешние сети, системы электроснабжения, фотоэлектрические и ветроэнергетические установки), систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (включая отопление и газоснабжение), а также систем водоснабжения и канализации (внутренние и внешние сети, включая гидромелиорация).

Если требуются такие лицензии или аккредитации (например, классификация «УРОК»), укажите применимые категории и укажите, какие виды деятельности могут осуществляться иностранными организациями, а какие по закону зарезервированы для сторон, имеющих местные лицензии.

Разъяснение 33

Да, смотри раздел 7 технического задания и п.2.4.1 приглашения

Вопрос 34

В пункте 5.8 ТЗ указано, что срок выполнения работ составляет 9 месяцев с даты заключения договора. Просим уточнить, верно ли, что время, необходимое для получения положительного заключения по результатам независимой экспертизы уполномоченной организацией и согласования проектной документации с комитетом РА по регулированию ядерной безопасности, не входит в срок выполнения работ (9 месяцев).

Разъяснение 34

Согласование проектной документации с комитетом РА по регулированию ядерной безопасности, не входит в срок выполнения работ.

Вопрос 35

Просим сообщить, какие сроки устанавливаются для получения положительного заключения по результатам независимой экспертизы уполномоченной организацией и согласования проектной документации с комитетом РА по регулированию ядерной безопасности.

Разъяснение 35

Независимая экспертиза выполняет исполнитель, следовательно, этот период включается в срок исполнения договора.

Вопрос 36

В пункте 1.8 ТЗ указано, что по окончании проектирования необходимо проведение независимой экспертизы со стороны лицензированной (уполномоченной) организации и, после получения положительного заключения, согласование проектной документации с Комитетом РА по регулированию ядерной безопасности.

В то же время в пункте 4.8 ТЗ указано, что Подрядчик осуществляет предоставление документации и ее сопровождение при выполнении экспертизы государственными органами или лицензированными и/или уполномоченными организациями <…> Оплата сборов за выполнение экспертизы государственными органами Армении выполняет Армянская АЭС.

Просим уточнить:

А) в чьей зоне ответственности лежит выбор независимой экспертной организации – Заказчика или Исполнителя;

Б) может ли быть привлечена экспертная организация иного государства (не Республики Армения);

В) в случае если может быть привлечена экспертная организация иного государства, какие требования к ней предъявляются;

Г) за чей счет производится привлечение лицензированных и/или уполномоченных организаций, не являющихся государственными органами Республики Армения.

Разъяснение 36

Независимая экспертиза выполняет исполнитель, и с целью избежание проблем со согласованием в ГКРЯБ и при проведении комплексного обследования целесообразно чтобы независимый эксперт был резидентом Армении.

Вопрос 37

Принимается ли банковская гарантия, выданная банком Российской Федерации без представительства в Республике Армения? Какие требования предъявляются к банку, предоставляющему банковскую гарантию для обеспечения участия в закупочной процедуре?

Разъяснение 37

Да, это допустимо.

Вопрос 38

В пункте 1.8 ТЗ указано, что в объем работ по договору входит разработка проектных решений по демонтажу ОРУ и подготовке площадки строительства. Просим пояснить границы проектирования демонтажных работ, а именно:

А) подлежащее демонтажу ОРУ полностью выведено из работы или в его составе остаются эксплуатируемые ячейки?

Б) имеются ли в зоне производства работ действующие или выведенные из работы воздушные линии электропередачи?

В) в объем работ по договору входит разработка ПД на демонтаж ОРУ в полном объеме или в объеме, достаточном для подготовки площадки строительства хранилищ?

Разъяснение 38

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 39

В пункте 1.2 ТЗ указано, что здание УХК должно быть расположено на участке между зданиями 68 и 68А. Допускается ли при разработке проектной документации изменение участка расположения здания УХК по согласованию с заказчиком, если при разработке проектной документации будет установлено, что такое расположение здания не удовлетворяет действующим в Республике Армения нормам и правилам организации строительства, нормам пожарной безопасности и не позволяет по своим габаритным размерам разместить участок характеризации и кондиционирования с точки зрения радиационной безопасности и рациональной организации транспортно-технологических операций.

Разъяснение 39

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 40

В пункте 1.6 ТЗ указано, что УХК РАО должен быть оборудован компьютеризированным рабочим местом персонала, оснащенным средствами учета РАО.

Просим пояснить, должно ли рабочее место персонала оснащаться информационной системой, имеющейся (используемой) на Армянской АЭС, или информационная система должна быть запроектирована в рамках выполнения работ по настоящему ТЗ. В случае если проектирование информационной системы входит в состав работ по договору, просим предоставить более подробные требования к её функционалу и совместимости с используемыми на Армянской АЭС информационными системами.

Разъяснение 40

Информация будет представлена после заключения договора.

Вопрос 41

В пункте 1.8 ТЗ указано, что в состав работ по договору входит оценка влияния УХК РАО на существующие здания, конструкции и коммуникации ААЭС как во время строительства, так и при эксплуатации

Просим пояснить, имеется ли проектная (исполнительная) документация на подземные коммуникации, расположенные на предполагаемом месте строительства УХК РАО, включая места прокладки дорог и инженерных сетей, содержащая информацию о видах подземных коммуникаций, глубине заложения и пр.;

Разъяснение 41

Документы имеются в наличии и будут предоставлены после подписания договора.

Вопрос 42

В пункте 1.8 ТЗ указано, что в состав работ по договору входит разработка проекта демонтажа конструкций эстакады между зданием 68 «Спецкорпус» и зданием 68А «Расширение спецкорпуса».

Просим уточнить:

А) наличие проектной (исполнительной) документации на строительные конструкции зданий 68 и 68А, в частности подземной части;

Б) наличие отчетов по результатам периодических обследований зданий 68 и 68А с оценкой технического состояния указанных зданий;

В) наличие результатов радиационного обследования (регламентного радиационного контроля) строительных конструкций эстакады, а также грунтов на участке между зданиями 68 и 68А для подтверждения наличия (отсутствия) их радиоактивного загрязнения;

Г) наличие действующих инженерных коммуникаций, проходящих транзитом через эстакаду;

Д) является ли эстакада частью здания 68 (68А) или является самостоятельным объектом капитального строительства.

Разъяснение 42

Документы имеются, исполнитель может с ними ознакомиться после тендера, в случае победы в нем

Вопрос 43

Проводились ли инженерные изыскания на площадках строительства ХНС и УХК РАО (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические), включая сейсмическое микрорайонирование площадки? Если указанные изыскания не проводились, входит ли их проведение в объем работ по договору

Разъяснение 43

Промышленная площадка ААЭС ранее уже проходила вышеупомянутые изыскания, однако при необходимости  в рамках контракта Подрядчик обязан провести повторные проверки в связи с параметрами проектируемой им конструкции.

Вопрос 44

Входит ли в объем работ по договору разработка проектной документации на изменение трассировок подземных коммуникаций, воздушных линий электропередачи в случае их наличия в месте предполагаемого строительства?

Разъяснение 44

При необходимости

Вопрос 45

Просим уточнить вопрос, связанный с исчислением и уплатой НДС при заключении договора с организацией, являющейся налоговым резидентом страны – члена Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и не имеющей представительства в Республике Армения.

В соответствии с пунктом 28 приложения 18 к Договору о ЕАЭС «взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг».

Исходя из положений пункта 29 приложения 18 к Договору о ЕАЭС местом реализации услуг, являющихся предметом настоящего открытого конкурса, является территория Республики Армения. Следовательно, согласно части 2 статьи 70 Налогового кодекса Республики Армения обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет Республики Армения за нерезидента возлагается на заказчика (ЗАО «ААЭК»), выполняющего по отношению к исполнителю работ по договору функцию налогового агента.

В пункте 1.1 Приглашения на открытый конкурс указаны цены закупки (установленные лимиты на закупку): 1 567 350 000 ֏ по лоту 1 и 616 500 000 ֏ по лоту 2.

В связи с вышеуказанным просим уточнить следующие вопросы:

1) в каком объеме будет перечислено вознаграждение исполнителю за выполненные работы: в объеме полной цены договора, заключаемого по результатам проведения открытого конкурса, в пределах установленных лимитов на закупку или в объеме цены заключаемого договора за вычетом суммы НДС, уплачиваемого заказчиком (ЗАО «ААЭК») за исполнителя-нерезидента?

То есть, если теоретически договор по лоту 1 будет заключен по цене 1 567 350 000 ֏, то какая сумма будет перечислена исполнителю за выполненные работы: 1 567 350 000 ֏ или (1 567 350 000 ֏ / 1,2) = 1 306 125 000 ֏?

2) по какой ставке НДС облагается стоимость работ по договору?

3) должна ли организация-нерезидент вычленять сумму НДС при заполнении Ценового предложения (приложение 2 к Приглашению на открытый конкурс) или графа 4 ценового предложения в данном случае не подлежит заполнению?

Разъяснение 45

Оплата за оказанные услуги производится согласно договору.

Если участник не является резидентом Республики Армения, то он не уплачивает НДС на территории РА.

Если участник не является плательщиком НДС на территории Республики Армения, он/она не заполняет поле НДС в ценовом предложении.

Вопрос 46

Допускается ли предоставление обеспечения исполнения договора и обеспечение предоплаты в иностранной валюте и если допускается, то какой обменный курс будет при этом использоваться.

Разъяснение 46

Обеспечение договора и предоплаты могут быть выдана на иностранной волюте.

Вопрос 47

Эквивалентность квалификации (пункт 2.24.1 — Лицензия и соответствующее приложение). В качестве соответствующего подтверждающего документа мы намерены предоставить комплексную квалификацию класса А по инженерному проектированию, выданную в Китае; для вашего удобства прилагается копия сертификата с пояснительной запиской (см. приложение). Просим вас подтвердить, может ли данная квалификация быть принята в качестве эквивалента или замены документа, требуемого в соответствии с этим пунктом.

Разъяснение 47

Прилагаемые документы отсутствуют, однако соответствие лицензии условиям, изложенным в приглашении, оценивается исключительно на этапе оценки заявок на участие после истечения срока подачи заявок. Просим руководствоваться положениями приглашения.

Вопрос 48

Проектные работы, относящиеся к данному проекту, выполняются проектным институтом, который вместе с нашей компанией является членом Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) и входит в одну группу. Мы предлагаем, чтобы проектный институт выдал нашей компании разрешение, на основании которого наша компания могла бы участвовать в тендере как независимый участник, опираясь на проектные работы аффилированной организации в рамках той же группы. Просим Вас подтвердить, соответствует ли данное соглашение требованиям тендера и приемлемо ли оно для Вас.

Разъяснение 48

Возможные формы участия и требования к ранее выполненным аналогичным работам представлены в приглашении; пожалуйста, руководствуйтесь положениями приглашения. Поскольку заданные вами вопросы подразумевают оценку заявок до открытия заявок, оцено не уполномочен оценивать заявки участников до открытия приема заявок.

Вопрос 49

Валюта гарантии. Мы намерены выдавать гарантию заявки, а также, где это применимо, гарантию исполнения обязательств в долларах США (USD). Просим вас подтвердить, приемлема ли для вас гарантия, номинированная и выданная в долларах США.

Разъяснение 49

Да, приемлемо

Вопрос 50

Банк-эмитент гарантии. Мы намерены, чтобы гарантию выдал Шанхайский банк развития Пудун (浦发银行), общенациональный акционерный коммерческий банк со штаб-квартирой в Шанхае, котирующийся на Шанхайской фондовой бирже, обладающий высокой кредитной репутацией и обширным опытом в сфере трансграничных гарантий. Для вашего удобства образец гарантии в предлагаемом формате прилагается (см. приложение). Просим вас подтвердить, подходит ли гарантия, выданная Шанхайским банком развития Пудун, для целей данного тендера, и соответствуют ли формулировка и форма прилагаемого шаблона вашим требованиям, или сообщить о любых необходимых изменениях.

Разъяснение 50

Прилагаемый документ отсутствует. Сообщаю, что формат банковской гарантии, предоставляемой для обеспечения заявки, представлен в Приложении 3 приглашения процедуре закупок, поэтому обеспечение заявки, предоставляемое участниками в форме банковской гарантии, должно соответствовать указанному формату.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии под кодом HAEK-BMTsDzB-5/26 – Рипсиме Рамазян.

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Hripsime.Ramazyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом HAEK-BMTsDzB-5/26