ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին

«Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է                        ք.Երևան, Պ.Սևակի 5/2  հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր  կարիքների համար ապրանքի ձեռքբերման  նպատակով կազմակերպված  ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը`

|  | Գնման առարկայի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | անվանումը |  |  | չափման միավորը |  | քանակը |  |  | նախահաշվային գինը |  |  |  |  |  | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  | ընդհանուր |  | /ՀՀ դրամ/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  | ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Պիեզոէլեկտրական գործակցի չափման սարք՝ D33 մետր |  |  | հատ |  | - |  | 1 |  | - |  |  | 3 000 000 |  | Պիեզոէլեկտրական գործակցի չափման սարք՝ D33 մետր. D33 չափման միջակայքը՝ 1–300 pC/N (×0.1), 10–2000 pC/N (×1) Չափման ճշտությունը՝ ±2 % վերին, ±5 %՝ ստորին միջակայքում։ Տարալուծումը (Resolution)՝ 0.1 pC/N (×0.1), 1 pC/N (×1) Կիրառվող ուժի հաճախությունը՝ 110 Հց, 0.25 Ն։ Բևեռայնության ցուցադրում՝ վահանակի վրա Շունտային տարողունակություն (Shunt Capacitance)՝ ոչ պակաս քան 1 պՖ /0.1 պՖ Առավելագույն չափսեր՝ ուժային հանգույց՝ 140 մմ; չափման հանգույց՝ 300 մմ: Առավելագույն քաշը՝ ուժային հանգույց` 3 կգ, չափման հագույց՝ 2 կգ։ Սնուցում՝ 110/240 Վ (AC plug), 50/60 Հց Կոմպլեկտացիա՝ էտալոնային նմուշ, լարեր, աշխատանքային ուղեցույց: D33-մետրը պետք է ունենա CE, FCC, UL, RF/EMC relevance հավատարմագրերից առնվազն մեկը։ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պիեզոէլեկտրական գործակցի չափման սարք՝ D33 մետր. D33 չափման միջակայքը՝ 1–300 pC/N (×0.1), 10–2000 pC/N (×1) Չափման ճշտությունը՝ ±2 % վերին, ±5 %՝ ստորին միջակայքում։ Տարալուծումը (Resolution)՝ 0.1 pC/N (×0.1), 1 pC/N (×1) Կիրառվող ուժի հաճախությունը՝ 110 Հց, 0.25 Ն։ Բևեռայնության ցուցադրում՝ վահանակի վրա Շունտային տարողունակություն (Shunt Capacitance)՝ ոչ պակաս քան 1 պՖ /0.1 պՖ Առավելագույն չափսեր՝ ուժային հանգույց՝ 140 մմ; չափման հանգույց՝ 300 մմ: Առավելագույն քաշը՝ ուժային հանգույց` 3 կգ, չափման հագույց՝ 2 կգ։ Սնուցում՝ 110/240 Վ (AC plug), 50/60 Հց Կոմպլեկտացիա՝ էտալոնային նմուշ, լարեր, աշխատանքային ուղեցույց: D33-մետրը պետք է ունենա CE, FCC, UL, RF/EMC relevance հավատարմագրերից առնվազն մեկը։ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի |  |  |  |  |  |
| 2 | Ճշգրիտ LCR մետր |  |  | հատ |  | - |  | 1 |  | - |  |  | 6 300 000 |  | Ճշգրիտ LCR մետր՝ ինդուկտիվության (L), հզորության/կապասիտիվության (C) և դիմադրության (R) չափիչ սարք. Հաճախականության միջակայք ՝ 20 Հց – 800 կՀց Բազային ճշտություն՝ ոչ պակաս քան ±0.01 % Թեստային ազդանշանի միջակայք՝ 100 µՎ – 2 Վ, 1 µԱ – 20 մԱ DC - շեղում՝ ոչ ավել քան ±2 Վ Չափման ժամանակահատված՝ ոչ ավել քան 12 մվ Չափվող պարամետրեր՝ Cp, Cs, Lp, Ls, D, Q, G, Rs, Rp, Rdc... Նախատեսված ինտերֆեյսներ՝ GPIB/ USB/LAN Սնուցումը՝ 90–264 Վ (AC plug), առավելագույնը՝ 150 Վ Առավելագույն չափսեր (լայնություն x երկարություն x բարձրություն) 400 × 120 × 400 մմ Ճշգրիտ LCR-մետրը պետք է ունենա CE, FCC, UL հավատարմագրերից առնվազն մեկը։ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ճշգրիտ LCR մետր՝ ինդուկտիվության (L), հզորության/կապասիտիվության (C) և դիմադրության (R) չափիչ սարք. Հաճախականության միջակայք ՝ 20 Հց – 800 կՀց Բազային ճշտություն՝ ոչ պակաս քան ±0.01 % Թեստային ազդանշանի միջակայք՝ 100 µՎ – 2 Վ, 1 µԱ – 20 մԱ DC - շեղում՝ ոչ ավել քան ±2 Վ Չափման ժամանակահատված՝ ոչ ավել քան 12 մվ Չափվող պարամետրեր՝ Cp, Cs, Lp, Ls, D, Q, G, Rs, Rp, Rdc... Նախատեսված ինտերֆեյսներ՝ GPIB/ USB/LAN Սնուցումը՝ 90–264 Վ (AC plug), առավելագույնը՝ 150 Վ Առավելագույն չափսեր (լայնություն x երկարություն x բարձրություն) 400 × 120 × 400 մմ Ճշգրիտ LCR-մետրը պետք է ունենա CE, FCC, UL հավատարմագրերից առնվազն մեկը։ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի |  |  |  |  |  |
| 3 | Բևեռացնող համակարգ |  |  | հատ |  | - |  | 1 |  | - |  |  | 4 000 000 |  | Բևեռացնող համակարգ՝ նախատեսված է հետազոտական նպատակներով՝ մշակելու տարբեր բաղադրությամբ պիեզոէլեկտրական նյութեր, որոնք բևեռացվում են տարբեր լարման, ժամանակի և ջերմաստիճանի պայմաններում։ Թույլ է տալիս գնահատել տարբեր պարամետրերի ազդեցությունը լաբորատոր մակարդակում - Սնուցման բլոկ՝ մուտքային ազդանշանի կարգավորման մեծությունը՝ մինչև +2,5 կՎ։ - Բևեռացման ստենդ՝ կոնտակտային, յուղային բաղնիքում, տաքացման հնարավորությամբ նվազագույնը մինչև 250 oC - Տաքացում՝ հնարավոր է բարձրջերմաստիճանային բևեռացում յուղային բաղնիքում - նմուշի չափսեր՝ առավելագույնը 50 մմ - կոմպլեկտացիա՝ սնուցման բլոկ, սթենդ, միացման լարեր, PVDF - նմուշ, ռեզիստոր, սիլիկոնային յուղ՝ 500 մլ, սալիկ (տաքացուցիչ), ապակե բաժակ, անվտանգության խցիկ (Safety Cabinet)։ Բևեռացնող համակարգը պետք է ունենա CE, FCC, UL, RF/EMC relevance հավատարմագրերից առնվազն մեկը։ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Բևեռացնող համակարգ՝ նախատեսված է հետազոտական նպատակներով՝ մշակելու տարբեր բաղադրությամբ պիեզոէլեկտրական նյութեր, որոնք բևեռացվում են տարբեր լարման, ժամանակի և ջերմաստիճանի պայմաններում։ Թույլ է տալիս գնահատել տարբեր պարամետրերի ազդեցությունը լաբորատոր մակարդակում - Սնուցման բլոկ՝ մուտքային ազդանշանի կարգավորման մեծությունը՝ մինչև +2,5 կՎ։ - Բևեռացման ստենդ՝ կոնտակտային, յուղային բաղնիքում, տաքացման հնարավորությամբ նվազագույնը մինչև 250 oC - Տաքացում՝ հնարավոր է բարձրջերմաստիճանային բևեռացում յուղային բաղնիքում - նմուշի չափսեր՝ առավելագույնը 50 մմ - կոմպլեկտացիա՝ սնուցման բլոկ, սթենդ, միացման լարեր, PVDF - նմուշ, ռեզիստոր, սիլիկոնային յուղ՝ 500 մլ, սալիկ (տաքացուցիչ), ապակե բաժակ, անվտանգության խցիկ (Safety Cabinet)։ Բևեռացնող համակարգը պետք է ունենա CE, FCC, UL, RF/EMC relevance հավատարմագրերից առնվազն մեկը։ Երաշխիքային ժամկետը 1 տարի |  |  |  |  |  |
| Կիրառված գնման ընթացակարգը և դրա ընտրության հիմնավորումը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Հարցարդման ստացման |  |  |  |  |  |  |  | Պարզաբանման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ |  |  |  | Մասնակցի անվանումը |  |  |  |  |  |  |  |  | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով, ներառյալ միաժամանակյա բանակցությունների կազմակերպման արդյունքում ներկայացված գինը /ՀՀ դրամ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գինն առանց ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  |  | ԱԱՀ |  |  |  |  |  |  | Ընդհանուր |  |  |
| Չափաբաժին 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | «ԳԵՅԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1240000 |  |  |  |  |  |  |  | 248000 |  |  |  |  |  |  | 1488000 |  |  |
| 2 |  |  |  | Աբրահամ Գինոսյան ԱՁ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800000 |  |  |  |  |  |  |  | 560000 |  |  |  |  |  |  | 3360000 |  |  |
| 3 |  |  |  | «Էլուստեկ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1350000 |  |  |  |  |  |  |  | 270000 |  |  |  |  |  |  | 1620000 |  |  |
| Չափաբաժին 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Տիգրան Նալբանդյան ԱՁ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4150000 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 4150000 |  |  |
| Չափաբաժին 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Աբրահամ Գինոսյան ԱՁ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200000 |  |  |  |  |  |  |  | 640000 |  |  |  |  |  |  | 3840000 |  |  |
| 2 |  |  |  | «Էլուստեկ» ՍՊԸ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3175000 |  |  |  |  |  |  |  | 635000 |  |  |  |  |  |  | 3810000 |  |  |
| Տվյալներ մերժված հայտերի մասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  | Մասնակցի անվանումը |  |  | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը |  |  |  |  |  | Հայտով ներկայացված փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնային առաջարկ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  | Ծանոթություն` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անգործության ժամկետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի սկիզբ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անգործության ժամկետի ավարտ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.05.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Պայմանագրի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Պայմանագրի համարը |  |  |  |  |  | Կնքման ամսաթիվը |  |  | Կատարման վերջնա-ժամկետը |  |  |  |  |  | Կանխա-վճարի չափը |  |  | Գինը |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ դրամ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Առկա ֆինանսական միջոցներով |  |  |  | Ընդհանուր |
| 1 |  |  | «ԳԵՅԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  | № ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/29-1 |  |  |  |  |  | 22.05.2026 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 1488000 |
| 2 |  |  | Տիգրան Նալբանդյան ԱՁ |  |  |  |  | № ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/29-2 |  |  |  |  |  | 22.05.2026 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 4150000 |
| 3 |  |  | «Էլուստեկ» ՍՊԸ |  |  |  |  | № ՔՖԻ-ԳՀԱՊՁԲ-26/29-3 |  |  |  |  |  | 22.05.2026 |  |  | Պայմանագիրը կնքելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | 3810000 |
| Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Չափա-բաժնի համարը |  |  | Ընտրված մասնակիցը |  |  |  |  | Հասցե, հեռ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ.-փոստ |  |  |  |  |  | Բանկային հաշիվը |  |  |  | ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան |  |
| 1 |  |  | «ԳԵՅԼ» ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք.Երևան, Գուրգեն Մահարիի 42 Հեռ. 055 46-25-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | info@galellc.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00541873 |  |
| 2 |  |  | Տիգրան Նալբանդյան ԱՁ |  |  |  |  | Լոռու մարզ, գյուղ Կուրթան, 12փ., տ.10 Հեռ. 044 73-72-87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nalbandyan-tigran@internet.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67094216 |  |
| 3 |  |  | «Էլուստեկ» ՍՊԸ |  |  |  |  | Ք.Երևան, Քըրք Քըրքորյանի փ., 23/7 շ. Հեռ. 055 02-01-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sales@elustek.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01375872 |  |
| Այլ տեղեկություններ |  |  |  |  |  | Ծանոթություն՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ինչպես սույն ընթացակարգի տվյալ չափաբաժնի մասով հայտ ներկայացրած մասնակիցները, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունները և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձինք, կարող են ընթացակարգը կազմակերպած պատվիրատուին ներկայացնել կնքված պայմանագրի տվյալ չափաբաժնի արդյունքի ընդունման գործընթացին պատասխանատու ստորաբաժանման հետ համատեղ մասնակցելու գրավոր պահանջ՝ սույն հայտարարությունը հրապարակվելուց հետո երեք օրացուցային օրվա ընթացքում: Գրավոր պահանջին կից ներկայացվում է՝ 1) ֆիզիկական անձին տրամադրված լիազորագրի բնօրինակը: Ընդ որում լիազորված՝ ա. ֆիզիկական անձանց քանակը չի կարող գերազանցել երկուսը. բ. ֆիզիկական անձը անձամբ պետք է կատարի այն գործողությունները, որոնց համար լիազորված է. 2) ինչպես գործընթացին մասնակցելու պահանջ ներկայացրած, այնպես էլ լիազորված ֆիզիկական անձանց կողմից ստորագրված բնօրինակ հայտարարություններ՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված շահերի բախման բացակայության մասին. 3) այն էլեկտրոնային փոստի հասցեները և հեռախոսահամարները, որոնց միջոցով պատվիրատուն կարող է կապ հաստատել պահանջը ներկայացրած անձի և վերջինիս կողմից լիազորված ֆիզիկական անձի հետ. 4) Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած հասարակական կազմակերպությունների և լրատվական գործունեություն իրականացնող անձանց դեպքում՝ նաև պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի էլեկտրոնային փոստի պաշտոնական հասցեն է- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված հրապարակումները: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գնման ընթացակարգի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գնման գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Անուն, Ազգանուն |  |  |  |  |  |  | Հեռախոս |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Էլ. փոստի հասցեն |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Մարինա Մկրտչյան |  |  |  |  |  |  | 091 143-506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mkrtchyanmarina99@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |

Պատվիրատու`  << Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ>> ՊՈԱԿ

Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:

Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով: