ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի նոյեմբերի 05-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01
   Կադաստրի կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ կադաստրի կոմիտեի Երևան քաղաքի, Կոմիտաս 35/2 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով   կազմակերպված    ԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի նոյեմբերի 04-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2021 թվականի նոյեմբերի 05-ին տրամադրված պարզաբանումները`

   Հարցադրում N 1 - Խնդրում եմ պարզաբանել, ընթացակարգի հրավերում առկա նախահաշվի 200-րդ տողում, տանիքի ջերմամեկուսացման համար տրված է. տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով՝ չհրկիզվող, իսկ  գծագրեր ֆայլի A.9.1 գծագրում տրված տանիքի շերտերում տրված է 100 մմ պոլիուրետանե ջերմամեկուսիչ: 

   Խնդրում եմ պարզաբանել, արդյոք ո՞ր նյութից է լինելու ջեմամեկուսիչը՝ փրփրապոլիստիրոլից թե պոլիուրետանից:
       Պարզաբանում N 1 - Տեղեկացնում ենք, որ տեղի է ունեցել վրիպակ A.9.1 գծագրում, որտեղ ներկայացված՝ տանիքի շերտերում «100մմ պոլիուրետանե ջերմամեկուսիչ»-ի փոխարեն անհրաժեշտ է որպես ճիշտ տարբերակ դիտարկել նախահաշվի 200-րդ տողում՝ տանիքի ջերմամեկուսացման համար բերված «Տանիքի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100 մմ հաստ էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլով՝ չհրկիզվող» պայմանը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ԿԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/01 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լ. Մանուչարյանին:
Հեռախոս՝ 060-474142։
Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumner@cadastre.am։

ԿԿ-ԳՀԾՁԲ-22/10 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով
PAGE  

