ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի մարտի 14-ի որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-7/14»
ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-7/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 14.03.2022թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 14.03.2022թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`
Հարգելի՛ Պատվիրատու, 21 րդ չափաբաժնի համար ներկայացված է պահանջ -  մածուցիկության աշխատանքային դիապազոնը` 0,55-6,0 սՍտ, (ավտոբենզինի և դիզ.վառելիքի համար)։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ կան կինեմատիկ մածուցիկաության 4 դիապազոն 0,55-1,1 սՍտ ; 1,1-6,0 սՍտ; 6-60 սՍտ; 60-300 սՍտ. Հաշվիչը չի կարող բավարարել միաժամանակ երկուսին։ Դիզելային վառելիքի համար կիրառելի են  1,1-6,0 սՍտ, բենզինի համար 0,55-1,1 սՍտ։ Դրանք տարբեր հաշվիչներ են։ Խնդրում եմ հստակեցնել, որո՞նք են Ձեզ անհրաժեշտ։

Պարզաբանում N 1` 

ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-7/14 ծածկագրով գնում կատարելու ընթացակարգի վերաբերյալ բարձրացված հարցի առնչությամբ պարզաբանում ենք, ՀՀ ԶՈՒ ԹՎ ՀՎ և Վ ծառայության կողմից ուսումնասիրվել են ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-7/14 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում ՊՊՕ 25-1,6-ՍՈՒ հաշվիչի վերաբերյալ ներկայացված պարզաբանման հարցումը:
21-րդ չափաբաժնի տեխնիկական բնութագրում նշված է մածուցիկության աշխատանքային դիապազոնը` 0,55-6,0 սՍտ, (ավտոբենզինի և դիզ.վառելիքի համար):

Առաջարկում ենք նշել մածուցիկության աշխատանքային դիապազոնը` 0,55-1.1 սՍտ, (ավտոբենզինի համար) և 1.1-6,0 սՍտ, (դիզ.վառելիքի համար), յուրաքանչյուրից 10-ական
Փոփոխված հրավերը կհրապարակվի gnumner.am կայքում:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 

«ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-7/14»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մ. Ադոնցին         
Հեռախոս՝   010-29-44-18։

Էլեկոտրանային փոստ՝  m.adonts@mil.am

 «ՀՀ ՊՆ-ԳՀԱՊՁԲ-22-7/14» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

14.03.2022թ
PAGE  

