ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2018 թվականի հունվարի 18-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար` «Լամպերի» ձեռքբերման նպատակով  կազմակերպված «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 	16.01.2018թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 18.01.2018թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1`

1-ին չափաբաժնում դուք նշել եք, որ լամպի լուսային հոսքը պետք է լինի 800 լյումենից ոչ պակաս, իսկ լամպի հզորությունը 9W-ից ոչ պակաս, նույն լուսատվությունը ավելի քիչ էլեկտրական էներգիա ծախսելով կարող է ապահովել 7W հզորությամբ լամպը:

Հարց. Արդյոք վրիպակ չէ «9W-ից ոչ պակաս» արտահայտությունը, եթե նույն 800 լյումեն լուսային հոսքը կարելի է ստանալ ավելի քիչ էլեկտրական էներգիա ծախսելով ցածր հզորություն ունեցող լամպով: Օրինակ` 7W հզորություն ունեցող լամպով, որը կապահովի նույն լուսատվությունը: ՈՒստի արդյոք անհրաժեշտ չէ տալ տիրույթ «7W-ից 9W հզորություն արտահայտությունը կամ ոչ ավել քան 9W» արտահայտությունը:

Պարզաբանում N 1`

1-ին չափաբաժնում նշված «9Վտ-ից ոչ պակաս» արտահայտությունը վրիպակ չէ:   7Վտ հզորության և 800Լյումեն լուսատվության լամպերի դեպքում իջնում է որակական ցուցանիշները, որը չի կարող ապահովել 2 տարվա երաշխիք:

Հարցադրում N 2`

3-րդ չափաբաժնում նշված է լուսային հոսքը 1540 լյումեն, սակայն 2-րդ չափաբաժնում ասվում է լուսային հոսքը 770 լյումենին ոչ պակաս:

Հարց. Արդյոք վրիպակ չէ լուսային հոսքի սահմանափակումը 1540 լյումենով և չպետք է այն ներկայացվեր ոչ պակաս, քան 1540 լյումենից

Պարզաբանում N 2`

3-րդ չափաբաժնում նշված 1540 Լյումեն լուսատվությունը նշված լամպերի համար  անհրաժեշտ չափորոշիչ է:

Հարցադրում N 3`

3-րդ չափաբաժնում ինչը վերաբերվում է մուտքային լարմանը, արդյոք վրիպակ չէ 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններում սահմանափակումը «200Վոլտից ոչ պակաս, 250 Վոլտից ոչ ավել» արտահայտությունը, քանի որ գոյություն ունեն լամպեր որոնք կարող են աշխատել «110Վոլտից մինչև 265 Վոլտ» տիրույթում` ապահովելով նույն լուսային հոսքը:

Հարց. ՈՒստի անհրաժեշտ չէ արդյոք 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններում «200Վոլտից ոչ պակաս, 250 Վոլտից ոչ ավել» արտահայտությունը փոխարինել «մուտքային լարումը 200 Վոլտ և ցածր, 250 Վոլտ և բարձր»

Պարզաբանում N 3`

3-րդ չափաբաժնում նշված արտահայտությունը վրիպակ չէ:

2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններում նշված 200Վ-ից ոչ պակաս և 250Վ-ից ոչ ավել արտահայտությունը վերաբերվում է տվյալ լամպի մուտքին մատակարարվող թույլատրելի լարման նվազագույն և առավելագույն չափորոշիչներին, որը փոփոխման ենթակա չէ:

Հարցադրում N 4`

4-րդ չափաբաժնում նշված է լուսային հոսքը 10000 լյումենից ոչ պակաս, սակայն լուսաարգասիքը 110լյումեն/Վատից ոչ պակաս պայմանի դեպքում 85W հզորություն ունեցող լուսատուն չի կարող ապահովել 10000 լյումեն լուսային հոսք:

Հարց. Արդյոք վրիպակ չէ 80W-85W պահանջվող լուսատուի հզորությունը լուսաարգասիքի 110 լյումեն/Վատից ոչ պակաս պայմանի դեպքում և արդյոք այն չպետք է լինի 91W-95W հզորությամբ:

Պարզաբանում N 4`

4-րդ չափաբաժնում նշված 10000Լյումեն լուսատվության 85Վտ հզորության լուսատուն 118Լմ/վտ լուսարգասիքով (որը բարձր է 110Լմ/վտ լուսարգասիքից) կարող է ապահովել վերոնշյալ լուսատվությունը:

4-րդ չափաբաժնում նշված 80-85Վտ արտահայտությունը վրիպակ չէ:

Հարցադրում N 5`

4-րդ չափաբաժնում ինչ վերաբերվում է մուտքային լարմանը, արդյոք վրիպակ չէ սահմանափակումը «120Վոլտից ոչ պակաս, 275 Վոլտից ոչ ավել» արտահայտությունը:

Հարց. ՈՒստի անհրաժեշտ չէ արդյոք 4-րդ չափաբաժնում «120Վոլտից ոչ պակաս, 275 Վոլտից ոչ ավել» արտահայտությունը փոխարինել «120 Վոլտից և ցածր, 275 Վոլտ և բարձր» արտահայտությամբ:

Պարզաբանում N 5`

4-րդ չափաբաժնում նշված 120Վ-ից ոչ պակաս և 275Վ-ից ոչ ավել արտահայտությունը տվյալ լուսատուի մուտքին մատակարարվող թույլատրելի լարման նվազագույն և առավելագույն չափորոշիչներն են, որը փոփոխման ենթակա չէ:

Հարցադրում N 6`

Ներկայացված պահանջներից 4-րդ չափաբաժնում պարզ չէ լուսատուի ամրացման ձևը և անհրաժեշտ ամրակների տիպը:

Հարց. Արդյոք 4-րդ չափաբաժնի պահանջներում չպետք է պարզաբանվեր լուսատուի տեղադրման և ամրացման տեսակը, ինչպես նաև դրա գաբարիտային չափերը, քանի որ արտաքին լուսավորման լուսատուները բազմազան և բազմատեսակ են իրենց ամրացման ձևով, չափերով, ինչպես նաև նշանակությամբ:

Պարզաբանում N 6`

4-րդ չափաբաժնում նշված լուսատուները նախատեսված են արտաքին լոսավորման համակարգերում հենասյուների վրա տեղադրելու համար:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ռ. Մարդոյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ r.mardoyan@mil.am։

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲՄԱՊՁԲ-10/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով