ОБЪЯВЛЕНИЕ

о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии

№3  от 19-ого ноября 2024 года 
и опубликовывается

в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24, организованной  с целью  приобретения  "Лабораторные приборы" для нужд  ЗАО  "ААЭК", ниже представляет запрос, полученные 15.11.2024г., 16.11.2024г., 17.11.2024г., и 18.11.2024г. и предоставленные 19.11.2024г.  по ним разъяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос №1- Лот 1 Уточните марку гигрометра и как этот прибор связан с пункт 10.2 ПНАЭГ-7-017-89? ПНАЭ Г-7-017-89 это Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Лот 2 Возможна ли поставка газоанализатора - аналога СТХ-17-81 - модель ФП-22?

Запрос №2 - В технической характеристике лота 2 указано «водород и ряд компонентов». Прошу уточнить, помимо водорода, какие конкретно другие компоненты имеются в виду, так как цена устройства значительно зависит от типа и количества измеряемых веществ?

Запрос №3 - Требуемый прибор по 2-му лоту с указанным диапазоном измерений «% НКПР от 0 до 55» применяется только для анализаторов СТХ-17-85. Для всех других моделей серии СТХ-17 этот диапазон составляет от 0 до 50. Приемлемы ли анализаторы с диапазоном от 0 до 50?

Запрос №4 -В технических требованиях для анализатора газов, указанного во 2-м лоте, сказано: «переносной, водород и ряд компонентов, одновременное цифровое отображение всех измеряемых компонентов в различных сочетаниях в рабочей зоне...». Просим уточнить, какие именно газы необходимы для анализа, так как требование «и ряд компонентов» непонятно.

Запрос №5 - В технических данных анализатора для определения газов указан рабочий диапазон температур от «-40°C до +55°C». Просим уточнить, приемлем ли рабочий диапазон температур от -40°C до +50°C.

Разъяснение № 1 -  Тип и модель гигрометра не имеют значения. Важно, чтобы гигрометра имел утвержденные опубликованные технические характеристики. Согласно пункту 10.2 документа ПНАЭ Г-7-017-89 для хранения рентгеновских пленок и их защиты от влаги необходимо иметь гигрометра. Необходимы модели, указанные в технических характеристиках.

Разъяснение № 2 - Кроме водорода, другими необходимыми компонентами являются метан, ацетилен, этилен, пропан и этан.

Разъяснение № 3 -   Руководствоваться опубликованной техническим характеристикам.

Разъяснение № 4 - Кроме водорода, другими необходимыми компонентами являются метан, ацетилен, этилен, пропан и этан.

Разъяснение № 5 -   Руководствоваться опубликованной техническим характеристикам.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю оценочной комиссии

Анна Казарян под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24.

Телефон (+374 10) 20 04 91

Электронная почта anna.ghazaryan@anpp.am

Заказчик ЗАО “ААЭК”

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом  ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-190/24.