ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1.2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»

ՀՀ պաշտպանության նախարարության կարիքների համար 	«Էլեկտրական ապրանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ` Տեխնիկական վրիպակի պատճառով ընթացակարգի հրավերում տեղ է գտել անհամապատասխանություն:

Փոփոխության նկարագրություն` Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեխնիկական վրիպակի պատճառով «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերի                                2-րդ չափաբաժնի /Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-60սմ)/ տեխնիկական բնութագիրը ամբողջական չի ներկայացվել,  ուստի գնահատաող հանձնաժողովը, որոշեց  ընթացակարգի հրավերի                   2-րդ չափաբաժնում` կատարել փոփոխություն և ներկայացնել ամբողջական տարբերակը`

| 2. | Տնտեսող լամպեր (Լուսադիոդային գլանաձև լամպ T8-60սմ) | Լուսադիոդային գլանաձև լամպ: Անվանական հզորությունը 8 ÷ 10 Վտ, տեսակը T 8, կոթառը G 13, լամպի և կոթառների երկարությունը առանց հաղորդիչ կոնտակտների 60սմ, գունային ջերմաստիճանը 4000-4500 Կելվին, լուսային հոսքը 770 Լյումեն-ից ոչ պակաս, գունափոխանցման ինդեքսը 68-ից ոչ պակաս, պաշտպանվածությունը IP20-ից ոչ պակաս, նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի մուտքային լարումները 160 Վ - 275 Վ, մուտքային լարման հաճախականությունը 50 Հց, ցրման անկյունը 2400-ից ոչ պակաս, արտաքին միջավայրի նվազագույն և առավելագույն աշխատանքային թույլատրելի ջերմաստիճանները -150C-ից +500C, շահագործման ժամկետը 20000 ժամից ոչ պակաս: Լուսադիոդային լամպերի և փաթեթավորման վրա վերոնշյալ պարամետրերի գործարանային նշագրմամբ: Երաշխիքը 3 (երեք) տարուց ոչ պակաս: Լամպերի բնիկի պլաստմասե հատվածում լազերային եղանակով չջնջվող և ընթեռնելի պետք է մակնշված լինի հերթական չկրկնվող հնգանիշ` «ՊՆ - 12001-ից մինչև 27000» համարներ: Ընդհանուր տուփերի մեջ լամպերի շարվածքը ըստ հերթական համարների և դրանց վրա համապատասխան համարների նշագրմամբ, 2018թ. ոչ ցածր արտադրության, չօգտագործված: |
| --- | --- | --- |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2019թ. հոկտեմբերի 25-ը, ժամը 11:30-ը:

Փոփոխության հիմնավորում` Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8»  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Մաղաքյանին

Հեռախոս՝ 010-66-24-94։

Էլեկոտրանային փոստ՝ a.maghaqyan@mil.am.

«ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԳՀԱՊՁԲ-20-10/8» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով