ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար զտիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 11.11.2025թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 13.11.2025թ.  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարց 1
Հարգելի հանձնաժողով,

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար զտիչների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25  գնանշման հարցման հետ կապված խնդրում ենք տալ պարզաբանում հետևյալ հարցի վերաբերյալ․
Հրավերի 2-րդ չափաբաժնում նշված «Անալիտիկ ֆիլտրներ յոդային սորբցիոն» ֆիլտրի որպես մակնիշ նշված է AFA-SI-20: 

Ելնելով նշված տեխնիկական բնութագրից, ակնհայտ է, որ վրիպակ է տեղի ունեցել և AFA-SI-20 մակնիշի փոխարեն պետք է նշվեր AFAS-I-20, քանի որ AFAS-I-20 յոդային սորբցիոն անալիտիկ ֆիլտրի տեխնիկական նկարագրությունն է, որ համապատասխանում է Ձեր կողմից նշված բնութագրին։  
Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1

Հարգելի Գործընկեր, տեղեկացնում ենք, որ կատարվելու է հրավերի տեքստի փոփոխություն և փոխվելու է համապատասխան ապրանքի անվանումը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել 
ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարՀակուհի Գրիգորյանին:
Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91։
Էլեկոտրանային փոստ՝ Haykuhi.Grigoryan@anpp.am ։

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-54/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը
PAGE  

