**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի հունվարի 22-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է

### «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը «ԱՐԵՆԻՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/02»

### Արենի ՀՈԱԿ-ի կարիքների համար փողոցի լեդ լուսատուների գնման նպատակով կազմակերպված «ԱՐԵՆԻՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/02» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ: N 1 Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից 23.01.2025 թվականին ներկայացված N3 գրություն.

Փոփոխության նկարագրություն: Հրավերով ներկայացրած տեխնիկական բնութագիրը պետք է լինի հետևյալ շարադրանքով․

Փողոցի լեդ լուսատուներ․

Խոնավության պաշտպանվածությունը՝ IP-67,

Գունային ջերմաստիճանը՝ 6400 Կելվին,

Ra>80,

լույսի հզորությունը՝ 80-100 Վատ

Լինի երկու սնուցվող բլոկով կարգավորիչ (դրայվեր)- GPP050G10-60W  
Մուտքային լարում-85-265 Վոլտ,

Հաճախականությունը 50-60 Հերց,

Ճառագայթի անկյունը 120̊̊̊̊,

Հզորության գործակիցը՝ 0․98

Ջերմադիմացկունություն՝ -50+50̊C  
Լուսատուի քաշը՝ 1000-1500 գրամ , լուսադիոդների քանակը՝ 95-110 հատ,   
3 տարի երաշխիք, 50000 ժամ։

Ապրանքը մատակարարվում է հաղթող կազմակերպության կողմից։

Մատակարարը խափանված լուսատուները, 3 օրվա ընթացքում, իր միջոցներով պետք է ապամոնտաժի և փոխարինի նորով։

Փոփոխության հիմնավորում: Պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից 23.01.2025 թվականին ներկայացված N3 գրություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել   
**«ԱՐԵՆԻՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/02»** ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Փ․ Օհանեսյանին:

Հեռախոս՝ 093 61 71 87։

Էլ. փոստ՝ parandzemohanesyan@gmail.com

**«ԱՐԵՆԻՀՈԱԿ-ԳՀԱՊՁԲ-25/02»** ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով

**Պատվիրատու` Արենի ՀՈԱԿ**