ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրի մասին
Երևանի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար վերելակի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/177 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 16.04.2018 թվականին կնքված N ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/177 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը`

	
	Գնման առարկայի

	չափա-բաժնի համարը
	անվանումը
	չափ-ման միա-վորը
	քանակը
	նախահաշվային գինը 
	համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Վերելակ
	Հատ
	1
	1
	28,934,400.0
	28,934,400.0
	Նոր վերելակի ձեռքբերում և մոնտաժում 

Հորանի չափսերը՝ խորություն -1950մմ, լայնություն -1800մմ, բարձրություն-18500մմ

Վերելակի բեռնատարողությունը՝ 800կգ

Արագությունը՝ 1.6 մ/վ

Կանգառների քանակը -5

Վերելակը ՝ EN81/1 մոդելի 

Առանց մեքենայական սրահի -WSG S2.2 (800կգ) /WED/

Հորանի դռները՝ հողանցումով, երեսապատված չժանգոտվող պողպատից, MCX1 ամբողջական տիպի խցիկ, համալրված 114x64մմ LCD էկրանով, B3-ENS կոճակներով, Առաջին հարկի դռան կոճակները՝ B3-ENS/BR տիպի, հարկային ցուցիչ /կանչի կոճակները/-BC-D2X տիպի

Ղեկավարման վահանակը՝ ինվերտորային, համալրված UPS համակարգով, Էլ.վահանակը -LCS25 տիպի

Ինտերնետ վերահսկողության հնարավորություն

Վերելակի աշխատանքը երկկողմանի կանչի հնարավորություններով

-Խցիկի տվյալները՝

Խցիկի պատերը չժանգոտվող պողպատ, դեկորատիվ ձևավորմամբ, Խցիկի հատակը՝ գրանիտե, Խցիկի առաստաղը՝ չժանգոտվող պողպատից լազերային կտրվածքով, Խցիկի հետնապատը՝ հայլեպատ, համալրված բռնաձողով, Խցիկի դռների մեխանիզմը՝ WITTUR [image: image1.png]


 /Hydra Plus/

Խցիկի դռների շարժման ֆոտոտվիչը - 2մ, Խցիկի դռները՝ չժանգոտվող պողպատից 

Հորանում խցիկի տակդիրը՝ հիդրավլիկ, Խցիկի նվազագույն չափսը՝ խորություն -1300մմ, լայնություն -1200մմ, բարձրություն-2200մմ

Դռների տվյալները՝

Հարկային դռները՝ WITTUR /Hydra/, Նվազագույն բացվածքը՝ 800x2000, կենտրոնական

Ուղղորդիչներ՝

Խցիկի ուղղորդիչներ 16մմ

Հակակշռի ուղղորդիչներ 9մմ

Հավասարակշռությունը ապահովող ճոպան

Պողպատյա ճոպան 6x8մմ, /միացման սխեմա 2։1/

Երաշխիքային ժամկետը 2 տարի

Գործող վերելակի ապամոնտաժումը, ձեռքբերվող վերելակի մոնտաժումը և կարգաբերումը կատարվելու է «Վաճառողե-ի կողմից։

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	01
	01
	01
	51
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	30.03.2018

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	Էլիվեյթոր Շեն ՍՊԸ
	17316000
	17316000
	3463200
	3463200
	20779200
	20779200

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` հայտի ապահովման տուժանքի մասին համաձայնագրում տնօրենի անձնագրային տվյալները լրացված են թերի

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	11.04.2018

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	11.04.2018

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	16.04.2018

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	16.04.2018

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	Էլիվեյթոր Շեն ՍՊԸ
	ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-18/177
	16.04.2018
	10.06.2018
	0
	20779200
	20779200

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Էլիվեյթոր Շեն ՍՊԸ
	ք.Երևան, Մառի նրբ. 2շ., բն.22
	armelevator@gmail.com
	11500586936369
	00897576

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	armeps.am, gnumner.am, yerevan.am

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արծրուն Վարդանյան
	011-514216
	artsrun.vardanyan@yerevan.am


Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան
PAGE  

