ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2019 թվականի Սեպտեմբերի 5-ի թիվ 3 որոշմամբ և հրապարակվում է 
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13
Առողջապահության նախարարության կարիքների համար բժշկական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 04.09.2019թ. ստացված հարցադրումը և դրանց վերաբերյալ  05.09.2019թ. տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1. Հարգելի գործընկեր, Խնդրում եմ կատարեք հետևյալ պարզաբանումները՝

Չափաբաժին 7

Բնութագրում նշված է՝

•
Ուլտրաձայնային արտածծիչ համակարգ

Սա անորոշ և ոչ հստակ անվանում է։ Խնդրում եմ հստակ և ճշգրտորեն նշեք տվյալ սարքավորման անվանումը։

•
Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար 

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ հստակ նշեք լրացուցիչ սարքերի, պարագաների անուններն ու քանակները, որոնք պետք է լինեն լրակազմում, որպեսզի հայտի գնահատման և ապրանքի հանձնման ժամանակ երկակի մեկնաբանումներ չլինեն։

Չափաբաժին 10

Բնութագրում  նշված է՝

•
Օգտակար ծավալը ոչ պակաս քան 90 լ

•
Մեկ քարտրիջով/տարայով իրականացնելի ցիկլերի քանակը առնվազն 40 ցիկլ

Շուկայում առկա նմանատիպ սարքավորումներում այդ երկու պարամետրերի համատեղ նմանատիպ արժեքներ գոյություն չունեն։ 

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ կատարեք ճշգրտումներ, այնպես որ ճշգրտված պարամետրերը համապատասխանեն մեկից ավելի արտադրողի սարքավորումներին։

•
Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ հստակ նշեք լրացուցիչ սարքերի, պարագաների անուններն ու քանակները, որոնք պետք է լինեն լրակազմում, որպեսզի հայտի գնահատման և ապրանքի հանձնման ժամանակ երկակի մեկնաբանումներ չլինեն։

Չափաբաժին 12

Բնութագրում նշված է՝

•
Մաքսիմում աշխատանքային ճնշումը ոչ պակաս, քան՝ 0,022ՄՊա կամ 2․2 բար
Այս արժեքները իրար ոչ հավասար մեծություններ են։

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ հստակեցնք նշված պահանջի մեծությունը։

•
Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ հստակ նշեք լրացուցիչ սարքերի, պարագաների անուններն ու քանակները, որոնք պետք է լինեն լրակազմում, որպեսզի հայտի գնահատման և ապրանքի հանձնման ժամանակ երկակի մեկնաբանումներ չլինեն։

Հարցադրում N 2. Հարգելի գործընկեր Խնդրում եմ կատարեք հետևյալ պարզաբանումները՝

Չափաբաժին 18

Բնութագրում նշված է՝

•
Համակարգը թույլ է տալիս անցկացնել բոլոր մոդալությունների ներվիրահատական նեյրոմոնիտորինգ, ներառյալ շարժական առաջացրած պոտենցիալները՝ լրացուցիչ հոսանքային ստիմուլյատորի օգնությամբ

Խնդրում եմ պարզաբանեք՝ հնարավոր է, որ նշեք բոլոր մոդալությունների տեսակներն ու անվանումները մեկ առ մեկ։

Պարզաբանում N 1, N 2.  Ուսումնասիրելով Ձեր կողմկց բարձրացված հարցադրումները, որոշվել է շտկել անհամապատասխանությունները` կատարելով հրավերի փոփոխություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀՀ ԱՆ ԲՄԱՊՁԲ-2019/13» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Միհրան Համբարձումյանին:  

Հեռախոս (+374 60) 80-80-03/2703

 Էլ. փոստ m.hambardzumyan@moh.am
PAGE  

