ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2019 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 1.1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/61-1

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կարիքների համար «ՀՀ Գեղարքունիք մարզի Մարտունի քաղաքի խմելու ջրագծի և կոյուղագծի ներքին ցանցի կառուցում» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված     ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/61-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2019 թվականի մայիսի 15-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 	2019 թվականի մայիսի 17-ին  տրամադրված պարզաբանումը`

Հարցադրում N 1

«ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/61-1 ծածկագրով մրցույթի «ՀՀ Գեղարքունիք մարզի Մարտունի քաղաքի խմելու ջրագծի և կոյուղագծի ներքին ցանցի կառուցում» աշխատանքների ծավալաթերթի ուսումնասիրության արդյունքում առաջացել են հետևյալ հարցադրումները`

«Ե/բ-ից կլոր դիտահոր d=1000մմ, H=0.7-1.9մ, 1հատի արժեքը 86075ՀՀ դրամ է: Ե/բ կոնստրուկցիան նույն տրամագծով մեկ հատի գինը չի կարող նույնը լինել H=0,7-1,9մ-ի համար:

d1000ե/բ-ից կլոր հորի կափարիչը ներառված չէ ծավալաթերթ-նախահաշվում:

Նույնը կրկնվում է` համապատասխանաբար բոլոր մյուս փողոցների ծավալաթերթում:

ջրաչափական հանգույց բաժնի պոլիմերավազային ջրաչափական հոր ենթաբաժնի միավորի արժեքը ըստ մեր կազմակերպության դիտարկումների չի համապատասխանում իրական արժեքին:Խնդրում ենք դիտարկել խնդիրը և տալ համապատասխան լուծում:»։

Պարզաբանում N 1՝  Հաշվի առնելով վերոգրյալ հարցումը՝ ընթացակարգը կհայտարարվի չկայացած և կվերահրապարակվի։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/61-1  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար	 Իսկուհի Օսիպյանին:

Հեռախոս՝  +374 60 501 560 (+504)

Էլեկոտրանային փոստ՝ i.osipyan@atdf.am

ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2019/61-1  ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով